# 模板施工技术在土建工程施工中的应用论文_熊文海

中国二十冶集团有限公司 上海市 201901

摘要：现如今，建筑工程的发展越来越好，建筑施工技术也越来越成熟。但是当前的建筑工程规模不断增加，而且建筑物的高度也越来越高，所以建筑的质量问题越来越受到人们的重视。因此，有必要加大对高大模块施工技术的研究力度，全面落实房建土建施工工程的质量管理，最大程度上降低施工问题的发生概率。在保障建筑工程质量的同时，不断推进房建土建工程事业的长远发展。

关键词：模板施工技术；土建工程施工；应用

引言

当前，我国很多建筑企业在工程施工中都需要结合时代发展采取先进的施工技术完成施工。而建筑工程模板施工技术的存在，可以促进企业稳定发展。该技术除了是新型的施工技术之一，也可以在传统建筑工程施工技术的前提下凸显出抗压性，甚至可以显著提升建筑工程质量。因此，对于建筑工程的施工单位来说，在施工中必须要合理应用模板施工技术，也要加强其质量控制，进而实现提高工程质量的目标。

1模板施工技术应用的特点

1.1需要严格的按照图纸进行施工

在模板施工技术的应用中，图纸具有极其重要的作用，需要施工的过程与图纸中的内容能够相符合。应用模板施工技术，在许多施工环节中材料的定制是固定的，一旦施工中不能够严格的按照模板中的内容进行，将会导致施工不同阶段之间的衔接无法进行。因此，需要对于图纸以及按照图纸进行施工的问题进行重视，使得施工的过程能够顺利的进行。

1.2重视材料的保管以及应用

在施工的过程中，由于其中应用的许多材料都是属于专门定制的，因此材料在应用与组装时，必须对于材料的位置等进行确定。同时，如果材料在验收以及保管的过程中出现问题，应用新的材料将会耗费工期，因此需要对于材料的应用进行重视。在材料保管的过程中，需要按照材料的保管条件，对于材料进行有效的保管。

1.3模具作的过程中需要严格的进行数据的测量

在模具的制作过程中，如果数据存在问题，不但会导致模具在生产的过程中存在问题，也会导致材料应用中出现后续性的问题。因此，需要对于数据进行有效的关注，在收集数据并且进行数据应用的过程中，需要对于数据内容进行复核，确保应用的数据是真实有效的。应选用不跑模、易脱模、不漏浆，能够有效提升异形预制件倒角处混凝土不适度的模板，这样就能够避免因棱角处混凝土密度不足影响强度，造成预制件质量出现缺陷。原材料应用时应过磅称量，拌合应严格依照实验室配合比进行，搅拌需充分均匀，满足施工要求。经过拌合后采用自动振捣台对其进行充分振捣，自动收光、终凝、利用自动振捣台能排净混凝土中的气泡、空隙等，避免了人工振捣过程中出现的麻面、蜂窝现象，提升了预制件强度及密实度，脱模后预制件的表面会能加平滑、光洁。

2模板施工技术在土建工程施工中存在的问题

2.1收集的不准确

收集数据对于模板施工工作具有重要的意义，在初期阶段，需要根据各种数据进行相关的设计与规划工作。模板施工技术的应用，其便利性就在于施工中能够将不同的部分进行有效的组合应用，减少工程实施中时间的应用。此外，在工程建设的过程中，模板施工工作的技术应用也需要应用相关的数据进行技术的操作。最为重要的是在其中各个部分材料的模板制作中，需要应用相关的数据，如果数据的状况与应用的需求不相符合，不但不能够正常的应用技术，也会导致工期的延长以及资金的浪费，这就违背了模板技术应用的初衷。

2.2结构承重中出现问题

由于建筑的建设工作较为复杂，因此在工作的展开中容易出现各种问题，结构承重的问题较为严重，将会导致建筑中承受压力的部分不能够承受预定的压力，或者是由于其它的力计算不够精确，导致在结构承重中出现不能承受的问题。结构承重的问题，在建筑建设的不同部分所具有的承重重要性有所不同，在主要的承重结构上出现问题，会导致需要调整的过程极为复杂，在最为严重的状况下将会导致工程建设的停滞。因此，需要对于承重结构进行有效的重视。在其它的构成性的承重结构上，力的承重出现问题，较为容易调整，然而仍旧会带来一定的经济损失。

3土建工程模板施工质量管理

3.1完善建筑模板施工质量管理体系

在我国当前部分土建工程中，普遍存在模板施工质量管理组织结构混乱、管理人员与部门之间的职责范围模糊不清的问题，从而导致管理盲区、交叉管理等问题出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于此，需要企业在现有工程模板施工质量管理体系基础上，构建起明确管理组织结构以及配套责任体系。对不同管理部门与人员的具体职责范围、管理任务与从属关系进行明确界定，最大程度地提高管理资源利用率。在受到人为因素影响出现各类质量问题时，基于责任体系追究相关责任人的主要责任。

3.2模板安装质量控制

组建专项模板安装施工质量管理小组，位于施工现场开展持续性、实时性质量监管工作，及时对所出现的各类施工问题（例如施工人员违反相关施工规范条例、开展违规施工）进行制止，采取有效问题解决措施。此外，周期性开展施工质量检测工作，对模板施工成果进行检查，并对所发现质量问题加以上报、采取有效解决措施。

3.3模板拆除质量控制

对相关工程信息开展持续性采集工作，并在其基础上设定合理模板拆除时间，确保模板拆除作业的开展不会对混凝土部件造成损坏影响。提前配置各项拆模工具，禁止开展野蛮拆模作业，结合不同混凝土部件与模板结构形状，制定合理拆模作业方案。在拆模作业完成后，立即开展模板清洗作业。

4建筑工程中模板施工技术的要点

4.1选择模板材料

确保工程质量，首先必须要确保材料质量，在模板工程中材料是以模板材料及其紧固材料等等为主。在选择模板材料时应当多加注意，模板施工过程中尽量采用将木胶合板当做模板的原材料，还要选择信誉度相当高的供货商采购产品，该材料尽管满足施工要求，然而吸水率通常都是集中的，这样容易导致混凝土的成型效果不显著，降低质量。现阶段，施工过程中可以将防水膜适量的涂抹在模板里面，这样能够降低胶合板吸收水分。通常，制作混凝土模板必须要完成切板以及钻孔等等工艺，也要认真制定对工艺的技术规范，确保模板质量合格。在模板制作结束后，需要将防水漆涂抹在模板的适合部位。

4.2模板工程的配制

在模板配制过程中，必须要根据图纸设计尺寸大小完成作业，若构件的结构并不复杂，应当根据施工设计图纸直接配制模板。但是若其结构相当复杂，应当在运用放大样方式的基础上，根据施工图纸的有关要求，完成模板的配制，然而这种方式是较为繁琐的，而且占用很大的空间。一般来说，可以采用计算机的方法，做好配制模板工作。

4.3模板接缝施工工艺

要想有效解决板缝渗漏问题，以及由于温度变化而导致的板间应力变形问题，需要在拼接位置涂抹一些连接性能相当强的硅胶。然而如果模板两边彼此挤压，这样就容易形成挤压缝。为了可以消除工程质量受到施工缝的影响，应当在模板和模板之间运用橡胶条进行紧固。将以上工作做完后，就能够固定连续板条与模板。在制作板条过程中，必须要将其搭接下边缘制作成斜角，尽量控制在45度左右，这样既可以将混凝土中的气体排出，让其密实，还可以确保其形成的缝始终保持在平整的状态，彼此对称，外型美观。

4.4大模板安装技术

安装过程中结合大模板表面标注的编号，根据先后顺序认真安装，防止与脚手架发生撞击而损坏模板。安装过程中应当根据安装步骤开展，使用塔机将大模板吊装到相应的安装部位，再使用撬棍根据墙体位置线，能够使用两块模板中间安放穿墙螺栓的塑料套管，这样能够对墙体厚度进行科学的控制，保证地面位置偏差与有关标准要求相符。运用对称对大模板的一对地脚螺栓进行调整，进而使大模板调整到适合的位置，安装结束后必须要仔细检查模板安装位置的扣件等等，需要在固定大模板的基础上，才可以开展接下来的工序。并且需要在确保墙体拼接缝的墙体厚度后，才可以正式验收后续的浇筑混凝土。

结语

综上所述，建筑行业的快速发展使得混凝土建筑结构施工中的模板工程施工受到越来越多的关注，模板工程在土建工程施工中发挥的作用也越来越大，其施工技术和方法也得到了较快的发展。因此，在模板工程施工中应掌握模板施工的技术要点，并对技术进一步优化，控制施工材料的质量和施工的成本与进度，施工技术人员应不断提升自己的施工水平，按照施工程序开展作业。

参考文献：

[1]蒋贵强.简述现浇模板施工技术在建筑施工中的应用[J].环球市场2019，（4）：242-242.

[2]顾庆胜.房屋建筑施工中现浇梁板模板施工技术分析[J].四川水泥，2018，（2）：115-115.

[3]陈搏卿.建筑施工中应用现浇模板施工技术的可行性分析[J].住宅与房地产，2019（16）：222.

[4]王仲峰.现浇模板施工技术在建筑施工中的应用[J].中国新技术新产品，2019（4）：113-114.

论文作者:熊文海

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2b0ffcc00f20e509f197028d.html