# 电工电子技术在电力系统中的应用论文_黄智勇

（福建省平和职业技术学校 福建漳州 363700）

摘要：随着计算机技术水平的不断提高，电子信息技术与电工技术实现深度融合，电子电工技术也扮演着越来越重要的角色。电工电子技术便是传统的电工技术与先进的电子信息技术的结合物，在现如今的电力系统建设进程中发挥至关重要的作用。电工电子技术有效保障电力系统的正常运作，探究如何进一步提高电工电子技术水平对于维持电力系统稳健发展具有重要的现实意义。本文基于阐述电工电子技术的应用特征，分析在电力系统应用电工电子技术的意义，并从发电环节、输电环节以及配电环节探究电工电子技术的具体应用，以期为电力工程实现节能增效提供参考。

关键词：电工电子技术；电力系统；具体应用

引 言：在我国社会经济发展过程中对电力的需求进一步扩大，因此也就对电力系统的整体稳定性、有效性提出了更高要求。众所周知，电力是现代社会生活中不可或缺的一种

能源，可以用于照明、工业生产以及社会生活的方方面面等，因此可以认识到，电力系统对整个社会生活的重要性。电工电子技术作为电力工程一项核心技术，电工电子技术应用于电力工程的各个工作环节，同时，在电力系统中，应用电工电子技术将有助于提升系统运作效率，推动我国电力工程建设又快又好地发展。因此，相关科学技术部门与从业者加大电工电子技术的研究力度对于优化电力系统、提高系统运作水平具有重要意义。

1.电工电子技术的特点

电工电子技术是计算机应用的一个重要方向，主要是应用在电力系统的实际运转过程中，通过电工电子技术极大地降低电力系统的操作复杂度，降低维护的成本，提高电力资源输出的稳定性，进而更好地为用户提供电力资源服务。电工电子技术的特点，主要包括以下几个方面：

1.1集成化的特点

电工电子技术本身就是计算机技术和电力技术的一次伟大集成，在理论结合的基础上，也会出现设备层面的集成，目前电力系统各个环节的设备都具有一定的集成性特点：（1）硬件设备方面的集成，传统电力系统中的发电机功率不够稳定，在电工电子技术应用之后，可以在发电机基础零部件之上集成自动化的监控部件，可以对其发电频率进行实时监控，并且根据发电的效果实时调整，最终确保发电的稳定性；（2）软件方面的集成，主要是将电力系统的工作环节进行综合展示，更好地方便工作人员进行操作，例如：智能分析软件具有一键检测功能，工程师只需要选择该功能，就能够对电力系统的各个环节进行检测，并分析出其中可能出现问题的环节，极大地提高了操作效率。

1.2自动控制的特点

计算机技术的特点是可以代替一些重复的人力劳动，实现自动控制的功能。因此，电工电子技术也集成了该特点，在此基础上还具有一些智能化的优点，主要体现在：目前，电力系统为了更好地适应电工电子技术的应用，大部分进行了改造，集成了很多复杂的功能，极大地提高了工作环节的效率，自动化的功能也得到了显著的提高。不仅如此，在一些故障检测方面，可以通过大数据和人工智能技术，对以前修复过的问题和相关数据进行收集和分析，当后续出现类似问题时，可以快速定位原因，并给出智能修复建议，降低工作人员的工作量。

1.3可持续化的特点

传统的电力系统需要消耗大量的煤炭资源进行火力发电，对自然环境的污染较为严重，不符合可持续发展的理念。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在将电工电子技术应用之后，使其具有了可持续化的特点：一方面，电工电子技术的应用，降低了火力、水力、太阳能发电的困难程度，提高了自然资源发电的稳定性，在未来电力系统对自然环境的危害会逐渐降低；另一方面：提高了工作人员的环保意识，让他们认识到可以通过技术对传统电力系统进行改造，向着环境友好、可持续发展的方向前进，在维持群众用电需求的基础上，进一步降低对大自然的危害。

2.电工电子技术在电力系统中的具体应用

2.1发电环节

在电力系统的发电工作环节中，科学合理地应用电工电子技术有利于提高发电设备的工作效率，降低能源消耗，以实现节能增效的目标。在发电环节，电工电子技术主要应用于变频调速、静止励磁等方面。在传统火力发电过程中，风机水泵正常运行需要消耗巨大能源，其耗能占比约为总的发电设备耗能的60%左右[3]，再合计设备基础损耗，风机水泵俨然成为火力水力发电实现节能化的主要阻碍因素。应用变频调速技术就能够有效解决这类能源消耗问题，通过动态调节风机水泵，既满足发电系统对电源、功率的需求，又避免多余的能源耗损。利用变频调速这类电工电子技术对风机水泵进行改造，能够使得新设备耗能降低约35%，改变发电设备高负荷运作状态，，提升节能效果。作为一种非线性电子控制技术，静止励磁技术[4]理念先进，通过应用数字化电子计算机控制技术，改造发电机组，优化传统励磁性能功效，提高发电机组的实际运行效率。此外，电工电子技术可以与新能源技术有效结合以提升发电效率。当前，太阳能发电技术发展较为成熟，电流转换器[5]是其核心元件。在设计、制造电流转换器过程中，应用电工电子技术能够实现集成电路大规模转换，有效存储与转换太阳能。应用电工电子技术有利于解决发电系统高效转换新能源的问题，能够满足太阳能、风能等能源转换时较高的功率要求，实现平稳、高效的电能传输。

2.2输电环节

输电环节直接影响着整体电力系统的运行效率以及耗能水平，电工电子技术在该环节的应用一方面体现在直流输电技术。在进行长距离大规模输电时，直流输电技术有效避免耗能无功的问题，具有输电操作简单、安全性高、稳定性高等优势，即使输电环境的地理条件复杂，应用该技术也能保证稳定输电，同时使得直流转变压器的频率大大降低，提升电流转换设备的性能，并节约输电成本。在高压直流输电时应用变换器、交流阀、晶闸管等可以促进输电设备实现自身转化。在柔性交流输电时结合计算机、机械控制技术可以保障稳定地输出电力，减少多余耗能。目前，电工电子设备逐渐取代传统的电气开关设备，能够提高输电设备的精确度与输电效率。提升输电设备的控制水平，完善输电系统。

2.3配电环节

配电环节位于电力系统末端，工作内容较为复杂。配电系统直接连接住户的电力设备。而电力设备种类繁多，连接方式各有不同，对系统的稳定运行产生不同程度影响。在配电环节，电工电子技术通过控制供电质量，阻碍系统波动，确保系统正常运转。配电环节应用电工电子技术可以有效控制电压等级以及系统频率，保证系统运行参数均在合理范围内。同时，应用电工电子技术可以检测配电环节系统运行环境相关参数，避免外界干扰因素对系统正常运行造成影响，采用计算机信息技术采集电工电子设备运行参数，记录其运作全过程，根据实际情况，及时调整配网结构以及系统运行负荷[6]，以优化配电系统，提高电能质量。

结束语

综上所述，电工电子技术在电力系统无功补偿自动控制中得到有效应用，为实现稳定持续的电力传输和电力供应提供了良好基础，具有高度实用价值。在未来建设电力系统的过程中，电工电子技术将持续在发电、输电、配电等环节发挥更为关键的作用。应用电工电子技术能够有效调节电力系统负荷转动速度，提高能源转换为优质电能的效率，降低发电设备的不必要损耗，优化升级传统电工技术，不断提升电力系统稳定性、安全性以及运行效率，进而节约能源、增加效能。

参考文献

[1]路红娟.电子电工技术及网络化技术在电力系统中的应用研究[J].现代信息科技,2019,3(4):134-135.

论文作者:黄智勇

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2b4e999572c4360bfbceddbd.html