# 高压输电线路电磁辐射对城市环境的影响论文_艾力纳扎尔•艾力,古再勒阿依•穆太

(国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 新疆阿克苏 843000)

摘要：如今，我国经济发展十分迅速，很多高压输电线路林立而起，带给人们更为迅捷的需要，也让人们因为电力输送质量的提升而达到更高的生活品质。但是，与此同时我们也必须予以高度重视的是高压输电线路电磁辐射会对城市环境会产生重要影响，只有对其进行深入分析，才能更好避免高压输电线路电磁辐射造成的影响，更好地实现高压输电线路的发展。

关键词：高压输电线路;电磁辐射;城市环境;影响

引言

随着我国经济的迅速发展,对电力的需求就越来越紧迫,尤其是对高效率高负荷的输电线路迫切需求。高压电网的广泛使用使得电网的输送能力大大增强,但是同时由于电网的大容量以及高压电路的大量建设,电路及电网产生的电磁辐射势必会对坏境造成严重的污染,对其展开研究有着重要意义。

1高压电输变电电磁辐射原理

在输电线路中所产生的电磁辐射属于低频污染源，可以分为高压输电线路和变电站中的高压电力辐射。随着对高压输电线路研究的不断进步，高压输电线路在我国电力行业的生产运营中得到了较为广泛的应用，目前已经成为常见的电力系统主干网络。在常规情况下，超高压输电线路具备较强的电磁场干扰源，电网在出现故障或者受到恶劣自然环境的侵害后，就会对附近范围内的电磁环境产生一个频谱更宽的强干扰。在我国的城市，由于人口数量多且人员分布较为密集，高压线路也就无可避免的从城市穿过，从而对城市的安全、健康等都会产生一定的干扰和隐患。尤其是城市用电需求量逐渐增大的背景下，输变电过程中而产生的电磁辐射污染必须要得到有效防范，从而最大化地解决对城市环境所造成的影响。

2高压电电磁辐射对城市环境的影响

电磁波为人们的日常生活、工业生产和社会的发展带来非常大的便利，发挥着巨大的贡献，但是凡事都具有两面性，电磁波带来的环境污染也是客观存在的，对周围人群的身体健康造成不容忽视的危害，越来越受到人们的重视，在世界范围内，已经把电磁波辐射污染列入为第四大环境污染源，电磁波辐射污染的危害程度仅次于空气污染、水污染等，已经成为了一个巨大的隐形环境污染源。电磁辐射对人体健康的危害主要体现在强大的热效应、强大的非热效应和强大的累积效应三个方面。热效应是指当人体受到强烈的电磁波辐射后，人体内的水分温度会上升，就会引起人体器官的受损甚至破坏，当人体受到的电磁辐射剂量较大时，会造成人体血压的升高甚至引起心律失常，免疫力低下的人群如果接受较大剂量的电磁辐射，很可能会引起白细胞减少等造血系统病变。根据有关调查的数据资料，当人体长时间处在较高剂量的电磁辐射环境下时，人体患糖尿病、心脑血管病、皮肤病甚至癌症等重病的几率明显比正常情况高。

3高压电电磁辐射污染的防护措施

3.1加强对电磁辐射环境管理

目前，我国已经非常重视电磁辐射环境管理的建设，避免对环境所造成的影响与破坏。国家在电力行业的生产经营指导中，出台了有关政策制度，来对电力行业的施工作业、生产运营等行为进行明确的限制和规范。例如，在国家出台的《城市电力规划规范》中就明确规定：规划新建的千伏及以上高压架空电力线路不应穿越城市中心地区或重要风景旅游区不应在城市中心地区、高层建筑群区、市区主干道、繁华街道等处建设。在高压架空线中涉及穿越居民小区的作业内容中必须要设置有导线对地面的最小距离、或者是必须要设置有导线与建筑物之间的最小垂直距离等作业标准。施工作业中的线路铺设禁止穿越居民小区或建筑房屋，对于房屋处在边导线垂直投影下两米范围内，必须要进行拆除。对于那些实在无法避免的穿过居民区的情况，则应当进行地下电缆模式的铺设施工，或者对杆塔的高度进行有效调整，确保符合国家规定的标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在铺设线路的施工作业活动中，必须要严格按照国家规定的标准，在线路铺设完成并进行试运行时必须要对线路经过的区域的无线电接收装置进行安全检测，确保线路在今后的运行中如果发生单相接地之类的故障后，能够有效控制和降低对通信线路电磁带来的干扰和影响。对于那些检测不合格的通信线路必须要进一步采取有效的防护措施进行处理。

3.2对电放电引起的干扰消除措施

电压在持续增高的情况下，电晕放电的强度就越大，导线的直径也就相应变大，电晕放电的效果越弱，导线表面就会越干净整洁，导致放电的效果就越来越弱。输电线对无线电线路所形成的干扰主要表现在电晕放电所产生的干扰。在普通情况下，产生的干扰不存在任何影响。但是当遇到恶劣的天气条件时，电网可以对其较近的且具备较弱信号的无线电形成干扰。为了防止架空电力线路对通讯线产生不良干扰，在制定设计方案时就要着重考虑导线的选择和连接，不管是采用单导线还是分裂导线，都要保证导线半径或等值半径等于或大于引起电晕的半径，从而有效将干扰予以消除。

3.3采用新技术新方法降低电磁辐射影响

采用相序优化、减少分裂数、改变导线间距、逆相排列等多种新技术新方法降低高压输电线路对周围环境电磁辐射的影响。

3.4施工中的环境保护措施

在高压输变电工程施工中对于环境保护有两个方面，一个是施工中对原始自然环境的保护，一个是施工中采取一些措施减少对一些通信设备、无线电和人的健康等的影响。在施工中应减少林木的砍伐，通过增加塔高的办法来跨越部分林区线路。对于多回路应尽量采取多回路和同杆塔双回的方式来进行布置，降低施工中对地表的损坏程度，同时在施工地带可以修筑护坡、排水沟、挡土墙等减少水土流失,最大程度的保护地表水土。变电站修建尽量远离居民生活区、公共活动区等，通过加装相应的防护设施，修建隔离带，种植高大常绿树来降低噪音。

3.5建立线路保护区

变电站建设完成之后，要在变电站四周建立钢筋混凝土围墙，也可以在围墙上加装钢丝网，这样可以实现对电场辐射的有效屏蔽。另外，还可以在围墙周围设置隔离带，主要是种植大量的绿植便可。同样，如果现场实际条件允许也可以在高压输电线路下方建立绿植隔离带。

3.6变电站站址和输电线路路径选择

高压输变电工程中变电站站址和输电线路路径选择有两个原则，一是要注意社会经济效应，保证社会用电等；二是要避开可能会受电磁场影响的区域。变电站站址和输电线路路径选择要依据城市、土地、生态环保规划、产业发展和居民生活等开展，首先需要满足的是企业的正常生产和居民的日常用电等方面，同时还要考虑到居民的电磁辐射安全以及高压输变电工程的社会经济效益。变电站站址和输电线路路径选择要避开可能会受电磁场影响的区域，如远离机场、火车站、码头等重点交通设施区域并做好防护；避开军事设施基地、居民区、重要公共区域和企业生产区；避让自然环境保护区、不良地形地段、等级公路和农田等，对以上这些区域处理远离也要做好一定的防护措施。

结语

随着高压输电线路的不断发展,其对环境的电磁污染就更值得引起关注,本文对输电线路以及输电站的电磁污染都进行了分析,对测量的方法和标准也进行了探讨,并且分析了输电线路电磁辐射的影响,同时探讨了预防措施,对预防和减少输电线路对环境的电磁辐射有重要的意义。

参考文献：

[1]徐佳.苏州工业园区电磁辐射分布情况调查及评估[D].苏州科技大学，2017.

[2]孟絮絮.高压交流及交直流并行输电线路电磁环境研究[D].中国矿业大学，2017.

[3]吉安昌.高压输电线路对环境的影响[J].特钢技术，2018，22（01）：55-59+63.

论文作者:艾力纳扎尔•艾力,古再勒阿依•穆太

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2b5b7e01294c90972d0fe865.html