# 沙湾电梯监控系统对电站的控制过程

### 一、沙湾梯调监控系统对电站的控制过程（论文文献综述）

段文华,束炳芳,俞鸿飞[1]（2017）在《紧水滩电厂计算机监控系统改造方案的设计与实现》文中研究说明介绍了紧水滩电厂梯调及紧站计算机监控系统的总体结构,并着重阐述了梯调及紧站计算机监控系统改造方案与具体实施的技术特点。

赖建东,沈旭东[2]（2014）在《乌溪江水电厂梯调中心监控系统建设实施》文中提出介绍了乌溪江水电厂衢州梯级调度中心监控系统建设实施情况,全面叙述了该系统的总体结构、建造方案、系统功能、配套设备,旨在对同类梯级电厂监控系统的建设进行积极地探索和实践,起到参考的目的。

肖舸,邢晶[3]（2013）在《金沙江区域梯级水电站迈入“调控一体化”时代》文中进行了进一步梳理根据三峡梯级与金沙江下游梯级的特点,结合管理体制等多方面实际情况,将现有的管理模式采用创新的方法进行移植,成立三峡梯调成都调控中心作为溪洛渡-向家坝梯级电站和小南海电站"调控一体化"具体执行单位,形成三峡梯调与成都梯调互为备调、"水库调度统一、电力调度分区"的新体系,即"调控一体化"管理模式。

吉隆朝,戚永建,曹波[4]（2011）在《二郎坝梯级水电站集中监控系统设计方案》文中提出结合二郎坝水力发电公司三座梯级水电站的实际情况,提出设立梯级调度中心对各级水电站进行集中监控的设计方案。阐述了梯调中心监控系统的结构、网络安全、远方黑启动、电网故障诊断、GPS卫星时钟以及电源配置。

付绍勇,杨炳全[5]（2010）在《大金坪水电站和洪一水电站集控方案探讨》文中指出区域小水电站群集中控制是我国中小型水电站运行管理发展的方向。本文根据对松林河流域大金坪、洪一水电站的设备状态及系统配置等情况,探讨了流域实行"集中控制及少人值守"模式的可行性及必要性,分析比较了一厂多电站集中监控和公司基建梯调中心两种方案,最后并进行了效益分析。

王劲夫,林峰,李伶[6]（2010）在《流域梯级水电站集中监控设计模式的探索》文中提出结合流域梯级水电站开发的战略意义,以及近十多年对四川省内流域梯级集中监控中心的设计经验,介绍了流域梯级集控中心三种设计模式的发展过程和功能、配置要点。

张毅,王德宽,王桂平,袁宏[7]（2009）在《三峡电站建设与中国水电站计算机监控技术进步》文中研究说明介绍了三峡左、右岸电站计算机监控系统的方案和实施经过,分析比较了左岸电站引进的监控系统与右岸电站自主研发的监控系统的运行情况,总结了计算机监控系统在三峡左、右岸电站的技术进步与提高,介绍了三峡特大型电站监控系统采取技术引进、消化吸收及自主研发所取得的成绩和经验,并对存在的问题和原因进行了分析。

张毅,王德宽,王桂平,袁宏[8]（2009）在《三峡电站建设与我国水电站计算机监控技术进步》文中指出介绍了我国三峡左、右岸电站计算机监控系统的方案和实施经过,分析比较了左岸电站引进的与右岸电站自主研发的监控系统的运行情况,总结了计算机监控系统在三峡左、右岸电站的技术进步与提高,总结了三峡特大型电站监控系统采取技术引进消化吸收及自主研发所取得的成绩和经验,并对存在的问题和原因进行了分析。

张毅,王德宽,王桂平,袁宏[9]（2009）在《三峡电站建设与我国水电站计算机监控技术进步》文中研究说明本文介绍了我国三峡左、右岸电站计算机监控系统的方案和实施经过,分析比较了采用左岸电站引进的与右岸电站自主研发的监控系统的运行情况,总结了计算机监控系统在三峡左、右岸电站的技术进步与提高,介绍了三峡特大型电站监控系统采取技术引进消化吸收及自主研发所取得的成绩和经验,并对存在的问题和原因进行了分析。

王劲夫,林峰,李伶[10]（2009）在《流域梯级水电站集中监控设计模式的探索》文中研究说明本文结合流域梯级水电站开发的战略意义,以及近十多年对四川省内流域梯级集中监控中心的设计经验,介绍了流域梯级集控中心三种设计模式的发展过程和功能、配置要点。

### 二、沙湾梯调监控系统对电站的控制过程（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、沙湾梯调监控系统对电站的控制过程（论文提纲范文）

#### （1）紧水滩电厂计算机监控系统改造方案的设计与实现（论文提纲范文）

1 前言

2 梯调及紧站监控系统的总体结构及改造方案

2.1 梯调监控系统总体结构及改造方案

2.2 紧站监控系统总体结构及改造方案

2.3 梯调及紧站监控系统改造期间的系统结构及过渡方案

3 梯调及紧站监控系统改造实施的技术特点

4 改造过程中典型问题及解决

4.1 新旧系统时钟一致性问题

4.2 数据采集站主从站间频繁切换问题

5 结语

#### （3）金沙江区域梯级水电站迈入“调控一体化”时代（论文提纲范文）

一、流域梯级电站电力调度运行管理现状

二、“调控一体化”模式产生的背景

三、“调控一体化”模式的内涵

1、电力调度关系

2、水库调度关系

3、调度管辖范围

4、调度基本概念:

四、“调控一体化”模式的优势

五、“调控一体化”管理模式的实践

1、筹备建设

2、建设良好的调度运行外部环境

3、技术创新

#### （4）二郎坝梯级水电站集中监控系统设计方案（论文提纲范文）

1 二郎坝梯级水电站概况

2 梯级水电站集中监控设计方案

2.1 总体方案

2.2 系统结构与配置

2.2.1 系统结构

2.2.2 系统配置

2.2.3 系统通讯

2.2.4 监控流程

2.2.5 设备功能

2.3 系统网络的安全分区

2.4 远方黑启动

2.5 系统电源

2.6 电网故障诊断

2.7 GPS时钟

3 结语

#### （7）三峡电站建设与中国水电站计算机监控技术进步（论文提纲范文）

0 引言

1 三峡左岸电站监控系统方案及实施

2 三峡右岸电站监控系统方案及实施

3 三峡左岸电站与右岸电站监控系统运行情况比较

4 主要技术进步

4.1 三峡左岸电站计算机监控系统技术引进取得的成果

4.2 三峡右岸电站计算机监控系统自主研发取得的成果

1) 多线程数据高速采集处理与负荷平衡管理技术

2) 多机组特大型电站多重控制入口的安全性与可靠性策略

3) 基于GTK标准的人机联系系统跨平台技术

4) 高度兼容开放的信息Web发布技术

5) 巨型机组特大型电站的自动发电控制 (AGC) 技术

6) 开放的通用报表系统模型及定制技术

7) 大容量历史数据的高速存储与管理技术

4.3 技术引进消化吸收及自主研发的成绩和经验

5 存在问题及原因分析

5.1 引进系统设计思想与国情不同

5.2 引进系统在协调、服务及设备更新换代上的问题

5.3 调试工期短难度较大

5.4 自主研发系统的进一步完善

6 结语

### 四、沙湾梯调监控系统对电站的控制过程（论文参考文献）

- [1]紧水滩电厂计算机监控系统改造方案的设计与实现[J]. 段文华,束炳芳,俞鸿飞. 水电站机电技术, 2017(11)

- [2]乌溪江水电厂梯调中心监控系统建设实施[A]. 赖建东,沈旭东. 梯级调度控制研究论丛——2012年学术交流论文集（下册）, 2014

- [3]金沙江区域梯级水电站迈入“调控一体化”时代[J]. 肖舸,邢晶. 中国三峡, 2013(09)

- [4]二郎坝梯级水电站集中监控系统设计方案[J]. 吉隆朝,戚永建,曹波. 中国水能及电气化, 2011(08)

- [5]大金坪水电站和洪一水电站集控方案探讨[J]. 付绍勇,杨炳全. 四川水利, 2010(05)

- [6]流域梯级水电站集中监控设计模式的探索[J]. 王劲夫,林峰,李伶. 水电站机电技术, 2010(03)

- [7]三峡电站建设与中国水电站计算机监控技术进步[J]. 张毅,王德宽,王桂平,袁宏. 水电自动化与大坝监测, 2009(06)

- [8]三峡电站建设与我国水电站计算机监控技术进步[J]. 张毅,王德宽,王桂平,袁宏. 水电站机电技术, 2009(06)

- [9]三峡电站建设与我国水电站计算机监控技术进步[A]. 张毅,王德宽,王桂平,袁宏. 中国水力发电工程学会电力系统自动化专委会2009年年会暨学术交流会论文集, 2009

- [10]流域梯级水电站集中监控设计模式的探索[A]. 王劲夫,林峰,李伶. 中国水力发电工程学会信息化专委会2009年学术交流会论文集, 2009

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2b664896fb1a713dd6c92ced.html