# 基于PLC实现的自动化电气控制应用论文_高明华,贺程,周宝峰,戴诚霖,吴思宇

（沈阳工学院 113122）

摘要：我国一直以来是一个煤矿大国，最初的能源形式主要是煤矿资源，风机是煤矿四大件之一。风机的安全可靠程度以及电气控制自动化的程度，在一定程度上影响着煤矿生产的整体自动化和安全。为了推动煤矿产业的快速发展，必须要加强对煤矿风机自动化、电气化的控制。新技术在快速的发展，现在技术必将取代传统的技术，接触器控制逐渐被PLC所取代，为整个行业注入了新鲜的血液。

关键词：PLC；自动控制；电气控制

一、PLC的特点分析

1.1大型化和小型化

通常情况下重量轻、体积小的超小型的可编程控制器因为便于安装、功效低的显著特征，被广泛使用到各行各业中。大型PLC因为运算速度快，容量大等特征，因此，大型PLC被用来满足自动化、产业化、规模化等需求。

1.2简单普遍使用性强

可编程控制器主要是使用的表达方式、语言符号、梯形图形状等方式，同继电器控制电路图是非常相似的。这样一来，技术人员就非常容易辨别PLC自动化电气控制接口，操作人员使用可编程程序器进行自动化电气控制，上手快，容易操作，操作人员只需了解PLC逻辑控制方法和操作指指令等内容，则能有效地编写出具备一定功能的梯形图，稍微经历实践，就能有效掌握PLC的具体方法。因为简单实用的特征，因此，PLC被广泛的各种需要自动化电气控制场所中，随着社会的不断发展，逐渐向其他行业渗透。

1.3抵抗干扰能力强

使用了先进且大规模集成电路技术，与此同时，PLC在生产工艺设计、内部电路结构等都使用了抗干扰技术，还在其中配置了各种先进的硬件装置，比如，自动检测报警功能，一旦某个设备发生了故障，硬件装置就是自动报警，正是因为这些优势，PLC抗干扰能力是非常强。故而PLC技术适合与一些复杂的工业制造环境或是电气控制环境。

1.4维护较为简单方便

PLC利用存储逻辑方式有效地取代传统接线逻辑设计方式，减少设备外在接线，同时还缩短对控制系统的建造时间和设计时间，方便于后期进行维护，改写控制程序的编写，及时适应生产过程各种需求。

二、自动化电气控制中存在的问题及解决建议

2.1问题

在一定的条件之下，可编程控制器在使用的过程中一种存在两个问题，一方面，相应的控制会出现一定的错误，出现这种问题是有原因的，当触点同接线发生严重的接触不良问题的时候，开关可能发生故障，在运行的时候，变速器也可能发生故障，严重的情况下，现场的信号无法接收；另一方面，动作的执行发生失误，面对这种情况，可编程控制器发出的指令无法追踪，开关动作出现失误，机械部位的电动阀会出现严重的动作失误，在工作的现场，电磁干扰带来的影响会加大，负载接触器不能实现基本的控制，这种故障的发生导致严重的错误。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2建议

应该采取一定的措施调整信号，使信号达到稳定的程度，控制系统的稳定性也提升，对于元件的模块而言，零件的耐用性更好，配件之中存在的问题减少，信息传输过程中的短路等故障才会减少，强化内部的运行报警水平，尽可能的提高运行检查的技术，对一些隐患尽快的解决才是正道。

三、基于PLC的自动化电气控制的强化措施

3.1控制系统的分析

对于控制系统的安全而言，不论是内部的因素还是外在的因素都会严重的影响到系统的安全可靠性，以一个具体的风机为例，自动控制系统可以具体的划分为两个部分进行研究，一部分是对风机的变电站展开检测控制，另一部分，及时的收取并检查相关的各项数据。

在系统的功能当中，工作时的通风系统要及时的进行检查，对于风量和压强等参数进行仔细的检查，通过数据的收集可以实现对各项参数的记录。在任意时间段之内，风机的振动可以进行对比检查，当产生不正常的振动的时候，要通过系统进行报警，当自行设计的时候，如果温度也超出预定的范围，同样进行报警。及时的整理出数据报表，通过检查查询探查机器的工作状态，然后实现通风系统的模拟。

3.2强化控制的举措

3.2.1数据的整理

在自动化的电气控制当中，绝对不能缺少的是数据方面的控制，这是一种基本的控制方式，例如统计方面的控制、数学方面的控制，单纯的就数据的控制而言，数据的处理速度要求更高，应用PLC技术可以规划编程，通过数据方面的分析，进一步的完成自动化方面的电气指令。

3.2.2分散应用

在PLC的应用过程当中，不可缺少分散系统，设置单独的PLC，这种方式在自动化的电气水流线中的应用更加的广泛，在流水线的生产过程当中，各个环节都被PLC技术控制，这部分的控制只会在具体的区域内实现，在分散控制当中，发挥可编程控制器的独立性特点，这方面的控制可以保障流水线的保护效益，如果其中的一项发生问题，其余的可编程控制器还可以投入到自动化的使用当中，相应的控制运行能力越高，产生的成本也越高。

3.2.3集中措施

集中控制是相对于分散控制出现的，这种方式可以和分散方式形成鲜明的对比，集中的思想是这种措施的核心，通过引进自动化的设备，使其控制于同一的系统当中，在电气控制方面，富含一种相互的关系，据此可以实现自动化控制，在众多的控制策略当中，这种方法可以建立起监视系统，在相同的运行环境当中，可以实现监控应用，根据控制的实际需求，主动的调整控制方面的需求，发挥集中控制的优势，隔离出单项的问题因素，解决PLC中存在的问题，实现整个系统的自动化。

3.2.4自动化模拟

在具体的控制当中，包含着很多的变量，例如压力等，这些变量是处在动态的环境之中的，结合电气的运行要求，自动化可以经常的调整相关的变量状态，结合可编程控制器，可以模拟控制之中的变量，利用一定的方式，实现状态量的转换，模拟控制的稳定性达到预期，PLC对模拟量的运行状态追踪，进而提供实时有效的控制方法。

四、结束语

总而言之，随着社会的发展，社会大众对工业生产效率，经济效益的要求日益增加。在现代企业中PLC自动化电气控制系统的应用日益广泛。时代在发展，PLC控制系统也在不断朝着高速化、智能化以及标准化的方向发展。在新形势下，PLC系统功能也不断完善，可靠性越来越高，操作人员操作起来越来越方便，提升了企业的工作效率，助推了企业的稳健长远发展。

参考文献：

[1]李俊秀，马应魁，王瑾，殷培峰，李泉.电气自动化技术专业高技能人才培养方案的研究与实践[J].中国职业技术教育，2012（11）：60-64.

[2]张征富.浅析可编过程控制器（PLC）在电气控制中的应用[J].内蒙古石油化工，2012（10）.

[3]汪怀蓉.与PLC技术相结合的电气控制应用研究[J].山东工业技术，2015（1）：226-226.

作者简介：

高明华（1987.1.20），女；辽宁锦州；满；研究生、硕士；工程师；教研室主任；研究方向：配电与控制系统。

论文作者:高明华,贺程,周宝峰,戴诚霖,吴思宇

论文发表刊物:《云南电业》2019年1期

论文发表时间:2019/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2bbc3b8e5c41ea145064b631.html