# 浅谈建筑工程主体结构质量检测问题及措施论文_王斌

摘要：确保整个建筑项目达到合格标准的关键点在于充分确保工程的主体部分的结构质量过关。一方面，建筑工程的结构质量与人民的生命健康和资财安全唇齿相依、密切相关，从长远角度来看，它还关系到社会的稳定状况和整个国家的安全与建设。因此，建筑的主体的结构质量状况必须要得到足够的关注和重视。本文深入建筑工程工作的实践，提出检验和监测建筑工程工作的方法和措施，讲述监督工作需要注意的问题，以确保建筑工程工作主体结构质量过关。

关键词：建筑工程的主体的结构；检验和监测质量；加强监管理

1建筑工程工作的主体结构部分质量的检验和监测现状

目前，以政府机关为主体的检验和监测建筑工程工作存在很大的缺陷和漏洞，管理职能不明确，建筑工程工作质量监督和管理职能交叉，相关的法律法规政策尚且不够完善，为我国社会主义建设下建筑工程的结构质量检验和监测工作留下了一系列需要解决的问题。

1.1相关的法律法规政策亟待修整和完善

走访深入建筑工程工作实际，笔者发现目前监督管理建筑工程主体部分结构的质量工作存在众多问题，主要有部分监督部门管理职能混乱、缺失。不作为、乱作为，贪贿受贿等情况明显，或不依据法律法规政策开展监督和监察工作；施工人员因急于求成、追赶进度等原因，不遵从技术生产的规律，无视技术质量监管标准，一意孤行，盲目的施工。在众多因素的共同作用力下，最终“筑就”了建筑工程质量存在巨大隐患的“伟大局面”。

1.2不能准确的把握建筑工程的质量监督的重点

监督管理人员在查验工程质量过程时，事无巨细的查验，使得工程监督和监测的重点不够明显，单一的管理方式，贫乏的技术手段，更有甚者暗箱操作，监督查验前，提前通风报信，查检成为应付一时的浮假工作。加之实地检验时，采取低级的技术手段，远远不能达到目前社会生产力水平下建筑工程的监督和查验标准，上述种种情况，共同造成建筑工程主体的结构质量未能达到标准的结果。

1.3纠正错误能力不足

由于工期长，急于交差等原因，众多建筑工程的质量出现了明显的问题。身为监察管理者，单单惩罚问题的负责人是不够的，还要及时纠正错误，提出切实可行的措施解决问题，最大程度为工程提供技术、人才、经济等方面的支持。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2监督和检验建筑工程质量的方法

2.1查验的具体内容

检验和监测工程质量主体部分结构，主要包括抽查保护层钢筋位置和数量，检测砂浆、砼回弹、钻芯的含量，测检砼元素强度。

2.2质检措施和手段

监督和检验建筑工程主体结构质量安全时，有几点需要被特别注意。一为加强实地检测的针对性、抽检的严格性，不论是代为监督的机构，还是专业的监督工作者，都要严格遵从技术管理标准，进行查验和监察。查验完毕后，须将具体的检测流程、查验细节，一一告知监督站和施工者。二为查验结束后，监测方提出的具有局部影响性的方案，须在双方权衡利弊、妥协一致后，才可贯彻执行。同时要注意监测方和监督方案提出者的主体要保持一致，外聘检测由监测和查验单位制定方案，并提交至监督站予以审核，监督站由监督机构直接制定方案即可。三为在实地检验和监测过程中，要清晰的把握监测重点，采取常规有效、科学、简单易于执行的方法，各监督人员分组查验，提高检测效率。最后一点需要注意的是，在常规检测过程中，面对可能存在质量问题但在施工现场又不能继续查验的组件，应检验具有针对性的关键部位，实事求是的反映客观现实。

3监督和检验建筑工程质量需要遵从的原则

监督和检验建筑工程质量一定要遵从科学规律，提出符合科学和实际的合理判断，其重点在于合理的选取样品。样品的分类结构众多，按照材料和结构类型，按质量行为的等级可以分为：一级类型（混凝土结构、钢结构），二级类型（梁、墙），三级类型。还可按照检测所选用仪器的容量、检验结构等划分为更多方式。总而言之，以查验管理促进发展、以提高查验的管理提高建筑工程质量、以加强监督管理工作促进双方各项效益的提高，是我们奋斗的整体性目标。

4注意事项

（1）监督管理人员在查验和监测的过程中，要将自身生命安全放在第一位，施工重地，安全事故多发，因此要提高施工人员的安全意识。（2）整个检验和监测过程，多方监督主体都应到场，认真负责，切实为建筑质量安全把关。（3）对于监测完成后监督方提出的意见，应在权衡利弊，计量得失，仔细研究考虑后予以贯彻和实施，切不可鲁莽，盲目推行。（4）检测报告未经签发，可以更改。建筑工程主体结构的质量检测监督工作人员必须要具备专业的理论知识及丰富的实际经验，另外还需要具备责任心、树立使命感，才可进行这项具备挑战性的任务。在具体检测过程中，建筑工程检测人员必须要熟悉指定检测流程，强化监督意识，注意各个环节的注意事项，另外还需要及时总结经验教训，发挥监督管理的灵活性、有效性、合理性，进而确保工程质量的安全。

5结束语

检验和监测建筑工程主体部分的结构质量，是一个极其繁复的过程，所以监督人员必须具备一定的专业素质和实践能力，树立高度的责任感，不受贿，不为权势所迫，完成这项极富挑战性的工作。运用科学合理的方法，熟悉检验和监测流程，对监测过程中的注意事项了然于心，及时反思，总结经验和教训，利用质检倒推建筑工程业的大发展。

论文作者:王斌

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2bebbdbbbb8cb0c750134506.html