# 建筑设计中节能建筑设计的分析论文_ 熊于

摘要：随着城市化进程的不断推进，我国建筑工程行业规模以及行业技术都取得了巨大发展，但就目前来看，因建筑工程事业造成的环境污染、能源浪费问题依然较为严峻。建筑设计是建筑工程顺利施工的重要保证，是建筑意图得到有效落实的重要前提，在建筑设计中有效应用节能建筑设计技术，可以让当前存在问题得到合理解决。

关键词：建筑设计；节能建筑；设计

引言

当今时代，节能环保是各国发展过程中共同追求的目标，我国建筑业的发展，造成资源浪费和能源消耗问题逐渐突出，同时为了促进生态环境和人类社会的和谐发展，应重视节能建筑设计，开发使用新能源，提高不可再生资源的利用率，避免浪费，倡导节能理念，实现建筑行业的绿色发展以及可持续发展。

一、节能建筑设计的意义

不可否认，我国作为世界上的发展大国，不论是科技的进步、时代的发展，还是经济的提高，人们的生活水平等都有了很大的改变。在建筑方面，楼房越来越多和乡村别墅也越来越多，里面的建筑风格多种多样，根据这种情况，在建筑的材料以及它的设计方面都下了很大的工夫。虽然大众人们追求美是必要的，但是在这方面也不能造成很大的浪费，否则会对环境造成一定的影响，不利于可持续发展，为此在节能这方面要做出一定的改变。我们所要追求的应该是对节约绿色环保这一方面更全面的阐述，应该在这一方面下大工夫，同时也要保证建筑的高质量，降低对环境的危害以及人力、物力资源的浪费。

二、建筑能耗分析

理论上，影响建筑节能的因素很多，有政策的因素，有市场的因素，有业主的因素等等。多数人将建筑的能耗分为两大类：广义的建筑能耗和狭义的建筑能耗。其中广义的建筑能耗指的是建设阶段的能耗，尤其在施工的过程中所使用的工艺和材料在整个施工周期中能耗影响是非常巨大的。

而狭义上的建筑能耗是投入使用之后运行管理阶段的能耗，人们在生活使用中单体建筑能量消耗的方式很多：室内的照明、采暖、空调、热水使用、设备运行等，但是夏冬两季的采暖通风是能量消耗的主要途径。外围护结构长期暴露在室外直接和空气接触，将成为能量消耗的主要对象。建筑围护结构的传热是通过暴露在空气中的外墙、外窗、屋面及地面发生的，有架空层的房屋地面会发生传热，地面与土壤接触也会发生传热。建筑物其他方面的运营设备，如照明、通风、消防、排水等设施系统在运行中整体能耗也是十分巨大的。通过技术设计降低建筑能耗是我们长期研究的课题。

三、建筑节能设计中重要影响因素?

气候也是建筑节能设计不可缺少的因素。我国有多种气候，北方主要以温带季风气候，不同的地区适宜的气候也是不同的。可以将我国分成几个不同的建筑气候区，即严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区。因此，不同的气候对于建筑设计要求也是不同的，例如对于北方的严寒、寒冷地区可以重点考虑冬季采暖的问题，而对于处于夏热冬暧的南方地区主要应当重点考虑夏季空调的问题。因此，不同的南北方差异，对于建筑节能设计的侧重点也是不同的。所以扬长避短，因地制宜是非常重要的。同时建筑物的窗墙比也应该根据不同地区气候做出有效的把控。比如新疆，白天辐射强，温度较高，等到晚上，温度较低，该地区昼夜温差相差较大，因此当建筑外墙时应当适让其封闭一点，这样白天透过窗户的太阳少，白天没那么热，同时，晚上散热也比较慢，可以适当的保持白天太阳的热量来进行保暖。这样的建筑在新疆是非常适宜的。例如在南京地区，设计建筑时，应与新疆相反夏季可以利用较大的南向窗户进行自然通风，冬季则可以获得较多的太阳光照射，保持室内温度。?

四、建筑设计中节能建筑设计策略

1、屋面节能设计

屋面作为建筑顶层重要结构，其对于整个建筑工程具有支撑、围护作用，一般情况下，屋面主要包含了支撑结构、防水层、保温隔热层与顶棚。在屋面节能设计过程中，需要做好两方面主要工作：①材料设计与选择。在材料方面，需要保证屋面材料具有较高防水性能与使用寿命，可以承担风雨、积雪等荷载作用；②支撑结构选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在支撑结构上，平屋顶、坡屋顶为主要类型，前者主要利用钢筋混凝土结构，且装饰元素相对较少，利用结构自身保温层，可以发挥保温作用与热量传导作用，在保温层构造上，可以采用倒置与正置两种主要方式，通过对构造方式进行合理选择，可以将架空隔热层以及绿化层设置在屋顶处，让屋顶通风效果得到增强，以此来让屋顶隔热性得到有效提升，起到节能保温作用。在应用倒置式构造方式时，可以在防水层上设置保温层。坡屋顶本身具有一定坡度，可以有效处理防水问题，坡屋顶可以让顶层热工条件得到改善，可以解决夏季热辐射问题，与此同时，和顶层制作进行结合，针对坡屋顶内部空间可以完成夹层或跃层空间布局工作，让空间使用面积得到提升。除此之外，坡屋顶设计可以让建筑檐口高度减少，让住宅楼间距得到减少，进而起到节地效果。

2、门窗节能设计

门窗节能设计需要发挥出防火防盗、日照采光、通风保温与视觉卫生作用，在建筑设计中，需要对门窗结构以及门窗材料进行有效考量。现阶段，门窗材料主要包含塑窗、木窗、钢窗、铝窗、塑钢窗等多种类型，在具体设计工作中，首先需要对门窗隔热性能进行有效考量，然后需要对门窗采光性能、空气渗漏防护性能与保温性能指标予以分析，确保门窗结构性能可以起到节能效果，最后，需要对门窗外观效果、组装难易度、维修难易度、安全性能以及防火性能进行分析。以塑钢窗为例，其保温性能相对较好，采光性能较为一般，但组装、维修工作相对较难，防火性能相对较差；以钢窗为例，其抗风压效果、防火性能、安全性能相对较好，维修较为简单，但保温性能相对较差。只有结合工程需要以及外部环境进行全面分析，才能让门窗节能设计工作得到有效完成。

3、墙体节能设计

为做好墙体节能设计工作，需要对外墙保温技术予以有效应用，外墙保温技术主要指的是在墙体上贴覆绝热材料，进而形成保护结构，以让建筑外墙隔热保温效果得到充分发挥，让室内家电炉具散热、人体散热热能得到有效应用，与此同时，在保温效果相同的情况下，外墙保护技术的应用往往可以让建筑材料使用得到节省。在墙体节能设计方案中，需要依照建筑工程所处环境、设计档次、保温需求进行考量，保证建筑住宅具有低污染与低能耗特点。如在外墙保温系统中，就包含了EPS板现浇混凝土外保温系统、EPS聚苯板薄抹灰外保温系统、聚氨酯硬泡外保温系统、XPS板外保温系统等，如EPS板现浇混凝土外保温系统就具有复杂的施工工艺与较大的模板支护难度，但保温效果相对较好，在较为寒冷的现浇混凝土剪力墙中可以得到有效应用。

4、能源应用设计

4.1风能应用设计

在节能建筑设计中，通过对风能进行有效应用，可以让室内通风效果得到有效增强，可以节省建筑空调等设备对电能的应用。在设计工作中，需要将自然通风作为首要选择，以此来让能源消耗得到降低，应用温度、室内外气压与高差等因素来促进空气自主流动。在空调系统设计中，可以设计全空气定风量空调系统，通过对送风量进行有效改变，以此来让室内冷热负荷变化需求得到满足，利用此系统，可以对冷空气、潮湿空气进行回收利用，以此来让干燥空气得到平衡。

4.2太阳能应用设计

在太阳能应用设计中，可以采用太阳能热水技术、太阳能集热器技术、太阳能热发电系统技术与太阳能光伏发电系统技术等，当前，太阳能技术已经在我国节能建筑设计中得到了十分广泛的应用，但因为技术发展不健全、自然条件差异等原因，太阳能技术的应用往往存在着一些弊端。以太阳能热水技术为例，如果采用自然循环系统，其就具有加热缓慢、热水器要求高的缺点；如果采用定温放水系统，就具有投资、运行保养费用高、热能浪费等缺点；如果采用温差循环和定温放水结合系统，就具有控制器功能要求高的缺点。

结束语

综上所述，随着建筑业的发展，建筑节能逐渐受到整个行业的关注和重视，同时也促进了行业对节能技术的研究。因此，在建筑设计中运用合理的技术满足不同建筑性质的节能指标可使建筑产品获得更大的增值效益。

参考文献

[1]郭海英.如何对城市建筑进行环保节能设计[J/OL].建材发展导向,2019(16):36~38.

[2]庞洪.住宅建筑节能综合检测技术研究[J].建材与装饰,2019(24):49~50.

[3]邵耀东.大空间建筑外观的节能与设计分析探索构架[J].智能城市,2019(15):143~144.

[4]孙胡箭.办公楼的建筑生态节能设计理念浅析[J].智能城市,2019(15):146~147.

论文作者: 熊于

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c8b3aa71c27c22765b5c727.html