# 风电场检修的特点和管理措施分析论文_杨志龙

(大唐云南发电有限公司新能源分公司)

摘要：目前，在我国节能环保理念的推动之下，风力发电事业也在如火如荼进行。风机检修和管理在推动风力发电视野不断壮大的过程中扮演着重要角色，也是影响风电场正常运作的主要因素。文章详细概述了风电场检修的特点，分析了风电场检修的内容，最后提出了风电场检修的管理措施，为相关的工作人员提供一定的理论参考，进而促进我国风电企业在检修管理过程中更进一步。

关键词：风电场检修；特点；管理措施；分析

一直以来，我国都是火力发电的大国，火力发电会提高煤炭资源的消耗量。然而，我国煤矿储量不断下降，这给火力发电产生一定的阻碍，在进行火力发电的同时，会产生大量的二氧化碳、一氧化碳氮、硫化合物等等。然而，近几年随着我国节能环保理念日益深化。人们逐渐加大了对风电检修和管理的重视程度，虽然和国外发达国家相比，我国风力发电事业起步较晚。但是随着近几年的发展，我国无论是在技术还是管理经验上都取得较大进步，这给风电事业发展注入新鲜活力。如果风电场在正常运作过程中风机出现故障，会给风力发电企业产生不可估量的经济损失。因此，必须要对风电检修的特点和管理措施进行全面分析，才能不断的优化风电管理方式，为人员、设备提供安全保障、为企业带来持续增长的经济效益。

1 风电场检修的特点

在火力发电过程中，会消耗大量的煤炭资源，而且也会产生大量的粉尘、废水、废气等等。这时，风力发电应运而生，在风力发电过程中，风电场占据着关键地位，因此需要对风力风电场检修特点进行分析。首先，风电场检修，它的设备分布较广，我国幅员辽阔，无论是在南北，还是东西，都有较大的地理差距。这时，在进行风电场位置分布时，可能会出现局部过度集中的现象。近年来，随着我国经济的不断发展，对电力能源的需求也与日俱增，因此，各发电企业在石漠化地区、高山台地、近海区域等地方都开始兴建风力风电场。然而，由于发电设备增多，不仅使管控难度增大，检修工作强度增加和人员安全风险也随之升高，给工作人员带来极大的负担。其次，风电场的气候条件较为恶劣。由于大部分的风电场，都是建立在偏远、空旷的区域，交通不便、天气情况变幻多端；再加上户外恶劣天气的影响，使得风电场在检修过程中工作条件较为艰苦。通常情况下，我国电力事业都是以火力发电为主，虽然近几年在进行风力发电管控过程中取得一系列的成效，然而在具体操作过程中，由于人员少，设备多。在进行检修管理过程中，相关的人员并没有扎实的专业知识；无论是风机，还是场内输变电设备，都需要投入大批量的人员，这就导致工作量和人员出现严重的矛盾。如果遇到大风、雨、雪等恶劣天气，还需要登上70、80米高的机舱进行检修，这给检修人员人身安全埋下了巨大的安全隐患【1】。

2 风电场检修的内容

为了全面提高设备的运行效率，在风电场设备检修过程中，要以现代化、科技化为主，在进行检修过程中，要以下几个方面的内容为主:

第一，应该加大风电场技术管理工作，风电场的技术管理不仅包括作业标准管理标准，还包括各类技术指标以及改革措施。与此同时，风电场技术档案、涉及到的说明书、技术协议、设备出场纪录、备品配件消耗记录等等都需要记录在册。除此之外，要按照相关的标准制定缺陷管理制度，衡量质量指标。

第二，需要进行消缺和定检管理工作，对于消缺来说，主要是为了消除缺陷，在最大范围内排除设备出现的故障。尤其是大型零部件，要做好日常维护，落实各类检修计划，还要加大设备检修管理工作，实现设备的动态管控。此外，要参照厂家提供的各类保养制度，制定风电场的实际维护计划。在落实维修和管理条例的同时，要参照实际的运作情况，有针对性的进行维护和管理，还要科学的调整维护时间。尤其是在户外检修过程中，应该避免恶劣环境下进行作业，减少不必要的维修成本、以及停机维修时间，做好设备的科学评价，找到符合标准的管理方式，更好地完成维修检修作业【2】。

第三，需要进行风机维护和日常检修管理工作，要严格地参照制造商的标准进行检查，针对叶片风机的运行进行测试，定期的调控各项内容，无论是液压系统，还是润滑系统，又或是电控系统都需要进行一一分析。风电场要想稳定运作，必须要拥有一支技能扎实、经验丰富的团队，做好日常的运行和维护工作，做好技术储备，设置完善的维修培训，全面提高风电场的自主维修能力【3】。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 风电场检修的管理措施

现阶段，为了确保风电场检修管理工作顺利实施，要做好风机设备的维护工作，为设备稳定运行营造良好的氛围。在日常维护和管理过程中，应该稳抓重点，找规律，找到设备运作存在的普遍缺陷，加大缺陷的维护和管理工作，才能有效地减少管理量，使得工作更加规范，全面提高管理的可靠性。常见的风电场检修管理措施如下:

3.1建立完善的维护管理制度

在风电场检修管理过程中，应该建立完善的维修管理制度。站在维护层面，应该进行定期的巡查维护，还要定期到做好风电场隐患的排查工作，尤其是在事故容易出现的部位，更应该进行定期的维护和检查。如果风力发电企业在进行大规模维护检查时，应该派遣专业的技术人员做好全方位的风机维护。在管理层面要严格的，按照国家颁布的生产管理制度汇编的内容进行分析，全面落实风电场的管理工作。只有落实完善的管理制度，使得日常管理定期化、常规化，才能保证各类设备管理工作有效开展，在保证设备正常运作的前提之下，使得风机维护工作更加的规范和可靠【4】。

3.2严格把控风电场的检修模式

在进行风电场检修模式分析时，首先，要做好业主自维护，自维护模式中不乏出现高素质经验丰富的维修团队，但是实际工作中，风电场业主拥有专业检修团队甚少，这时企业应该安排有固定的资金，投入到业主自维护中，提高检修效果。其次，还需要加大第三方检修管理工作。一般情况下，在实际的风电场建设过程中，由于地理位置特殊，部分检修公司为了保证服务质量，确保后续服务工作顺利开展，要做好检修公司的继续服务工作，可以使用总承包或者是局部承包的方式。最后，还需要对中型、大型风电场进行统一管理，站在大型风电场管理角度应该做好检修技术、检修经验的培训工作，让更多的人员具备检修管理能力，针对规模小的风电场可以使用检修外包管理的方式。必须要保证风电场检修具有较高的运维能力，降低人员、设备安全风险【5】。

3.3强化风电场检修管理

目前，在进行风电场检修管理措施实施过程中，应该做好风机缺陷的维护工作，定期地对风机进行排查，针对存在的缺陷隐患进行登记，提前准备工具材料、备品配件，制定检修操作流程等，使得检修更加的规范可靠，还需要加大制度的支持，严格地参照生产管理制度，保证风电场检修工作顺利开展。除此之外，还需要以提高检修人员的专业素养为主，定期的开展技术培训工作，根据现场实际情况制定相应的激励制度，为后期风电场稳定运作提供可靠保障。这样才能在最大范围内，保证风电场检修管理更加的科学化和标准化【6】。

结语

综上所述，为了实现我国风力发电事业蓬勃发展，需要对风电场检修管理特点进行探究，建立完善的制度，加大人员培训，采取有效的方式全面提升管理质量。

参考文献：

[1]穆永强,王勇,康广有, 等.基于风电场检修周期不确定性的电网结构优化模型研究[J].可再生能源,2019,37(7):1028-1033.

[2]宋鹏,杨伟新,刘宏杨, 等.基于风电场机组大部件运行状态的年度检修策略[J].可再生能源,2019,37(4):599-604.

[3]杜文珍,李忠善.风电场设备从计划检修到状态检修转变的思考[J].建筑工程技术与设计,2017,(26):1405-1408.

[4]张晓伟,刘亚儒.浅析风电场运行与检修维护管理[J].风能,2017,(1):54-56.

[5]魏华杰.风电场风机噪声声源特性及噪声预测模式分析[J].建筑工程技术与设计,2019,(36):3667.

[6]刘朋.风电场区域集中化运行管理方法分析[J].科技风,2019,(33):160,162.

论文作者:杨志龙

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c926bea3887ba66e80fe139.html