# 提高变电站安全管理水平的有效手段探析论文_李聪,乔鞒,邱现民,曾志迅

（国网阿克苏供电公司 新疆阿克苏 843000）

摘要：随着社会的发展，我国的电力工程的发展也越来越迅速。变电站作为电力系统的重要构成部分之一，在电力系统中发挥着无可替代的作用。变电站施工的质量是否符合要求，直接影响着变电站运行的安全性。通过采取针对性措施加强对变电站施工质量及施工安全的管理，有助于控制变电站施工的质量及安全性，对保障变电站的安全稳定运行具有重要意义。本文在简要分析变电站施工特点的基础上，具体探讨了变电站施工中的质量控制策略及安全管理措施。

关键词：提高；变电站；安全管理水平；有效手段探析

引言

近年来，人们对电力能源的需求越来越大，这对电力系统的安全供电也就提出了更高的要求，变电站是电力系统中重要的输电供电部分，其与人们能否良好用电有着直接的关系，因此，这就需要做好对变电站的安全管理。但是，在目前的变电站安全管理中还存在一定的问题，影响着变电站的安全稳定运行。下面，本文就针对变电站安全管理现状进行分析，拟提出加强变电站安全管理的相关对策，希望对变电站安全管理提供一定的参考。

1提高变电站安全管理水平的意义

在电力系统运行中，变电站担负着设备的运行管理和维护工作，是电网运行管理、倒闸操作和事故处理的执行机构。变电站在运行过程中，容不得半点疏忽，一旦产生安全事故，对于企业员工、企业效益乃至社会安定都会造成不可弥补的损失，轻者损坏电力设备造成停电事故，重者造成人员触电伤亡和社会动荡。因此，提高变电站安全管理水平，对于保证电力正常供应乃至维护社会安定都具有重大意义。

2变电站安全管理现状

2.1安全管理制度不健全

在变电站的安全管理中，完善的管理制度至关重要，其也是变电站安全管理制度的依据和保障。但是，在实际的变电站安全管理中，很多出现的安全管理问题都和安全管理制度的不健全有着密切的关系。一些变电站在安全管理工作中，并没有充分认识到安全管理制度对于管理的重要性，在变电站安全管理工作中没有相应健全的管理制度作为管理依据和标准，一些管理人员在安全管理工作中主要还是根据自身的经验工作，这就导致了其安全管理工作存在一定的盲目性，缺乏规范的管理流程，造成变电站的安全管理工作出现混乱，从而无法达到变电站良好的安全管理效果。

2.2变电运行工作人员水平有待提高

在变电站安全管理中，变电运行工作人员是直接进行管理工作的实施者，因此，变电运行工作人员综合能力和工作水平直接就影响了变电站的安全性。随着我国社会和经济的快速发展，变电站改进和建设的力度也在不断加大。因此，这就需要变电运行工作人员水平也要跟上时代的步伐。但是在实际的变电站安全管理中，相关工作人员还存在一定的能力不足问题，他们主要还是受到传统管理思想和管理模式的影响，在新时期环境下，其工作的效率以及工作的质量都和实际的工作需求存在一定的差距，进而导致变电运行工作人员进行变电运行安全管理的时候，出现一定的工作能力以及技术上的不足，甚至会导致他们操作和管理过程中的失误现象发生，如果没有相应的处理措施，就会给变电站的安全稳定运行埋下很大风险隐患。

2.3变电站安全管理体系存在漏洞

在变电站安全管理中，由于管理内容比较复杂，想要实现有效的安全管理，就需要其具有完善的安全管理体系。在新时期环境下，传统的变电站管理标准和规定已经满足不了变电站的管理新要求，而一些变电站管理工作中并没有采取更加科学合理的管理方法和模式，还是采用传统的管理理念来开展工作。在实际的管理中，对于变电站安全问题和隐患还是在发生事故后采取紧急措施进行处理的，这种方法就缺乏良好的系统性和规范性。在问题和隐患的处理中很可能就会造成分不清处理的重点、找不到问题的头绪等，从而导致变电站安全管理中产生漏洞。另外，在变电站安全管理的过程中，还可能存在班组自查的问题，班组对于自查结果会出现避重就轻的情况，进而导致其自查工作偏离班组的自我诊断、整改和提高管理质量的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3变电站施工中的安全管理措施

3.1加强设备管理

变电站设备的严格管理是提高变电站安全水平的重要前提。变电站设备从采购、运输、安装、调试以及后期维护的每一个环节都要将责任明确落实到具体责任人身上，比如后期维护过程中，交班值班长向接班人员交待设备运行情况、设备操作异常和事故处理情况、检修等工作情况，并形成交接记录，形成备案管理记录．加强设备管理，把安全隐患消除在萌芽状态。一旦发现任何一个环节存在违法乱纪的行为，严肃处理，彻底杜绝宵小之辈的侥幸心理，避免因为设备管理不到位而产生安全隐患。

3.2建立严格的安全管理制度

建立严格的管理制度，明确各级岗位的具体工作职责，实行岗位责任制，比如值班长的职责是检查本值以来的运行工作，各站一次、二次设备运行状况与实际是否符合，检查整理“两票”，检查整理各种记录，检查整理工具、仪表等。同时实行相应的奖惩制度，将工作内容进行分值划分，月底根据工作完成情况进行分数排名，排名靠前的适当奖励，排名靠后的适当处罚，促进员工严格遵守各种安全管理制度，防止各类变电事故的发生。

3.3健全和完善变电站安全管理制度

加强变电站的安全管理，首先要健全和完善安全管理制度，这也是变电站管理的重要依据和保障。电力企业在完善安全管理制度的时候，一定注意制度的可操作性和合理性，进而建立科学的安全作业制度以及安全管理组织体制；并对之前传统的安全管理制度进行及时地修订和更新，从而使变电站的各项规章制度都能适应现代的管理规范和要求。由于变电站安全管理制度是服务安全生产的，其周围所有可能产生的事故都可能影响其安全系统。因此，在安全管理制度制定的时候，需要保证其制度的全面性和合理性，根据实际的管理情况和管理内容，来制定出可操作性强以及针对性强的安全管理责任标准。比如，针对变电站运行设备检修可以制定出对其危险点分析以及预控的措施，建立相应的危险点预控卡，从而实现对工作之前的安全隐患防范。另外，还需要建立相应的责任落实制度以及激励制度等，来提高相关管理人员的工作规范性和工作积极性，实现良好的安全管理效果。

3.4完善变电站安全管理的体系

想要实现变电站安全的有效管理，需要有规范合理的安全管理体系，这也是保证安全管理责任落实的必要措施。在实际的变电站安全管理中，其形式化比较严重，主要还是按照上级的指示和规定来进行工作的开展，其存在很大的被动性，同时这种安全管理体系还存在一定的缺陷性和不延续性。因此，需要变电站具有系统规范的安全管理体系，来促进全面的安全管理工作的进行，规范相关工作人员的工作内容，从而落实他们的工作责任，形成一种良好的安全管理循环。比如，可以建立相应的执行信息反馈机制，来全面推进安全管理工作，避免安全管理中存在盲点。对安全管理中所发现的安全隐患以及安全问题都要进行统计，进而进行严谨规范的信息整理和反馈，从而对存在的安全隐患和安全问题进行及时地处理。为了实现安全管理目的，还要保证安全管理工作的延续性，对处理的隐患和问题要进行及时的检查，保证其得到切实的解决。

结语

变电站的安全稳定运行对于电力的顺利供应至关重要，加强变电站的安全保障和管理工作，要贯穿变电站运行的每一个环节，不能忽视任何一件细小的事情，不能留下任何一个安全隐患，加强运行人员的安全意识教育和专业技术培养，不断提高变电运行安全管理水平，为我国电力行业的迅速发展和社会的稳定繁荣保驾护航。

参考文献：

[1]梁雄.浅谈变电站施工现场安全管理[J].中国高新技术企业，2015，（12）：131-132.

[2]吴灿新.变电运行的安全管理现状及应对措施[J].城市建设理论研究：电子版，2013，（20）.121-122.

[3]陈麦霞，陈怡芳.变电站安全管理的现状和对策分析[J].中国管理信息化，2016，19（20）：116.

论文作者:李聪,乔鞒,邱现民,曾志迅

论文发表刊物:《电力设备》2018年第28期

论文发表时间:2019/3/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c99e28bc675f810ae547472.html