# 电厂热控保护装置检修及维护的思考常志达论文_常志达

摘要：随着我国经济社会的快速发展，各行业对于电力供应的要求愈加严格。电厂热控系统作为发电机组的重要组成部分，对于电厂的运行效率、运行可靠性以及经济效益都有重要的密切的联系。因此，文章分析了工作中存在的问题，并对电厂热控保护装置检修及维护措施。

关键词：电厂热控保护装置；检修；维护

在电厂组成部分中，热控保护装置是其中十分重要的一个组成部分，能够有效的提升整个电厂在运行过程中的稳定性与安全性。因此，在电厂运行的过程中，需要加强对整个热控保护装置进行定期的检修，针对其中出现的问题采取正确的解决方法。通过对电厂热控保护装置进行定期的检修与维护来保证整个电力设备运行的安全性，有效的降低整个运行设备的损坏程度，减少由于相关故障的发生而带来的经济损失，提升整个电场的运行效果及经济效益。

1工作中存在的问题

近年来，随着机组控制系统的升级改造，保护装置进行了更新换代，重要保护回路实现了双通道冗余设计，设备的安全稳定性能得到了提升；但由于人员思想意识和工作习惯等原因，在保护装置的设备管理、检修管理、运行管理方面还存在着一定的问题。

1.1设备管理方面

个别机组保护装置的功能设计不全面，存在违反规定现象；个别保护系统一次设备工作环境相对较差，达不到规程要求的标准；改造后机组保护系统施工图纸修改、归档不及时；设备检修消缺存在随意变更接线方式造成现场与图纸不相符的问题；保护装置定值、逻辑管理不规范等。

1.2检修管理方面

检修人员对保护装置系统不熟、执行检修工艺纪律不严、设备消缺质量不高、检修工作的安全措施和事故预想措施不细，个别环节存有漏洞等；新设备安装过程中检修人员工艺标准不高，工作随意性大；存在着保护系统整体性与保护设备管理分散性的问题，存在班组之间设备系统不熟悉而引发误操作的可能性。

1.3运行管理方面

各级人员设备巡检不到位，有关问题隐患未有及时查出；保护装置定期试验措施不具体、手段不合法、执行不规范、要求不严格等；对运行过程中出现的重要设备缺陷分析不透彻、处理不果断、不彻底等。对重要设备，特别是保护用元器件、装置，一定要按规程要求进行周期性测试，建立设备故障、测试数据库，并将测试数据同规程规定的值比、与出厂测试数据比、与历次测试数据比、与同类设备的测试数据比，从中了解数据的变化趋势，作出正确的综合分析、判断，为设备的改造、调整、维护提供准确的依据。克服检修人员的工作随意性；有利于做好保护装置的试验管理工作，提高保护试验的质量水平；有利于做好热控保护技术管理工作，提高保护装置技术资料的管理水平。

?2电厂热控保护装置检修及维护措施

2.1完善热控保护装置检修与维护的管理制度

要想提高热控保护装置检修与维护的效率，需要工作人员具备较高的专业素质和技术，在工作过程中，应严格遵守规定，同时保持良好的安全意识，做到安全的施工操作。检修人员应在突发紧急情况时采取冷静有效地解决措施。维修人员在工作中需要明确相关职责并严格遵守，将责任落实到每个人身上，避免日后出现推脱责任的情况。电厂企业应定期对检修维护人员进行技术和安全知识培训，从而在提高电厂热控保护装置运行效果的同时，促进电厂的未来发展。

2.2 DCS系统故障应急处理预案制定对策

集散控制系统属于电厂热控保护装置中的重要技术之一，系统运行质量与电厂供电安全稳定有着密切联系。因为电厂选用的集散控制系统可能来源于不同生产厂家，所以各系统之间存在质量差异性，系统故障比较复杂。因此，电场热控保护装置检修维护管理人员需要加强计算控制系统故障检测与维护工作，根据系统可能存在的故障问题进行应急处理预案制定。因为集散控制系统生产厂家可能没有对系统故障采取处理措施，所以需要电力企业加强系统故障相关数据信息采集工作，总结系统故障检修维护工作经验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为提高检修维护人员集散系统故障处理能力，电力企业可以定期组织管理人员进行故障抢修演练工作，为后续电场热控保护装置故障检测与维修处理提供保障。在集散控制系统检修维护工作开展方面，管理人员应该注重新型检修维护技术学习与研究工作，对现代热控保护装置存在的科学技术需求进行了解，弥补自身在设备故障检修维护方面不足。另外，电厂可以加强DCS系统功能应用研究工作，对系统软硬件进行优化升级，从而为电厂热控保护装置提供保障.。

2.3加强热控保护装置元件的可靠性

在电厂热控保护装置中，元器件是组成的最基础部分，并且对整个装置系统具有重要的作用。如果元器件的质量不合格，会导致热控保护装置无法正常运作。数据表明，电厂中热控保护装置出现问题绝大多数都是由于元器件规格不合格造成。应选择质量规格合格的元器件。技术操作的好坏也是维持热控保护系统正常运行的关键因素，因此必须确保施工技术能够达到相关的标准。采用先进的技术能够有效提升元器件的效率和质量，从而降低故障率，同时也是对电厂经济效益的保障。在巡检工作中，需要对设备进行严格的检查与维护，做到从根本上控制设备故障的发生。

2.4加强热控保护装置管理与逻辑组态优化对策

在加强电厂热控保护装置检修维护管理工作方面，电力企业相关检修维护管理人员必须根据检修管理规章制度开展设备维修检测工作，通过规章制度约束管理人员工作行为，为检修维护工作提供制度保障。在日常电场热控保护装置检修维护工作开展中，必须提前做好设备检修维护管理计划，并将管理计划落到实处。同时，检修维护人员需要做好电场热控保护装置检修结果记录工作，加强设备故障监督检查工作。在电场热控保护装置稳定运行中，逻辑组态属于重要影响因素。设备安全稳定需要通过逻辑组态测量信号进行维持，根据信号灯闪烁状况对设备运行质量进行判断，有利于提高热控保护装置故障识别能力。在优化热控保护装置逻辑组态方面，主要由技术人员进行装置元件优化工作，从而使逻辑组态时效性与稳定性得到提升。

2.5加强行业领域业务学习

如何才能更有效、更合理、更科学的提高热控保护系统可靠性，首先是需要对热工保护相关规程、标准及反措进行深入学习和充分理解。其次是非常熟悉系统工艺及现场相关设备安装情况，理论结合实际并进行充分分析研究方可得出定论。在我国目前的电厂热控保护装置的检测和维护的过程中，最常用的方法就是主辅机保护控制逻辑，根据系统重要性进行软硬保护回路冗余设计。通过对我国电厂长时间的实践数据进行调查和分析，可以发现电厂的机组是否能够安全运行的影响因素是热控保护装置是否具有完善的辅助保护逻辑。经过近几年技术的发展，能够对辅助保护控制逻辑运行中出现的漏洞进行及时的弥补，但是这些补救的措施都是在事故发生后进行的，仍然会造成大量的资金和设备的损失，甚至是严重的人员伤亡。所以需要对行业内热工保护相关规程、标准进行学习研究，这样在进行检测和维护热控保护装置时，就会有充分的理论依据及经验，考虑问题就会更全面具体，针对问题进行保护装置软硬回路优化，消除安全隐患，避免出现设备异常或事故，保证机组安全稳定运行。

3结语

随着我国社会经济以及科学技术的不断发展与提升，电力在人们生活中的所用越来越重要，人们对于电力的需求在不断的加大。因此，对电厂的要求也就越来越高。基于此，电厂需要对热控保护装置进行更好的维护与检修，相关的工作人员不仅需要提升自身的专业技术与能力。同时还需要树立其高度的安全意识，做好自身的相关工作，进而来确保电厂在运行过程中的稳定性与安全性，进而推动我国社会经济更好更快的发展。

参考文献：

[1]张晓东.电厂热控保护装置检修及维护的思考[J].南方农机,2018,49(9):209-209.

[2]罗炳荣.火电厂热控保护装置检修及维护的思考[J].中国设备工程,2018(22):62-63.

[3]张学军.关于电厂热控装置检修与维护方法的研究[J].机械管理开发,2019(5):250-252.

[4]王超,WANGChao.电厂热控保护装置的检测维修措施研究[J].工程建设与设计,2017(12):50-51.

论文作者:常志达

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2cb6998a5e99367fecc1cee3.html