# 计算机技术在电力系统自动化的应用与发展论文_杜怡墨

（河南省南阳市第一高中 473000）

摘要：随着科技的发展和科技贸易的频繁交流，计算机技术在人们的生活中成为了必不可少的应用基础。在电力自动化的应用中，计算机给电力系统带来了高效性、安全性、标准性，虽然计算机在电网的运行和管理中存在一定的问题但是经过电力生产、管理、运输环节角度分析，也为电力系统发展提供了一个良好拓展方向。本文以电力系统自动化的概述为出发点进行展开分析，接着分析了计算机技术在电力系统自动化中的应用价值及其应用中出现的问题；最后从五个方面分析了计算机技术在电力系统自动化应用中发展方向。

关键词：计算机技术；电力系统；应用发展

1.电力系统自动化的概述

1.1电力网络的调度实行自动化

一个完整的电力系统是蕴含多方面：集发电、电力传输、电压调整、配电设施为一体。在各环节中要保证变压器、电线等的有效监控、维护和控制。电力网络的调度自动化是电力网络系统系统的重要条件之一。其中电力网络的自动化调度是按照国家级调度、区域级调度、省级调度、地区市级调度、县乡级调度五个等级的调度管理。从而，电力网络调度自动化主要通过计算机网络计算和终端设备进行对电力运行状态数据监控和分析。

1.2发电、变电的自动化

发电在整个电力系统中起到了基础性的作用，同时变电站也是发电站和用户之间的最重要的衔接点。这样在发电的过程中实行节约成本化的自动化管理，不仅可以做到管理上的精益求精，也切实有效地提高发电站的效率及其稳定性。变电站的自动化管理系统主要保证了监控的时效性，避免人工状态出现漏洞，取代了人工化的管理，保证了变电站稳定性和安全性，也保证了变电站的可持续性发展战略。

2.计算机技术在电力系统自动化中的应用价值

可以说上个世纪最伟大技术就是计算机的诞生和发展，计算机的出现成为了电子、电力行业的重要发展支撑点。自动化的装置可以有效缓解人工所造成的疲劳，同时也降低了风险性。实现了电力系统的自动化，变电站的综合性自动化、电厂监控系统系动化操作，及其全面的升级和换代。实现了数据上的实时性采集、汇总、分析和存档，最终实现电力系统报警控制。从而增强了可操作性，保证了高效、快速的信息技术发展。

3.计算机技术在电力系统自动化应用中存在问题

3.1计算机技术快速发展和更新带来知识鸿沟

计算机的发展已经超越了任何一个年代新技术的更新与发展，随着计算机技术日新月异的发展，很多时候人们的掌握知识的能力远远跟不上时代的发展速度，从而形成了知识鸿沟。与此同时，工作人员的应变能力也应该逐渐提高，保持较高的工作敏锐度，能够精确的从计算机监控中捕捉图像的信息，进而做出对应的决策，避免事故的发生。

3.2设备兼容性问题

计算机本身就是一个机构比较复杂的系统，由于集成电路的构造就存在着一定量的故障风险性。因此，一旦受到较大电磁干扰，就会出现数据的损失和数据记录错误，故障性死机等现象。这样就会由于计算机本身的问题给整个电力系统造成重大的安全性隐患。一旦数据丢失或者出现计算机部件不兼容的状态，就会给电力公司带来不可估计的经济损失。

3.3光电互感器存在问题

光电互感器是输电线路中的一个重要设备，光感互感器所承担的功能是按照一定的比例进行高电压和强电流的调节。随着电压的升高，光电互感器承担的负荷电压也随之增大，这样就会出现信号的畸变。在这个过程中，光感互感器不可避免的遇到电磁兼容和绝缘等技术问题。因此计算机设计与实现就成了光电互感器的工作重点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.计算机技术在电力系统自动化应用中发展方向

4.1人才培养

随着计算机技术的不断更新和进步，我们对电力自动化方面的人才要求也趋于高素质化。目前市面上精通电力系统的人有，精通计算机的人才也有，但是同时精通电力和计算机的复合型人才却非常稀少。所以面对市场的人才需求，一方面要实现电力系统计算机专业的培训和深造。另一方面国家在人才的选择上进行一些复合型人才的选拔，并通过实践中的锻炼和积累，最后不断成长和完善。

4.2保证电力设备的时效性

计算机的发展和速度是让我们十分惊叹的，要想电力系统自动化的发展不落后于其他领域的技术，这就需要把计算机技术和电力设备箱集合，并时刻准备着电网系统和国际先进技术的接轨，因此就需要特别关注国内外电力设备的最新技术的开展和开发，并时刻保持着信息的先进性和时效性。从而把科技成果积极转换成劳动成果，并切实地跟进到实际的电力系统发展应用中去。

4.3改进光电互感器

光电互感器的重要作用在电力系统中起到了重要的组成部分，也是电力系统自动化的重要环节，只有通过对光电互感器的改进，这样才可以把二次设备计算进行一个很好的提升和结合。这就需要从技术创新的角度为出发点进行光电互感器的创新和改进研发，在通过对国外先进设备的研究和分析，找出适合中国国情的新技术和科研成果。

4.4规范电力设备管理和使用

设备兼容问题，需要国家和电力公司对其进行制定相应的规范文件和约束文件，针对生产商要严格制定产品的规格。并积极参与，从政府、电力系统、电力设备三个方向进行系统化的规范管理，避免设备不兼容产生的安全性隐患。

4.5智能化电网技术应用和计算机视觉成像技术应用和开发

智能化电力网络技术的应用是电力系统自动化发展的重要方向。智能化电力网络是计算机技术应用于电力系统自动化网络中有效的结合，智能化电力网络技术是把发电站、配电设备、输电线路、调度控制、电力用户管理等对各个方面进行科学、有效的结合。近几年来随着计算机视觉城乡技术，红外线城乡技术的发展与提高，使得电力自动化系统可以直接对系统进行图像分析，从而实现了信息处理等高标准技术的提高。使得整个电力系统自动化信息量巨大增长，如果出现问题，就需要及时发现和解决，避免不必要的经济损失。

总结：随着社会的进步，计算机技术在电力系统自动化中的应用和推广，成为了我们势在必行的责任。在大量的变化数据传输的过程中，想要保证其时效性、安全性、规范性，这就需要我们对电力系统自动化网络通信技术进行拓展。网络通信中的各个环节都可能影响信息传递的准确性和及时性。计算机技术在电力系统中的广泛深入和应用，直接影响整个电力系统的正常运行。所以，我们要在计算机和电力系统的结合中进行综合性的提升，来保证电力系统的可持续发展。

参考文献：

[1]王春平，姚千里.电力系统自动化中的计算机技术[J].农村电气化. 2009（12）

[2]林艳华.分析计算机技术在电力系统自动化中的应用[J].广东科技. 2008（16）

[3]朱大新.电力系统自动化与计算机技术[J].工业控制计算机. 2005（11）

[4]薛振伟.利用个人计算机编制电力系统自动化调度系统的新一代软件[J]. 管理科学文摘. 1994（11）

[5]朱伟.计算机技术在电力系统自动化中的应用分析[J].信息通信. 2013（07）

[6]王东，崔天时.地理信息系统技术在电力系统自动化中的应用[J].东北农业大学学报. 2008（09）

论文作者:杜怡墨

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ced2fd78aff4804cdde024d.html