# 建筑材料质量检验与工程质量管理论文_张秋乐

汕尾市建筑工程质量检测站

摘要：建筑工程的施工材料检验工作直接影响了建筑工程的整个建设性能，同样也影响着工程质量管理的整体质量。结合这一特点，首先需要施工人员和检测人员正确认识建筑材料质量检验的重要性，在施工、检验当中，严格按照国家相关政策和行业行为规范，通过公开、公平、公正以及科学的检验方法，来控制建筑材料的整体质量，并以此为基础做好工程质量管理工作。

关键词：建筑材料；质量检验；质量管理

1建筑材料的主要种类

首先，我们要分析的是建筑材料的质量，建筑材料，顾名思义，在建筑项目进行的过程中，建筑单位所使用的材料统称为建筑材料，随着我国建筑行业的不断发展，现阶段，我国的建筑材料的类型越来越丰富，不同类型的建筑材料的性能以及功能也不相同。我们对建筑市场的情况进行了调查，按照不同材料的使用的性能将其分为下列几种类型，第一种类型为建筑结构材料，第二种类型为建筑装饰材料，第三种类型为建筑专用材料。以下是我们对不同类型的建筑材料的分析：首先是建筑结构材料，这类材料主要是为了维持建筑物的结构，提高建筑物的稳定性能，一般以混凝土、玻璃等材料为主；其次是建筑装饰材料，这类材料主要是为了提高建筑物的美观性能，一般多用于建筑物内部，以油漆、瓷砖等材料为主；最后是建筑专用材料，这类材料在建筑物中的应用主要是为了提高建筑物的等级情况，延长建筑物的使用寿命，专用材料的类型较为广泛，包括建筑防潮材料、建筑隔热材料以及隔音材料等等。这类材料对建筑物质量的影响较大，因此，有关的工作人员在对建筑物材料进行选择时，要提高对这类材料的关注程度。

2建筑材料质量检验与工程质量管理面临的主要难题

2.1质量检验人员专业素质高低不一

在建筑材料质量检验工作当中，检验人员是整个环节的重要主体，而检验人员若专业素质参差不齐，则会给建筑材料质量检验工作数据带来巨大影响，最终导致了目前我国质量检验工作的停滞不前。举例说明，材料质量检验需要高技术人员采用高端的操作手法，再依靠先进的质量检测设备进行工作。如果检测人员专业素质过低，那么操作先进设备是自然会出现很多纰漏，对先进设备的误操作自然会给质量检验工作带来巨大影响。

2.2建筑材料种类复杂多样

近年来，我国建筑工程发展迅速，在建筑材料这个大行业中，为了更好地满足人们对建筑工程的使用性能与舒适性能，各个大小材料生产商推出了五花八门的建筑材料，自然生产标准也会有所偏差，再加上人们在采购时一味地追求外观性，忽略了生产标准与生产质量，这也是影响工程质量管理的重要干扰因素之一。

2.3当前社会环境背景复杂

不仅是建筑工程行业在迅速发展，其他行业也在争先恐后的抢占市场份额，呈现目前出各行业姹紫嫣红的繁荣景象，在诸多行业发展中自然为建筑工程的质量管理工作带来了双刃剑。例如，信息技术的发展便提供大量便利，而若不及时引进先进技术，一味地采用落后的人工统计方法，极容易造成数据的失真，最终影响整个工程的材料质量检验工作，影响工程质量管理工作的开展。

3建筑材料质量的检验与管理工作分析

3.1提高重视程度

检验部门相关人员需提高责任意识，做好材料检验工作，将材料质量的检验放于第一位。管理人员也应重视材料检验工作，做好监督，确保施工中所用的材料都是经过检验后的，杜绝偷工减料行为，时刻牢记质量第一的原则。

3.2规范检验手段，定期对设备进行保养

检验部门不应固步自封，要多吸收先进的检验方法来强化自我。除此之外从业人员也要不断实践、积累、学习，进行检验手段的创新与完善，提高检验精度，寻找减少误差方法。相关设备管理人员要定期对检验设备进行检查，一旦设备出现损坏要及时维修，还要定期对设备进行保养，并申请更换陈旧设备，为建筑材料检验工作的顺利进行扫除障碍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3重视材料检验过程中温度的影响

检验材料种类很多，在不同温度湿度下检验势必会对其性能产生不同程度的影响，这一点需格外注意。例如不同种类的沥青防水材料对环境温度较为敏感，进行试验拉伸检验时需将温度控制于标准试验温度±2℃之内，否则检验结果偏差较大。有人曾做过试验，将沥青防水卷材材料分为三组，将三组温度阶梯设置为5℃，并依次编号1、2、3。编号为1的一组是在18℃下做的试验，2是在23℃下，3则在28℃下。结果显示第一组强度比设计所需强度高出了6%，第二组刚好达到设计要求，最后一组仅为要求的2.8%，从试验结果不难看出温度对沥青材料检验结果影响的严重性。

3.4检验误差

检测误差不可避免，误差可能是由于操作人员经验不足、仪器操作熟练度不足、外界环境等多种因素造成，因此开展材料检验工作过程中必须按照标准规范的检测制度进行。例如在进行材料检验时，既要确保从业人员专业素养与设备操作水平过关，又要确保材料均匀度，避免结构不均匀现象的出现，同时还要注意检验环境的影响，为检验提供良好的环境，努力将检验误差降到最低。

3.5正确的数据处理

由于种种原因，在对一组试件检验后，有时会出现离散性较大的情况，为保障结果的准确性必须对一些试验结果进行有针对的取舍。例如，在对某种材料强度检验时，出现一个强度值高于平均值的10%，则需剔除这一个数值，并重新对剩下数据进行平均值的计算。不同材料一般也有不同的数据取舍方法，《数值修约规则》、《金属材料室温拉伸试验方法》等都对相关材料数据处理进行了阐述。

3.6对有关结构安全材料加强监督

要加强对建筑材料的监督管理，相关的部门应该提高对当地的建筑单位的关注，对建筑项目所使用的材料进行监管，按照国家的相关法律规则对建筑材料进行监督，同时要对不同类型的建筑材料的性能进行研究，合适的材料保管方式也非常的重要。除此之外，材料监管部门的水平也非常的重要，要加强对材料监管部门内部员工的培训，定期地对调查人员进行素质水平的培养，提高整体人员的工作意识，培养起负责的工作态度，为我国建筑行业的发展奠定一定的基础。

3.7加强建筑材料检测质量的控制

首先，需做好建筑材料的进场管理，如何做好此项工作？这就要求材料检测人员充分了解施工图模块组成、组织设计等，能够将材料质量模块优化，及时发现问题并上报。除此之外，为加强建筑材料质量有效控制，还需加大对材料供应商的管理力度。一般在开展材料检验前需对供应商进行档案建立。建筑材料与设备必须有相关的生产和证明，且由监理人员进行验收，进行质量检测，并及时将有问题材料清理出施工现场。

结束语：通过对上述的资料进行分析，我们可以知道，建筑材料的质量情况与我国建筑行业的发展前景有十分紧密的关系，因此，有关的部门以及工作人员应该提高对建筑材料的监管力度，为我国建筑行业的发展贡献一份力量，建筑行业作为我国经济的支柱行业之一，对我国的经济增长有十分重要的作用，因此，要提高对建筑行业的关注，建筑行业的发展在一定程度上推动了我国经济水平的提升。

参考文献：

[1]刘改玲.建筑材料质量检验与工程质量管理探讨[J].建材与装饰,2018(51):47-48.

[2]何磊.浅析建筑材料质量检验与工程质量管理[J].建材与装饰,2018(49):57-58.

[3]裴晓悦,屈俊涛.建筑材料质量检测及质量控制分析[J].四川建材,2018,44(11):250-251.

[4]王轩.浅析建筑材料质量检验与工程质量管理[J].建材与装饰,2018(37):56.

[5]马燕.建筑工程材料质量检测及控制研究[J].绿色环保建材,2017(10):9+11.

广东汕尾市城区金湖路碧桂园一期四街五栋301，王卫国，15920323310

论文作者:张秋乐

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2cee0ee96a0be54809f66d37.html