# 影响特高压电网运行的因素分析及解决对策研究论文_刘利军1 李斌1 刘永飞2

摘要：伴随我国城市用电及电量消耗逐渐增大，如何构建更为快速、高效的电力供给系统一直是诸多专家学者研究议题之一。通过近年来大多研究发现，特高压电网作为一种可以快速提升供电量、覆盖率的设计布局，其重要性可想而知。但该电网系统在运行过程中必然会存在诸多问题，结合实际问题对各种风险因素进行分析，并将高压特电网安全运行应对措施进行阐明，为下一步工作开展提供参考。

关键词：特高压电网；电网运行；因素分析

前言：特高压电网运行稳定是当下我国电力覆盖及电量供给重要保障之一，具有较大的意义影响。然而现阶段有关影响特高压电网运行因素分析及解决对策研究相对较少，基于该问题现状，要求行之有效的方法对其进行分析研究，如对继电器保护装置性能进行强化、对电网架构及运行方式进行优化、对电网风险管控进行加强等，本次研究对影响特高压电网运行因素分析及解决对策进行研究，有十分重要的理论意义。

一、特高压电网应用的必要性

随着当下我国市场经济迅速发展，城市及市政基础建设规模逐渐增大。电力供给作为经济建设基础、百姓生活保障，其重要性不言而喻。但经过分析研究后发现，我国部分地区受诸多因素影响，电力供给及覆盖率相对较低，无法实现全面覆盖、快速供给，在输电方面也多受其相关问题影响，这样造成了局部电量短缺等情况。基于此，通过应用特高压电网将原有的供电量进行提升，从可靠稳定、安全保障、效率提升的层面入手，为大型生产用电、新城区电量供给、偏远地区电力覆盖打下基础。因此，大力高压特电网运行十分必要。

二、影响高压特电网运行因素分析

（一）安全保护装置复杂极易出现故障

高压特电网运行不是单一片面的简单的流程，而是更为科学、合理的系统布局。从高压特电网运行效率及输送电量角度出发，对其进行安全保护装置设置尤为重要。通常高压特电网供电量较大，且级别颇高。在对安全保护装置进行选择也格外注重 ，很多安全保护装置其自身内部组织结构较为复杂，这些复杂的元器件及内部电路极易发生故障，例如误动、切机失败等，这些都会对高压特电网运行造成影响。表现最为明显的是高压特电网连锁故障出现。

（二）连锁故障出现严重影响电网安全运行

通过分析后发现连锁故障是造成该电网安全运行故障的重要因素，连锁故障主要由该电网继电保护装置、输电线路、安装稳定装置组成，这些设备装置很容易因其自身故障问题造成连锁反应出现。对电网运行造成较大波及，如严重超载、功率失调等[1]。原因如下：第一、内部原因，如内部线路老化、腐蚀等导致其内部组织结构出现线路短路故障，第二、外部原因，外部原因主要包括人为因素、自然因素等，例如人为错误操作、施工作业影响；大风、雷雨等自然因素波及等。分析后发现，高压特电网一般都承载者大数量电量，如发生故障会出现大幅度地功角晃动，这种情况容易造成功角震动失去平衡与稳定，是电压出现崩溃，当然也会导致系统出现电压过界、静态失稳等情况，也会导致诸多连锁故常发生，对高压特电网安全运行十分不利。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、影特高压电网运行故障解决及优化措施

（一）对继电器保护装置性能进行强化

高压特电网安全运行主要依附体为继电器保护装置，高压特电网继电器保护装置不同于其他电网保护装置，因高压特电网等级较高，且为大功率、大电量运输。如因继电器保护装置出现故障，则应在第一时间内对部分分电机组进行切除，通过对受端当中的部分负荷进行切除，可以对整个高压特电网安全运行影响进行大幅度降低。因此，需要对继电器安全保护装置进行有效利用及状态保持，将该装置在运行当中保持良好的稳定状态，即配置工作。当让也需要多渠道、多角度进行全面考虑，对不同运行分方式进行分析研究。同时需要对继电保护装置运行情况进行监督，对运行过程进行监督、检测，对可能存在的故障问题进行及时发现，这样才能为高压特电网安全运行打下基础[2]。

（二）对电网架构及运行方式进行优化

通过对高压特电网架构及运行方式进行优化，也可以起到稳定电网安全运行的重要作用。在对该电网进行设计、规划配置中一定要根据电力系统要求及实际情况进行科学设计，不可肆意进行、盲目开展，必须对电网运行方式进行全面优化，提升电网运行的安全可靠、保障高效[3]。通过上述方法应用可以有效降低其运行风险发生，当然也对交流电、直流电二者之间的协调配合起到积极推动作用，对该电网的调控能力也起到极大推动效果，防治了因大规模潮流冲击影响下造成的电路超载、电压崩溃等情况发生。并提升了电网本身风险预防控制能力，为该电网整体运行及全面投入适应打下基础。以“安全意识、风险管理”为核心，通过教育案例分析、实际成果展示等方式，让电网工作人员明白高压特电网风险管控与企业利益密切相关。实际工作中应明确岗位职责、工段职责、项目职责等，在此期间需要电网管理人员对项目现场进行不定时走访，对电网作业中存在造价责任混乱与责任不明确等问题进行及时处理。

（三）对电网风险管控进行加强

电网风险管控对高压特电网安全运行起到极为重要的促进作用，在此期间需要根据可能发生的风险隐患，构建相应风险应对机制，将风险等级进行科学划分，主要包括一级等级、二级等级、三级等级。根据不同的等级进行方案制定，如发生问题故障后需要采用相对防范，这样可以第一时间对高压特电网风险进行有效规避[4]。另外，应该从制度角度出发，加强对电网风险管控的制度执行、落实，具体如下：第一、明确责任机制，对高压特电网风险管控工作进行责任明确，将具体工作落实到单位、落实到个人，如出现问题可第一时间找出制定责任人。第二、建立精细化管控机制，在进行风险管理及检测巡检当中需要从细化、量化入手，提升电网风险控制的时效性，将小问题、小瑕疵进行尽快发现，对存在老化、腐蚀的线路进行及时处理、更换，确保其硬件优化[5]。

结论：综上所述，通过对影响特高压电网运行的因素分析及解决对策进行研究，从多方面、多角度对当下影响特高压电网运行的具体因素进行阐述，并结合实际问题与现状提出相关优化措施，主要包括对继电器保护装置性能进行强化、对电网架构及运行方式进行优化、对电网风险管控进行加强等，为下一步工作开展打下坚实基础。

参考文献：

[1]肖繁，王涛，高扬，等.基于特高压交直流混联电网的调相机无功补偿及快速响应机制研究[J].电力系统保护与控制，2019(17).

[2]章勇高，李小蓓，方华亮，等.PSASP与PSDE-SCCP短路计算的对比分析研究[J].电力系统保护与控制，2019，47(11).

[3]李彪，张杰，俞磊，等.同走廊多回特高压直流线路对在建线路的感应电影响研究[J].南方能源建设，2019(2):64-69.

[4]徐式蕴，贺静波，樊明鉴，等.±1100kV特高压直流分层接入后受端电网稳定特性及控制措施[J].电网技术，2019(5):1683-1689.

[5]邱宁，王晖.特高压变电站消防重点与规范问题探讨及改进措施[J].变压器，2019(8).

论文作者:刘利军1 李斌1 刘永飞2

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d1792e7d40765f389fabc18.html