# 热能动力工程在锅炉方面的发展论文_李志平

（广东汇嵘绿色能源股份有限公司 广东东莞 523000）

摘要：在当前社会发展过程中，锅炉作为一种重要的基础设备，在各领域及行业中都有着较强的应用优势，其在实际运行时，主要是通过热能动力工程，来发挥各种技术功能，并且在该工程的有效推动下，还提升了锅炉运行的安全性和能动性，为相关企业创造了较大的生产 效益。所以对热能动力工程在锅炉方面的发展进行深入的研究，很有必要。

关键词：热能动力工程；锅炉；发展分析

随着我国社会工业生产水平的不断提升，各种能源问题和环保问题也开始逐渐显现，这其中，大部分问题都是因为锅炉运行所致，因此，要想彻底解决能源问题和环保问题，就要对锅炉的使用进行全面的优化和完善，尤其是要重视热能动力工程的有效应用，这样才能提升锅炉的运行质量和运行安全，从而在加快生产效率的基础上，真正实现节能降耗目标，获得最大化的环保效益和社会效益。

1.热能动力工程概述

从物理层面来看，热力动力工程属于一种传导性很强的机械工程，其主要是借助机械运转的力量，来产生一定程度的能量，也就是人们所说的热力动力来源。现阶段，热能动力工程一般都应用在电能供应、水力发电、风力发电等方面，其在实际应用过程中，可以很好的促进能源的利用率，并且在环境保护方面也有着很大的推动作用，所以，对于当前社会发展而言，热能动力工程的发展具有很实际的意义。

2.锅炉运行中热能动力工程的有效应用

热能动力工程的发展和应用，取决于锅炉设计的合理与否，在初期锅炉设计中，热能动力工程主要是针对传统燃料发动机，进而使内燃锅炉成为热能动力工程发展的核心目标。而在现阶段的过路设计中，热能动力的应用范围也在不断扩大，其不仅在工业技术方面得取得了显著性应用成效，而且在化学、能源利用、建筑工程等方面也有着很突出的技术优势。在实际运行时，热能动力工程基本是依靠燃料的燃烧来产生基本能源，并通过机械运转的辅助，来不断提升能源数量，进而在固定的封闭空间中，将这种能源转换成相应的压力，最后实现最终的动力能源，因此，热能动力工程在锅炉方面的应用，既离不开大量可燃性材料的供应，又离不开机械力量的大力推动。

3.锅炉整体结构设计

通常，锅炉结构设计都具有很大的复杂性，不同型号的锅炉设备，其设计结构也不尽相同，但从整体角度来看，却是有着异曲同工之处。

锅炉设备一般包括三大构造。

第一大构造是指其外壳部分，即底壳和面壳。其中，底壳的设计作用主要是为了处理和固定杂物，并对锅炉内燃烧器起到一定的保护作用，其在锅炉运行过程中，会产生一定的热能，进以维护锅炉的运行效率和运行安全，所以，要适当的对其进行降温，相关设计人员在进行锅炉构造设计时，也会在底壳相应位置处，安装水箱或轮回水循环系统，进以达到有效降温的目的。

第二大构造则是指锅炉的面壳，其设计作用主要是为了保护锅炉内部系统元件和达到除尘效果，其对于提升锅炉的运行质量和运行安全都有着很大的促进作用。

最后一个构造是指锅炉的电器控制部分，该构造属于锅炉的心脏，不仅集中了各种核心元件而且也是产生热能动力的主要场所。现如今，大多数锅炉电器控制都是以自动化控制方式为主，其只需对基础信息的掌控，就能对锅炉燃烧温度和运行情况进行合理的控制，可以很大程度上提高锅炉使用的安全性和运行的稳定性。

4.热能动力工程在锅炉应用过程中的发展趋势

随着锅炉系统的不断优化和完善，其运行效率和运行安全要远远高于传统锅炉设备，所获得的应用成效也是十分突出，不仅能够为人们传输所需热能，而且还能促进热能和动力能源的有效转换。这些显著的应用优势都是通过热能动力工程才能得以实现，而热能动力工程的优势，基本都集中在炉内燃烧控制和软件仿真锅炉风机翼型叶片的运用上，所以，对这两大自动控制技术的发展趋势进行深入的分析，十分必要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.1炉内燃烧控制技术的发展

在锅炉运行使用过程中，燃烧是其最为重要的环节内容，只有通过良好的燃烧，才能产生大量的热能动力，进而实现各种能量的有效转换。从本质上看，这种炉内燃烧过程中会涉及很多需要转换的能量，要想确保这些能量转换的有效性，就要对锅炉整个燃烧过程进行全面的控制，并重视热能动力工程的有效应用，尽量选择炉内燃烧控制技术作为能量转换的主要推动力，这样才能保证的应用确实锅炉燃烧效果，提高热能转化效率。

目前，随着科技技术水平的不断提升，炉内燃烧控制技术也由传统手动控制技术演化成现下的自动化控制技术，其在实际运行时，一般可通过以下两种控制方式来实现具体功能:

4.1.1空燃比例连续控制系统

该自动化炉内燃烧控制技术是一种十分常见的控制方式，其主要通过对燃气和空气之间的比例进行合理调节，来控制锅炉燃烧程度，进而使其排烟温度可以与基准要求相吻合。据相关实践证明，空燃比例连续控制系统的应用优势十分显著，其不仅可以提升锅炉的燃烧效率，而且对于降低排烟温度、增强节能减排效益等方面都有着一定的促进作用。

相关工作人员在利用该自动控制技术时，一定要掌握其具体操作要点，尤其是关键部位的使用，如：PLC、热电偶、气体分析装置、燃烧控制及各类控制阀门等，进而按照合理的操作程序按部就班的进行实施，即先采用热电偶和气体分析装置对炉内气体进行有效分析，在确定其燃气和空气比例后，还要将原有的规定数值与之进行对比分析，看其是否存在偏差。然后再预测炉内最高燃烧温度，并根据相应的规范要求，对阀门进行自动化调节控制，进以使锅炉内燃烧温度可以始终保持在可控范围内。

4.1.2双交叉限幅控制系统

该自动化炉内燃烧控制技术也是一种极为普遍的控制方式，其应用的最终目的主要是为了平衡炉内燃烧温度，并根据所测定的实际温度，采取相应的措施加以调控，进以使其燃气和空气的比例达到基准要求，这样就能确保炉内温度始终处于平衡状态，进而避免了各种热能损失和锅炉运行不稳定的情况发生。

4.2软件仿真锅炉风机翼型叶片的发展

在锅炉运行过程中，热能与动能之间存在着一定的转化动力，而这一动力主要来自于风机系统的有效运用。传统锅炉中的风机设备，在实际工作中，会发生各种各样的故障问题，不仅会影响锅炉内部热能向动力能源的成功转化，而且还会降低锅炉的应用性能和应用价值。之所以会发生故障，主要原因在于风机叶片设计的不合理所致，并且叶片的安装操作也是未达到相应的基准要求。

因此，只有对风机叶片设计进行有效的调整和完善，并引入先进的科技技术和控制好装置，使其形成新的叶片结构，即软件仿真锅炉风机翼型叶片，这样才能对锅炉运行情况进行全面的管理和控制。另外，软件仿真锅炉风机翼型叶片采用的是较为先进的仿真系统，在一定程度上能够对锅炉风机故障进行科学检测和分析，以便大大减少安全事故的产生。并且在此基础上，该风机叶片还能自动纠正人们操作失误行为，使整个锅炉运行安全可以始终保持，进以最大化发挥锅炉的应用价值，实现热能与动力能的相互转换。

结束语：

综上所述，热能动力工程在锅炉方面的应用，十分可行，其通过自身所具有的技术优势和利用价值，大大改善了锅炉系统的运行情况，并通过采用炉内燃烧控制技术以及软件仿真锅炉风机翼型叶片，使锅炉运行功能得以进一步提升，进而使人们可以对热能动力工程进行更深入的了解和研究，为早日达到理想的应用效果打下了坚实的基础。

参考文献：

[1]邹庆云.热能动力工程在锅炉方面的发展分析[J]才智,2017,04:24-25

[2]金茜.热能动力工程在锅炉和能源方面的发展概况[J]科技与企业, 2016,12:05-06

[3]张子轩.热能动力工程在锅炉和能源方面的发展状况分析[J]电子制作, 2017,02:14-15

论文作者:李志平

论文发表刊物:《电力设备》2018年第2期

论文发表时间:2018/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d54a4f496f3228a148961bc.html