# 建筑环境与设备工程节能施工探讨论文_ 郭智军

摘要：节能环保是当下时代发展中，最重要的研究课题，而与人们日常生活息息相关的建筑行业，又是节能施工管理中的重中之重，所以，只有加强建筑工程的节能施工技术，确保建筑环境和设备工程可以达到最高标准，这样才能真正实现建筑行业的可持续发展。本文也会针对建筑环境与设备工程的节能施工进行详细的分析，并针对性地提出一些有效的改进措施，以便可以为建筑节能施工的有效落实提供准确的参考建议。

关键词：建筑环境；设备工程；节能施工

1 设备工程节能对建筑环境的影响

1.1给室内空气带来的影响

工作人员主要是增加房间的气密性和保温性，以达到节能建筑施工的目的，这将使房间的空气不新鲜，良好的空气非常差外面，进入房子，脏污的空气的房子流出来很难，所以给房间带来了很大的压力。

1.2 对建筑室内环境的影响

设备工程在实际操作时，对于建筑环境所造成的污染和影响，大多来自于其产生的灰尘污垢，尤其是建筑暖通工程项目中所涉及的机械设备，因为暖通工程的施工复杂度较高，所以，所采用的机械设备数量也会较其它工程项目多很多，长此以往，就会导致大量污垢灰尘的产生，进而对到整个建筑室内环境也会造成严重的破坏。因此，为了对建筑环境进行充分的保护，相关施工单位应在设备工程操作阶段，对灰尘污垢的控制给予高度的重视，并及时采取有效手段加以完善，这样才能尽早达到预期施工目标。

1.3 灰尘污垢影响

对于设备工程的具体后续应用来看，其对于建筑环境造成的污染和不利影响还表现在相应的灰尘污垢影响方面，尤其是对于建筑暖通工程项目的具体应用而言，其很可能因为长期应用而导致大量污垢灰尘的堆积，如此也就很可能影响到整个建筑室内环境，导致空气品质下降，需要在施工过程中引起高度的重视，采取合理的方式和手段进行有效规避。

2 建筑环境与建设工程的节能施工中常见问题

2.1 规划规范履行不到位

在具体的建筑设备的节能施工中，由于对规划规范没有实在、充沛履行，对规划要求没有进行充沛研讨，形成工程质量下降，因而需求相关作业人员不断强化对专业规范、规范进行强化学习，进步思维认识及履行才干。

2.2 建筑功用规划缺少严厉性

工程规划进程中，关于有些建筑功用的规划缺少严厉性，所以应当对建筑功用的规划研讨进一步强化，从多方面下手对功用规划进行操控，优先挑选最佳规划方案。

2.3 图纸检查缺少谨慎性

图纸审查是一个关键性的环节，这项内容不仅仅是对设计者能力的一种审核，同时也是相关部门结合实际施工情况，对后续施工内容所作出的一种判定，但是在当前，不少人员在图纸审查的过程中，缺乏严谨性的思维内容，很多时候图纸审查这项工作环节仅仅是流于形式，未能发现图纸设计中所隐藏的一些细节问题，为后续的施工造成了不便。所以要向确保设计图纸的整体质量，需要在审查过程中，利用自审、审核和审定等程序来规避设计差错。

3 建筑环境与设备工程节能施工措施

3.1 严格把关设备的选择

对于建筑工程项目中设备工程的具体运行效果来看，其必然和相应的设备自身存在着较为密切的联系，基于这一点来看，重点加强对于设备选择的控制也就显得极为必要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种设备的有效选择需要首先考虑其自身的性能指标，尤其是对于各类设备的运行可靠性以及可能带来的环境污染和破坏问题进行分析，如此也就能够有效提升其选择的合理性效果，保障相应的设备能够避免出现不利影响；此外，为了满足节能方面的基本需求，还需要针对设备的能耗进行分析，在表现出相同作用效果的同时，优先选择能耗较低的设备，进而也就能够较好提升其设备运行节能水平。

3.2 建筑环境设计方法

在对建筑环境经行设计的时候，要注重位置和地点的选择，然后进行合理的设计，从源头上进行保证建筑环境的设计符合设备节能施工的要求。在设计时要避免选择河岸、高堤和比较空旷的地方，可以选择设计在朝阳或者是避风的地方。一般情况下，建筑的设计是基于南北逐渐开展，需要将建筑工程的整体系数控制在0.4以下。在工程内部，窗墙面积的设置，也要将其控制在合理范围内，还需要注意到窗墙结构具备的密封性。在具体实施工作中要做到以下几点。第一，建筑的设计需要减少朝东、朝西类型的设计，因为该方式无法避免东西设计期间存在的窗户设计问题。第二，在实际设计期间，还要对空调房间的高度进行优化设计，房间外表的面积，也要尽量降低，对于外部表面，可以利用浅色饰面对其设计，减少色彩强烈现象，以免给人带来较大不适。第三，对房屋设计的一般要求为，较少窗墙面积的设计，在一定程度上要保证窗户和墙面的面积比率，这样可以更有利于房间的规划布置，维护了而房间上下的对齐性，使空调的湿度和温度都能适合房间的设置。

3.3 合理降低室内温湿度的标准

对暖通空调负荷来说，室内温湿度标准可以产生很大的影响，在夏天，我们把室内的温度标准适宜的提高一些，例如我们把空调温度提高一些，就可以降低非常多的空调的负荷，从而降低所消耗的能量。然而，室内的温度不可以一味地降低，以人为本，要根据人体的温度感应而制定，选择最舒适的温度，比如，在夏天，人们在室内要是穿厚衣服就一定会把室内的冷气温度提高，但是，人们若是不穿厚衣服，而是穿凉快型的衣服，室内的冷气温度就会随之降低。

3.4 采用新型节能舒适健康的空调及采暖方式

人体的舒适性受到众多环境因素的影响，不同的环境参数组合起来可以达到相同的热舒适程度，但是不同参数组合的环境对空调系统的能耗的不同的。现阶段的空调设计的不节能性体现在对环境变化的调控不灵敏，使得人体在整体空调环境中感到不舒适。暖通空调系统的节能通过空气的温度、风量、湿度作用于人体，取代传统的检测空气温度的控制调节方式，从而达到最佳的湿热参数组合。参照《夏热冬冷地区居住建设节能设计标准》，采用夏季参考值的上限和冬季参考值的下限，优化控制湿度值。在风量需求较大的环境中，适当提高湿度值，以降低空调系统耗能负荷，从而达到节能的目的。

3.5 平衡节能效果和建筑功能的关系

在对建筑设备进行节能施工的时候，一部分施工单位、施工人员对“节能”二字进行盲目的追求，进而忽视了建筑本身的功能性内容，尽管达到了一定的节能目的，但同时也影响到了建筑本身的功能性发挥。如果为了达到节能目的而增设繁杂的施工环节，那么还可能会造成能耗的增加，甚至是为建筑日后的使用，埋下一些不安全的隐患。所以在对建筑环境与设备节能进行施工的时候，在考虑节能问题的时候，还应该对其功能性的内容给予重视，平衡二者之间的关系，这样既能够达到节能的最初目的，同时也可以在短时间内，利用节约的费用，收回投入成本，体现节能投资的回报性。与此同时，构建良好的建筑环境，也可以为设备的高效运行提供一些切实的保障，利用合理化的节能施工，可以对整个运行环境做出改善，优化民众的整体居住环境。

4 结语

随着现代科学技术的不断发展，设备工程一定会不断变换内容以及形式，但建筑环境与设备工程是一个复杂型学科，因此，我们要一直仔细了解相关的科技最新成果、更新知识结构，对建筑环境的设计不断优化，科学合理的选择建筑材料以及装置，促进建筑环境以及设备工程节能设计水准不断提高。

参考文献：

[1]陈满平.建筑环境与设备工程节能施工探讨[J].低碳世界，2016，（04）：131-132.

[2]徐睿峰.关于建筑环境与设备工程节能设计的要点分析[J].门窗，2016，（04）：49+51.

[3]杨娜.建筑环境与设备工程节能设计探讨[J].黑龙江科技信息，2015，（12）：204.

论文作者: 郭智军

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d8fdfdd5cacb64ef75bf6fb.html