# 论电力变压器运行过程中的检修与维护论文_赵小龙

国网石嘴山供电公司 753000

摘要：电力变压器是电力网的重要组成部分，它是电能分配和传输的枢纽，主要用于交流电的转换，利于提高电能的经济效益以及电能的传播，满足用户的各种用电需求。电力变压器的正常运行至关重要，如果电力变压器出现故障则会影响到整个电力系统的稳定运行。由于我国人口众多，电力需求量大，所以经常容易导致电力变压器在运行过程中出现问题。为了有效的解决和防治这些问题，我们主要对电力变压器的运行过程中经常出现的问题进行分析，并提出电力变压器运行过程中的检修与维护的方法。

关键词：电力变压器；运行过程；检修；维护

二十一世纪以来，电力得到了广泛的运用，而电力的运用与传输离不开电力变压器，电力变压器是电力企业供电和发电不可缺少的设备，电力变压器的使用，起到了调节电压高低的作用，使用户能够用到安全、优质的电力资源。由于各种用电产品的出现，以及人口数量的不断增长，我国的供电需求也越来大。因此，电力变压器在运行过程，经常会出现各种问题，这直接影响到了电力用户的用电质量，以及电力系统的安全运行。

1.电力变压器运行过程中经常出现的问题

1.1因使用时间过长，变压器绝缘材料超过使用期限

通常所有的商品，食品都是有使用期限和保质期限的，由于用电量的加大，用电产品的增多，造成变压器绝缘材料负荷超标，因相关人员没有及时检修，导致变压器绝缘材料劣化仍旧继续使用，这样变压器的运行过程中特别容易出现问题[1]。另外就是，变压器绝缘材料超过使用年限没有及时更换，过期的绝缘材料继续使定会导致变压器出现故障。

1.2运行环境影响

变压器对其运行环境有一定的要求，要求该环境必需安全、合理、可靠。绝缘油是变压器运行过程中不可或缺的成分，但受变压器运行环境和运行特点的影响，绝缘油容易与空气中的水分接触，发生化学反应，产生出具有侵蚀性的化学物质，导致绝缘油质量下降，增加绝缘油介质的损耗，给变压器内部运行带来安全隐患。

1.3受自然条件的影响

自然条件是无法改变的，但有效的措施能够很好的改善自然环境对电力变压器的影响。大部分的电压器是修建在户外的，受自然环境和自然条件的影响，比较容易出现故障。尤其是受雷雨天气的影响，变压器在运行过程中容易遭受雷击，雷电所产生的电流位特别高，而过高的电位会直接影响到变压器的运行过程，容易导致击穿事故的出现。

1.4因电力管理体制不完善

电力供应一般由国家提供，国有企业管理体制松散不够严谨。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电力机构的技术人员资源不足，且休息时间较长。大型变压器一般设在户外的比较多，而针对变压器的定期检修的措施和方案较少。变压器每天都在运行，可以说是昼夜不间断的运行，所以出现问题的几率也很高，这就迫切要求电力管理机构的检修与维护。

2.电力变压器运行过程中的检修与维护方法

2.1确保变压器的正确安装

想要杜绝问题的发生就要从问题的源头出发，要想变压器在运行过程不发生任何问题，首先就要确保变压器是否正确安装[2]。变压器正确运行的前提条件是正确安装，变压器的设备和建造标准须得合格，变压器的安装位置须得安全，还要确保变压器的安转环境是否合理，以及变压器的负荷是否在设计范围之内。

2.2加强变压器运行管理

变压器运行过程中的科学操作，是为了防止人为原因导致变压器事故的发生，科学操作变压器可在很大程度上保障设备的可靠运行。因此，在操作变压器之前要先确定变压器的运行条件是否可靠安全，要十分专业的测试和比较各个电压档位的直流电阻和电流，测验变压器空载和短路。在此基础上，还需严格遵循操作过程，杜绝错误操作的出现，严令禁止电压过大操作变压器的行为。

2.3重视变压器的定期检修

变压器有一定的使用年限，这就必须要求电力相关人员对变压器的检修。减少变压器运行过程中出现故障的主要措施就是定期检修变压器。其主要内容有：对变压器绝缘材料的检修；对变压器油的检修；对变压器线圈、套管和避雷器的检修；以及对避雷器接地可靠与否的检测；和直流电阻、电流是否正常的检测[3]。其中对变压器油的检测尤为重要，变压器油一旦因变压器运行环境发生改变，便会与空气中的水发生化学反应，产生大量的氧化物，容易直接影响变压器的正常运行。为解决这些问题，有关工作人员应当在设置变压器处安装监控系统，密切注意变压器运行动向，从而保障变压器运行过程的安全与否。

2.4重视变压器的日常养护

任何东西都是需要养护的，只有养护才能提高它的使用寿命。在变压器安装环境，操作方式，检修维护都实现的情况下，变压器的日常养护是决定变压器使用寿命长短的重要措施。变压器的日常养护须得注意以下几点要求：首先，必须要注重变压器运行环境的卫生条件，注意清洁；其次，确保电器与电器之间的分接开关有无松动；最后，确保变压器的散热系统是否正常，以及散热器是否失效，漏电，锈蚀等问题。

3.结语

总而言之，我国电力事业的不断发展，这要求我们要合理、安全的利用电力资源。在解决电力变压器运行过程中出现问题的基础上，还得要注重电力变压器的正确安装，电力变压器的正确操作，电力变压器的定期检修，以及电力变压器的日常养护。

参考文献

[1]袁志,龙立.论电力变压器运行过程中的检修与维护[J].科技创新与应用,2012,31:177-178.

[2]邱继伟.论电力变压器运行过程中的检修与维护[J].黑龙江科技信息,2013,28:50.

[3]李志华.浅析电力变压器运行中的检修与维护[J].科技致富向导,2014,20:144+222.

论文作者:赵小龙

论文发表刊物:《电力技术》2016年第5期

论文发表时间:2016/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2da86e370cade2e12db214c4.html