# 优化建筑施工技术，降低建筑能源损耗论文_季忠慧

季忠慧

中如建工集团有限公司 江苏 南通 226220

摘要：伴随着世界经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，建筑能耗已成为社会能耗的主要组成部分，已占总能耗的28%。加强建筑节能优化技术研究，减少建筑能源损耗，提高建筑工程效费比，减少施工中污染的排放，对环境保护与生态建设具有重大意义，同时也将促成我国建筑行业的创新发展，为整个行业带来新的活力与增长点。基于此，本文主要对建筑节能技术优化进行了简要的分析，以供参考。

关键词：建筑工程；能源损耗；施工技术；优化措施

引言

随着建筑项目的逐渐增多，建筑设备的电量损耗也越来越大，不仅造成了严重的电能浪费，使我国窘迫的资源紧缺局面变得更加严峻，还在一定程度上造成了极大的生态污染，严重影响人们生活。因此，在这样的情况下，利用建筑施工技术进行建筑能耗已成为了不可逆转的趋势。

一、加强建筑施工技术优化的重要意义

近几年，随着经济建设的进行，能源消耗量不断变大，尤其是对煤炭、石油等不可再生能源应用的增多，导致能源应用出现了较为严重的危机，这在一定程度上对我国的经济发展造成了制约。在建筑工程过程中对节能施工技术进行应用，可以减少施工过程中的能源消耗量，缓解能源危机。将节能施工技术广泛的应用到建筑工程中，同时，在该过程中，结合实际情况，不断加强对节能建筑材料的研发，减少施工过程中的能源消耗。建筑施工技术优化特征主要包含三个方面:一是贯穿整个建筑生命周期，从施工到投入使用这一整个过程都能满足绿色节能要求;二是极大程度减少建筑材料与资源的浪费，做到以最少资源完成合格建筑工程;三是使用新型绿色节能技术的建筑工程，能够做到对环境的保护，达到建筑与自然和谐共存的效果，满足生态保护要求。

二、我国建筑施工技术与建筑能耗现状

2.1设计人员对于节能施工的意识不够

建筑行业在进行施工之前，首先都会针对项目进行一个大的描述，由设计师对建筑进行设计，而设计师这种职业，在设计作品时都会相当认真负责，他们将这一个个的建筑当做了他们的作品，故在这些作品上会有很多体现设计师个性、特点的建筑点，但是这些点不一定会符合节能施工的理念。在这种时候，大部分的设计师都舍弃了自己的特点，而将作品修改到更符合节能施工理念的样子，但是还是存在一部分的设计师，将自身个性的发挥看的比节能施工更加重要，坚持自己的设计，在我国这样的大国，这样的设计师设计出的作品不在少数，造成很多能源的不必要浪费。

2.2施工人员不了解节能操作规范

当前在建筑施工现场，主要劳动力都是从乡村进城务工的打工人员，他们的知识储备较少，对节能操作规范的了解程度不足，同时很多的工作人员都有着一定的建筑经验，对施工中出现的问题能有一些方法进行解决，但是同时这些经验也会阻碍他们学习节能操作步骤，这样就会导致节能施工技术操作规范不能很好的在施工过程中得到保障，影响节能施工的效果。

2.3不利于可持续发展

建筑能耗已成为目前城市能源损耗中最为突出的问题之一，不仅影响建筑工程的正常施工，造成城市资源的过度浪费，还严重影响着人们的生产生活。尤其是在当前的发展背景下，高层建筑越来越多，所耗费的建筑电能也越来越大。许多的建筑企业都只关注工程的进度和质量而忽视了建筑的能量损耗，造成极大的城市环境污染，使建设环保文明可持续发展的城市实现发展目标的难度进一步加大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、优化建筑施工技术，降低建筑能源损耗措施

3.1墙体节能施工技术优化

（1）混合结构的低、多层建筑：可以采用外保温、自保温、夹心保温，可以考虑适当加大墙体厚度，如370厚页岩多孔砖，复合保温砌块墙等。（2）框架结构建筑：可以采用自保温、夹心保温，这样做的主要目的是热桥不多。（3）针对剪力墙结构高层建筑：涂料饰面适合外保温、一体化板等，瓷砖饰面则可以采用内保温。

3.2门窗节能施工技术优化

目前，工民建工程中的门窗的类型种类很多，常见的类型有塑钢、木质、塑料等，不同类型的门窗在是应用过程中，传热系数也存在明显差别。由此可见，在进行门窗类型选择时，要加强对抗风、导热、渗水、空气渗透几项性能的选择。可以选择低辐射性玻璃作为门窗材料。此外，进行门窗安装时，要保证门窗框角间的垂直度，避免发生变形，影响工程质量。

3.3照明节能技术优化

照明功率密度值（LPD）是照明节能关键性指标之一，设计评价、运行评价均适用，国家标准也给予高度重视。从本质上讲，LPD是目标，对照明装置的各种要求（光源及附件的能效、灯具效率等）和照明方式运用只是手段、方法。只有达到LPD的要求才算达到节能目标，这是应该把握的关键。可再生能源利用是未来发展方向，以目前的技术水平，多项技术性价比不高，无法收回投资。为了产业发展、技术储备，国家会持续扶持相关行业，期待技术革新，大幅提高节能效率。经历产业市场巨变之后，太阳能光伏发电系统的市场价格大幅下降。即便如此，若没有政策性补贴，要在使用寿命周期内收回投资依然很勉强。在电网难以覆盖的特殊场所则另当别论。工程设计中应优先采用不带储能设备、即发即用的并网系统，降低成本、提高能源利用率。利用自然光照明的光导管系统，按目前的市场价格测算，也难以在使用寿命周期内收回投资。其优点是提供的自然光比灯光更舒适、健康。

3.4水循环利用技术优化

传统住宅建筑排水系统设计规划往往采用一次性排水，对生活污水与废水不做区分，造成大量可以循环利用的生活污水浪费。可以将中水循环系统应用到建筑工程中，利用中水进行绿化灌溉、厕所冲洗、道路洒水等，减少不必要的优质水源消耗。本系统的工作原理是将生活废水通过膜生物处理技术、生物反应器、投放消毒药剂等工序，使之成为可以再次利用的中水，并存储在中水站内，以便进行灌溉、冲厕等使用。需要注意的是，如在住宅建筑项目内，中水站需要进行地下埋藏建设，如地下埋藏处理不到位的话，极容易产生气味逸出，给环境造成影响。对于中水循环系统，要在建筑设计时予以综合考虑，使其位置与建设方式能够与整体规划相协调，尽量缩短管路长度，降低施工成本，保证建设的效费比。

3.5能量回收

以公用设备余热利用为例，空气压缩机需通过热能热水机组来吸收空气压缩机内部的余热，继而将转化成的生活热水供给工业建筑的其他建筑。对于压缩机的热能热水机组，就是将压缩空气过程产生的高温循环油引至机组内部，继而通过热交换再加以利用。此时，两热源的热能就可被热能热水机充分吸收，并通过压缩机进行降温控制。如此，回气的降温不仅提高了空压机设备的运行使用效率，还实现了空压机的经济运转目标。即在安装完热回收系统后，空压机的排气温度就可降低10℃左右，进而提高4-5%的产气量。

结束语

近几年，人们的环保意识得到了进一步提高，在建筑施工过程中，对节能施工技术进行应用，能够降低建筑能耗，从而为构建节能环保、友好的工民建筑工程提供支持，促进整个建筑行业的健康发展。

参考文献

[1]许雨果,陈竹沁.节能技术在建筑电气工程中的实践分析[J].住宅与房地产,2018(06):157.

[2]杨忠旗.浅议建筑施工技术与建筑能耗[J].绿色环保建材,2017(08):173.

[3]贾世杰.建筑暖通工程节能设计分析[J].城市建设理论研究(电子版), 2017(05):275.

[4]付航.基于低碳视角的建筑设计方略研究[J].中国新技术新产品,2013 (11):218.

[5]曾妙新.优化建筑施工技术降低建筑能源损耗[J].民营科技,2012(08): 313.

论文作者:季忠慧

论文发表刊物:《防护工程》2018年第30期

论文发表时间:2019/1/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2dab5c6e16eb155c4653b1d2.html