# 工程现场的施工难点与技术完善方法论文_杨公营

青岛石化检修安装工程有限责任公司 山东青岛 266043

摘要：近年来，国民经济的快速发展带动了城市化进程的加速。城市施工建设与工程发展息息相关。施工建筑的现场管理需要引起重视。当下竞争大环境中，需要提高综合管理水平、施工水平等方面的要求。及时进行现场指导管理，避免监管不当引起的质量缺陷问题。本文通过在工程实际施工过程中，漏洞无处不在，技术难以掌控。本文立足当下建筑工程具体施工问题，提供相关技术归纳，剖析漏洞并提出解决方案。

关键词：通风空调设备；施工现场；施工技术

引言

随着人们对生活品质要求的不断提高，人们对空气环境的要求也进一步提高。暖通空调是一些大型超市、写字楼和酒店等综合性建筑所必需配备的系统。这些大型建筑安装暖通空调工程也成为建筑施工的重要组成部分。

1工程项目管理原则

为了保证工程项目满足施工要求，需要及时进行现场科学化管理。针对施工技术进行有效管理是提高建筑项目质量的关键。工程现场的技术管理需要遵循下述原则：第一、根据工程特点，现场状况进行管理措施的落实；第二、保证经济最大化充分执行；第三、加强新技术、新工艺、新设备的引入，提高专业技术能力的发挥。在上述原则基础之上进行施工分析，是提高工程项目成本控制、风险评估的关键举措，可实现资源最大化、效率最大化的发展模式，对企业经济效益的增加具有积极影响。

2工程施工难点

通过深入现场勘查与分析，并结合图纸要求，建筑工程主要具有以下几个方面的控制难点：（1）建筑楼层结构改造施工搭接层次多，装饰材料多样，且造型施工技术较为复杂，管理协调难度大。由此可见，建筑楼的装饰分项质量对改造工程的最终竣工效果起到关键作用。（2）工程中涉及的装饰材料和外加工材料众多。因此，如何合理地安排好施工计划、把好材料进场控制关、优选施工工艺成为了技术人员首要解决的问题。（3）业主对施工质量要求高，因此要重视工程质量和施工细节处理，以体现工程价值。

3解决暖通空调工程现场施工难点的技术及完善

3.1科学管理，定位准确

暖通空调的安装图纸在设计完成后，应及时组织施工工程和装饰工程相关人员进行同步审核。在审核过程中应对安装空间和预留空间进行充分讨论，科学的梳理管道的分布，避免施工过程的相互干涉。在图纸设计时要给出详细的管道定位，特别是管道密集和交叉的部位，需要给出详细的截面图。还要充分考虑安装过程的误差，避免出现无法满足安装图纸的差错。只有科学进行设计，并按照图纸合理安装才能避免不合理问题的发生，保证工程顺利的施工，达到预定的使用效果。

3.2合理的控制噪声

噪声的控制主要有两个方面：①对噪声产生设备进行降噪或者消声处理；②管道的降噪。产生噪声的设备主要有冷水机组、空调风机、冷却系统以及各种水泵等。对这些设备安装位置的确定和降噪处理直接决定整个系统的噪声处理。首先选用的设备要符合国家标准，并配备相关的消声设备。另外机房的建设也应采取吸音、隔音处理，使用隔音吸音材料降低噪声扩散。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3水管道堵塞的预防

水系统管道堵塞直接影响空调系统的运行，通过分析堵塞的原因进行分析，主要有以下几种预防措施：①在管道焊接前必需对管道内壁进行除锈处理，可以通过专用设备对内壁进行除锈，也可以进行人工除锈，保证内壁干净；②在管道转运和吊装时应对管口做好防护，防止有异物落入，如有异物落入需及时清理；③在管道的最低点或容易污物容易堆积处设置排污口，方便后期维护；④在使用过程中应更具使用情况制定清理维护计划，保证水系统的正常运行。

4建筑工程现场施工完善方法

4.1施工现场组织计划的制定

现场管理中，需要考虑施工组织的计划是否有效落实，是提高现场管理的关键。项目准备期间，需要加强前期调查、勘察工作的全面落实，有针对性的提高调研结果的全面性。根据招投标内容设计出合理的施工图纸，同时地质勘测必不可少，最终完成现场施工组织计划的编制。而且，在编制计划书的过程中，工程基本情况的介绍、各个环节的施工计划、施工周计划以及施工月计划和施工进度等都应该包括在内，与此同时，施工重点也应明确指出。

4.2施工人员综合能力的提升

国家建筑行业的整体专业能力存在普遍不高的状况，需要提高相关作业人员的素质能力。现场施工中，主要针对调度管理进行优化，提高施工方在人员素质、人员管理方面的深入优化，提高现场安全教育工作的切实合理落实，避免安全隐患问题的发生，提高施工方、建设方的重视度。避免违规操作等引起的事故问题、、经济损失。借助直接合理的工作方法提高施工作业的合理性、安全性。现场施工管理行为中，需要根据工程规模、作业团队等进行定期培训和考核工作，保证领导员工的作业能力满足基本需求。

4.3奖惩机制的建立

工程实践表明，事故问题一般不是设备、工程问题导致，多数与施工人员的工作能力、工作积极性相关，需要建立完善的奖惩机制，根据作业状况等进行分配，提高企业运营合理性，避免后期安全隐患等引起的危害，及时根据相关员工的工作状况进行分析，强化相关作业人员的责任意识。施工中借助奖惩制度的落实提高相关作业人员的积极性，保证相关责任意识、工作能力的提升，避免后期施工质量下降等引起的危害。

4.4监管机制的完善

建筑工程项目一般存在工程规模大、工作周期长的特点，根据施工技术、施工要求等进行管理工作的开展十分必要。对应工程监管机制需要引起重视。责任制管理体系下，提高施工管理体系的深入升级，各个施工环节都有相应的监管措施十分必要。避免因监管不足引起的事故问题，提高建筑工程的整体质量。充分实现资源合理利用、经济效益最大的发展目标。保证施工操作的现场管理不存在过渡隐患问题。

结束语

工程技术管理中，需要考虑工程规模及施工技术方法两方面要求，根据现场状况进行技术管理内容的落实，提高工程项目有效处理能力，避免后期事故、安全隐患、质量缺陷等带来的负面效应。同时需要加强现场应急预案工作的落实，提高施工技术管理工作更加规范化的控制发展方向，，保证管理工作满足现场需求。保证各方协调科学发展，实现整体作业团队综合能力的提升，为社会经济建设打下良好基础。

参考文献

[1]牛勇.暖通空调工程现场的施工难点与技术完善方法[J].四川建材,2015,04:245-246.

[2]乔丽.自锚式悬索桥的关键施工技术与监控研究[D].南昌大学,2014.

[3]高纯.铁路站房桥建合一式结构体系的桥梁施工关键技术研究[D].武汉大学,2013.

论文作者:杨公营

论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e2d029b9f09073d05e155d8.html