# 浅议建筑机械设备安装工程的施工要点论文_史海燕

江苏耀新建设有限公司 江苏省淮安市 223005

摘要：机械设备安装的各环节互相依存，不能单一控制，安装时要注意调节组织间关系，促进各项目的协调，从而实现安装质量的最优化。建筑单位要加强对机械设备安装的管理，从而提升建筑管理水平。

关键词：建筑机械设备安装工程；施工要点

引言

建筑机械设备安装工作所涉及到的学科内容非常相对较多，在施工的过程中经常会有不同学科的技术需求相互交叉的情况发生。然而建筑施工机械安装又是开展施工工程的重要环节，它同施工工程存在着组织关系，二者相互依存又相互协调。为了优化其施工安装的质量。施工单位要注重建筑机械设备安装的相关管理工作，从而提升整个建筑施工的质量水平。

1建筑机械设备安装工程施工现状

1.1在施工材料的采购中把关不严格，致使施工中使用的材料和设备质量不符合标准要求，存在一定的安全隐患，造成施工安装工程开展的过程中遇到各种困难，从而引发安全事故。

1.2建筑工程施工中，在设备的使用上普遍存在使用多、保养少的问题，甚至有些建筑企业从来没有对设备进行保养维修。等到设备出现故障不能使用时才去维修，这不仅加大了设备维修量，也增加了相应的维修成本。该现象出现的主要原因在于企业不重视施工设备，尤其对于中小企业而言更为明显。因设备管理人员和专业维修人员匮乏，施工队伍中多是一些季节工、农民工，其素质参差不齐，并且多数人对设备保养知识认识不足，甚至不知道设备需要保养。建筑设备操作人员多数没有经过正规培训，缺乏维护、保养知识，加上长期的违规、违章操作，使设备长期处于负荷状态及带病状态，最终加剧了设备的磨损和老化。

1.3在安装工作中，施工操作人员工程施工的主体。因此，其技术水平和专业能力在很大程度上会对机械设备的安装质量产生影响。而建筑工地中多采用临时的安装人员，他们大多数缺乏专业的技能知识，在安装过程中很难依照规范要求进行。不仅仅影响了施工的质量同时也会在施工安装中给参与安装的人员带来一定的安全隐患，更甚者可能会给整个工程的开展造成难以估量的损失。

2安装施工要点

2.1机械设备安装前的准备

2.1.1机械设备的采购

机械设备的数量和种类都很多，所以在选购设备时，需明确企业的使用范围，选择合适的机械设备，根据设备的重量、性能、工作使用频繁度进行市场调研，拟定相应的参数和要求。选择符合规范的供货厂家，不能贪图便宜而购买一些不合格的设备，也不必只选择一些价格贵的设备，价格贵不一定质量好，设备新，深入实地考察工厂的生产设备，地理位置，购买性价比最高的，适合实际使用的机械设备。机械设备到货后，检查机械设备的相关单据和资料是否齐全，是否符合出厂标准，检查相关配件是否有缺陷，有损坏，是否与机械设备匹配，检查好相关事宜，及时做好记录。

2.1.2制定设备安装施工制度和标准

机械设备安装是一个复杂的过程，根据工期约定和相关技术规范，对项目的规格和项目的进度合理预测，制定好标准和规格进度，不能盲目安装，送往管理部门审批之后，制定进度规划书，合理预算设备安装的资金，使设备安装的材料供应俱全，不仅要规划设备安装的总工期，还要分解规划每一个步骤的进度，这样可以使设备安装施工进度更加明确，由此保证安装工作顺利进行。设备安装有一定的技术要求，安装要规范，所以安装人员的素质也要高，需选拔专业技术比较高的人员施工，或者，对相关人员进行系统化、理论化的培训，提高专业技能，强化责任意识，要求安装人员，严格按照技术要求和规格进度施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆设备安装的安全工作是一个重要的课题，对施工人员进行安全教育，制定相应的规章制度，细化每个人员的责任和要求，制定相关的惩罚和奖励制度，使相关人员有责任意识、危机意识、竞争意识。

2.2加强设备装配环节的管理

很多设备在使用之前都需要进行组装和装配。因此，在组装过程中必须加强对装配环节的管理，确保组装作业能够依照设备安装参数要求进行。同时避免施工人员对组装设备进行再拆卸和组装。当然，为了保护设备的功能和性能，一般设备在出厂前都会被厂家涂抹保护油脂。因此，在组装设备前还应当对设备进行清洗。

2.3规范机械设备安装调试

在建筑机械设备安装过程中要进行设备安装的调试，避免在安装过程中出现安全问题，对机械设备的主机和各部分零件、附加设备进行外观、质量综合检查，并由专业的现场指挥人员进行安全调控。高空作业的施工人员要做好全面的安全防护措施，如佩戴安全帽、穿戴安全服等，保证安装人员的人身安全。机械设备的安装要按照规定的流程进行，各环节分工协作、互相协调，一旦发现问题要立即停止安装，找到问题并彻底解决，避免对接下来的安装造成影响，设备安装后要进行调试工作，及时发现安装问题，从而保证机械设备在使用过程中能够安全、稳定的运行。

2.4更新机械设备

建筑企业应淘汰陈旧的机械设备，注入新的机械设备。新技术、新工艺的出现，使得原来的机械设备已经不能满足当前需要，更新设备、利用新技术才是建筑机械设备发展的唯一出路，能够有效提高企业的竞争能力。此外，在新机械设备的采购中，应选择质量过硬的产品，否则维护费用会远远超过预期的购置费用，确保采购的机械设备在满足生产服务的前提下，能够使保养成本达到最低。

2.5验收阶段的注意事项

机械设备完成安装后，要开展验收工作。因此必须提供：设备相关的技术档案以及施工管理资料；施工安装过程中的监管资料；机械安装完毕后的调试试验报告以及合格证书，同时还应当有验收相关的文件。进行验收工作时，需要将相应的资料、报告等进行归档。通过相应的方法将规避安装中可能存在的误差。以确保设备安装的准确度并能够使设备进行正常的运转。

3加强机械设备安装施工的措施

3.1.提高施工人员水平

机械再好，也离不开人力的操作，因此需要提高企业人员的操作水平，提高他们的质量意识。对于施工人员，不能单纯为了加快完成工作的进度而盲目的执行工程，要以五大观念为基础，坚持质量第一的原则，综合各方面效益，进行工程的施工。除了提高施工人员的意识水平，另一方面，也需要提高施工人员的技术水平。

3.2制定科学合理的安装流程

制定相应的安装流程，建筑设备的安装是一个相当复杂的过程，为了确保安装的正确性，使其质量符合要求，需要对安装过程进行流程化的规范，从而尽可能的避免返工情况的发生。依照安装计划和规范进行安装，并开展针对性的检测工作，确保其合格后再进入下一个安装流程。以使整个设备的安装都能够符合相关的规定要求。

3.3加强机械设备的维护

许多机械设备的造价不菲，施工单位往往需要投入大批资金采购，这就需要施工人员有效的对设备进行保养与维护，使机械设备完好，处于良好的工作状态，在工作完成时，要注意设备的全面清理，要经常保养，有问题时要及时修理，全面加强保养与维护工作，也能减少施工单位的成本支出。

结语

建筑行业的发展必然会提升建筑机械设备安装工程的重要性，因此对建筑机械设备安装进行重点管理非常关键，建筑单位要做好机械设备安装的准备工作，及时更新安装的先进技术，提升安装施工人员的素质，对施工质量进行严格管理，从而为工程的质量奠定基础。建筑单位要加强对机械设备安装施工的重视和管理，从而让工程建筑施工得到更好的发展。

参考文献

[1]井涛.建筑机械设备安装工程的施工要点分析[J].科技经济导刊，2017，（03）：93.

[2]李正宁，于生洋.机械设备安装工程施工技术要点分析[J].建材与装饰，2016，（04）：228-229.

[3]张永立.建筑机械设备管理的现状分析与建议对策［J］．科技展望，2016，（8）：85.

论文作者:史海燕

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e39f2eb62b136b953d215b3.html