# 无人值班变电站设备巡视到位的建议及措施论文_赵凤霞

国网忻州供电公司 山西省忻州市 034000

摘要：变电站设备的正常、安全运行是电网持续运行的重要基础，变电站中的设备包括继电保障设备、监控与远传设备等。过去采取的维护方式所带来的运营维护成本日渐增加，频繁进行停电维护不仅会降低企业的经济效益，还会降低社会效益。在变电站设备巡视及维护工作中，需要明确巡视方案、筹划维护时间，对变电站设备进行精心维护，保证其维持健康、安全的运行状态尤为重要。

关键词：无人值守变电站；设备巡视；设备维护

变电站设备的巡视，是变电运行过程中的常规工作。由于科技的进步，变电站设备巡视开始采用在线监控和遥感监控等先进技术，但依旧出现一系列的技术死角。值守人员巡视无人值班的变电站设备， 便于发现设备运行的异常和故障。及时采取合理、有效的措施积极处理， 能够让设备恢复良好，保障电网的正常、安全运行。

对于无人值守的变电站的介绍

无人值守变电站是指，在变电站的运行过程中，对变电站的基本运行情况和设备状态等都采取远程控制和监督，这样的工作方式降低了工作人员的劳动强度、减轻了工作任务，也减少了人员需求量，实 现了对人力、物力、财力的节约，降低了变电站运行中所耗费用。但 在无人值守变电站运行中，对变电站相关设备所进行的巡视与维护并不能有所减少，必须要足够重视这部分工作。

随着改造老旧变电站的不断进行，在变电站内实现了在线实时监测设备，及时避免发生一些设备事故。尽管通过远程装置实现对设备的遥控、遥测、遥调，但还不能解决所有问题，一些如主变渗油、SF6 泄漏等问题还不能监测到。为了及时发现设备运行中的异常，尽早采取解决措施，避免故障、事故的发生，除了定期开展试验和检修工作外， 还需要通过对设备巡视来发现隐患与问题，及时进行设备维护，从而保证变电站安全可靠供电。

无人值班变电站设备巡视和检查的要点

在当前的变电站工作中．无人值班的变电站在进行工作或者是整体工作的安排和执行时要规定时间对设备的运行状况进行严格的检查和巡视．在巡视的过程中要注意出现异常现象的设备．同时还要加强 对其的检查．并根据检查和分析的结果采取相应的措施对出现故障的设备进行及时的休息．同时还要对已经损坏和无法使用的设备进行及时的更新．但是在现在的变电站工作中还很大程度上受到了传统巡视观念的影响．所以在无人值班变电站的运行中对设备的巡视和维护一直达不到理想的状态这样也就对巡视和维护的效果和质量产生了一定的负面影响所以在日常的工作中加强巡视和维护工作的质量是至关重要的一个环节．一定要按照相关要求去完成巡视工作．这也成为了实 现变电站巡视质量有效提高的一个前提和基础．在当前的无人值班变电站管理和监督中．根据实际的情况对变电站的老化和损坏设备进行及时的更换是整个变电站正常运行的一个重要部分．也是及时、有效、 准确的找到设备存在的故障的一个重要的保障，当前我国的无人值班变电站所使用的主要设备有很多．但是主要有应急灯、红外线和热光 谱仪我国很多变电站中使用的红外线设备都是从一些拥有先进技术的国家引进过来的．经过了长期的使用之后发现这些设备在实际的工作中能够体现出非常好的性能．在效果上也有着十分不错的表现这些设备能够及时的发现其他设备根本无法发现的故障．发现了故障之后还可以采取相应的措施进行及时的维护和修理．使其以一个良好的状态运行．保证了整个变电站的运行质量。同时这种设备在实际的应用过 程中还能够非常有效的克服传统的有人值班的变电站为了能够实现工作效果而使用大量的人力物力和财力的情况．从而也能够减少由于种种因素所造成的障碍．为相关工作的顺利展开提供了一个良好的平台提高了变电站工作质量的同时也有效的减少了运行过程中需要投入的资金。可谓是一举两得。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

无人值班变电站设备巡视到位的改善建议及措施

加强对巡视人员的培训

在无人值班变电设备巡视工作中，巡视人员的良好素质能使工作更好的进行下去，所以就应对巡视人员加以培训，提高巡视人员的专 业知识。在巡视人员工作中，企业应对巡视人员进行有效的培训，加 强对工作内容的理解，并定期进行员工的专业知识考核目。巡视人员应积极的交流工作经验，根据不同工作人员在工作中碰到的不同问题， 加以学习总结，使各自的发展得到更大的提升。同时企业应邀请专业知识丰富的技术人员来详细的对设备进行讲解，加强巡视人员对设备的了解程度。加强了运维巡视人员的综合素质，使工作更好的进行下去。

创建良好的工作环境

在电力系统工作中，工作是不间断的在进行着，所以无人变电 巡视设备也是在不断的在进行工作。因此，工作环境对巡视工作就 显得尤为重要。在巡视工作环境中，要保证照明系统的良好，使巡 视人员的视野清晰，能很好的观察数据的变化。在工具管理上，应 很好的进行分类并有规律的存放，在使用工具时能尽快的找出，并 且要时常对工具进行检修。这样才能更好的进行运行工作，保证电 网的安全运行。

加强设备的安全管理

在完成好无人值守变电站常规性维护工作的同时，还需要强化安 全管理工作，特别要重视巡视人员和维护人员的生命安全，不仅需要 在平时工作中加强安全操作教育、提高突发事件处理能力，还要加大 对安全管理方面的投入，改善电力设备的运行环境，尤其是在一些环 境条件恶劣的地区，存在的安全隐患较多，需要企业加大资金投资， 确保工作人员在维护设备时处在安全环境中，从而更好地开展设备的 巡视和维护工作。

加强监督管理工作

在现在的工作中，巡视人员的监管力度不够，导致巡视人员的工 作态度散漫，不能很好的认清工作重点，不能有效的进行工作。加强 企业的监督工作能使巡视人员提高工作责任感，减少巡视人员在工作 中的失误。同时，建立科学健全的管理制度，也能加强巡视人员对设 备的检查力度，减少事故的发生，使工作顺利的进行。并要对巡视人 员定期的考核，建立一套完整的考核制度，并对员工做出相应的惩奖， 加强巡视人员的工作热情，使巡视工作得到提高。

应用巡视与维护新技术

随着科技技术的不断发展，给无人值守变电站的巡视与维护工作 提供了重要的技术基础。比如：应用人工识别巡视，将无线通信技术 与控制技术相结合，提高设备的巡视与维护效率。当前可选择的设备 巡视技术有人工识别巡视、远程智能监控巡视、智能机器人等几种， 不同技术的应用范围有所不同，要针对无人值守变电站的场地、设备 的具体情况，科学合理地做出，对每次巡视的结果进行评估与反馈， 促进设备巡视与维护新技术不断发展与完善。

结语

当前，电网规模在不断扩大，变电站中设备数量也在不断增加， 社会大众有了更大数量、更高要求的用电需要，诸多因素推动无人值 守变电站的发展。为了满足人们的用电需求，提高电网运行的安全性 与稳定性，变电站设备巡视和维护人员要适应新形势下要求，探索新 的工作思路和管理模式，通过不断学习、完善各项工作流程，优化巡 视维护工作，从而保障无人值守变电站可靠持续运行。

参考文献

高红强，张亮 . 浅谈 550kV 无人值守变电站巡视质量的智能优化[J]. 低碳世界，2016（5）：51.

曹畅 . 提升无人值守变电站运维管理成效探究 [J]. 科技视界， 2016（19）：253.

李超，马琳，张理伟 . 试论无人值守变电站的运行及维护 [J]. 通讯世界，2016（6）：165~166.

石磊 , 王剑宏 , 徐明 , 戴建根 , 张维 .500kV 无人值守变电站巡视质量的智能优化[J]. 浙江电力,2014(04).

论文作者:赵凤霞

论文发表刊物:《福光技术》2019年32期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e56df0ba6182fbfd485bc0d.html