# 关于高层建筑消防安全设计的分析论文_王建勋

珠海市建筑设计院 519000

摘要：随着我国城市人口的迅猛增长，经济的迅速发展，高层建筑依据依靠其占地面积小和提供空间大的优点，得到了飞速的发展。而高层建筑在发展的同时，也显现出了很多问题，例如消防安全问题。由于高层建筑火灾隐患多，发生火灾时，火势蔓延迅速，人员疏散困难，扑救难度大等特点，国内外对高层建筑的消防设计和安全管理有严格规定。本文分析了高层建筑消防安全设计中存在的问题及措施，并对高层建筑消防安全设计要点进行深入探讨。

关键词：高层建筑；消防安全；设计

引言：当前人们对土地的需求量越来越大，所以出现了土地价格明显上涨的现象，在这种状况下我国越来越多的高层建筑纷纷涌现了出来。高层建筑已经成为现代化城市标志之一，这些具有标志性的建筑在显示我国经济发展水平的同时也为消防安全工作带来了更严峻的考验。因此，高层建筑的消防安全设计问题也成为了消防工作者关注的焦点。

1、高层建筑火灾特点

1.1人员安全疏散困难

一般情况下，高层建筑的用途十分广泛，人员集中，疏散到地面需要较长的时间，疏散时容易出现拥挤情况。火灾案例分析表明，高层建筑层数多，被烟薰死的，占火灾死亡人数的一半以上。将人员疏散到地面所需的时间较长，容纳的人员较多。而且建筑面积大，一旦发生火灾极其容易出现人员混乱、拥挤的情况，增加了疏散的困难。因此，火灾发生时，电梯必须停止使用，只能通过楼梯进行疏散，高层建筑的安全疏散主要靠楼梯。而楼梯的容纳量有限，必然会踩踏事件，发生拥堵，极有可能被烟火熏死或烧死，来不及疏散的人员，后果是相当严重的。

1.2 火势猛烈，火灾蔓延速度快

高层建筑装饰装修材料多数为可燃性材料，室内含有大量的可燃物质，如家具、窗帘、地毯、吊顶装饰等，发生火灾时燃烧猛烈。而且 高层建筑的楼梯间、电梯井、管道井、排风道等通道一般较多，在火灾发生时极易产生烟囱效应，为火势的迅速蔓延提供路径。据测定，初期的火灾，烟气水平扩散速度约为0.31m/S；在火灾猛烈燃烧阶段，水平扩散速度为0.5～0.8m/s，而竖向扩散速度高达3～4m/s，例如，美国希尔顿饭店8层起火，火灾迅速蔓延到了30层的顶部，过程仅用20分钟，浓烟翻滚直上，高出楼顶达150米。

2、目前我国高层建筑消防安全设计现状及措施

2.1 设计图纸不全，消防审核难

当前许多建筑设计人员不重视建筑防火设计，有关设计专业的技术人员缺乏，建筑消防设施设计不配套，加之一些建筑工程建设时间紧，设计周期短，设计人员只图简便，而各专业设计人员不相互配合协商，建筑工程设计图纸缺图、漏图以及设计图纸不能满足施工要求等现象屡见不鲜，甚至极个别的建筑工程仅凭几张设计草图就进行施工。以上各种原因，导致建筑工程消防安全隐患突出，例如，建筑之间的防火安全距离、消防通道严重不足，内部防火分区过大，安全疏散楼梯不足，缺乏室内外消防水源等。

因此，为确保高层建筑自身具有一定的火灾预防和减少火灾损害的能力，作为建筑消防设计防火审核的职能部门，消防部门必须加强消防设计审核，把好审核关。一定要确保高层建筑合理的布置总体布局和防火分区，在施工阶段按图施工,提高施工质量。

2.2 公众消防安全素质不高

检查中通过对高层建筑内人员的随机提问，发现一些公众对于高层建筑火灾防范的注意事项，不了解不掌握，主要表现在：因为高层建筑涉及到自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消火栓系统等消防设施较多，专业性强，民众不知道其原理、功能及用途。

为此，应加强消防宣传教育，是预防火灾和减少火灾损失的有效措施。对于消防安全意识淡薄，无责任心的现象，政府部门要组织形成针对对象明确的消防安全教育机制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆定期对高层建筑中人员流动较大的企业与公司，进行安全意识和责任教育，保证人员们能懂得消防安全，一旦发生火警时，能够做到有力组织，迅速动作。对于没有责任心的领导，政府要狠抓，如发生火灾，领导则作为第一事故负责人，强化制度，保证消防安全意识和责任教育的顺利开展。

3、高层建筑消防安全设计应主要的问题

3.1总体布局要保证安全畅通

在对高层建筑进行设计时，首先要根据建筑的周围环境，对广场、绿化带和空地进行合理的设计规划。保证火灾发生时，消防车可以顺利的到达火灾现场，同时也要保证从建筑中疏散出来人员可以在安全的场所得到妥善的安置。对于一些有条件的高层建筑，可以合理规划应急车道，一旦发生火灾，消防车辆可以通过应急车道迅速到达火灾现场，为救火赢得宝贵的时间。

3.2 高层建筑的防火分隔设计

高层建筑不同于一般的低矮建筑，火灾发生时，消防部门云梯车所能达到的高度一般不超过100米，如果几百米高的高楼出现火灾，很难靠外部力量救援。所以，高层建筑主要依靠自身的消防措施来保障安全，科学的防火分隔设计可以有效地解决这方面的问题。由于建筑使用功能、地理位置及室内火灾荷载、装饰和陈设等也不同，建筑防火规范不可能把各式各样的高层建筑防火都详细地规定下来。这就要求设计人员针对所设计建筑物的具体条件灵活运用，加强防火隔断，增加灭火手段，加强防排烟措施，达到防火目的。

3.3 设置室内消火栓

要实现公摊面积得到在一定程度上的节省，更加有利于现代高层建筑设计的出售，这就必须符合下面的条件：现代高层建筑的公共走道能够尽可能地少，在一两米的范围之内，最多也不应该达到十米。在现阶段，对于室内消火栓的设置来说，必须在现代高层建筑中的适当位置进行设计。与此同时，对于现代高层建筑，消防水喉应该得到进一步的推广使用，发生火灾时，现代高层建筑居民也能够将消防水喉方便地开启，将初期火灾迅速有效地扑灭。

3.4报警系统和灭火装置设备设计

设置自动报警装置和自动灭火装置。前者的探测器有感温、感烟和感光等多种类型；后者主要为自动喷水设备，不宜用水灭火的部位可采用二氧化碳、干粉或卤化烷等自动灭火设备。设有自动报警装置和自动灭火装置的建筑应设消防控制中心，对报警、疏散、灭火、排烟及防火门窗、消防电梯、紧急照明等进行控制和指挥。

3.5加强自然排烟设计及安全疏散设施设置

目前，高层建筑中玻璃幕墙和竖向管道常常成为火势蔓延的途径，造成火势跳跃防火分区，扩大火灾损失；其次，大量高层建筑火灾证明了烟是高层建筑火灾中最大的杀手。因此，防排烟设计与安全疏散设施的设置是高层建筑防火设计中十分重要的环节。有关规定电梯前室及相关地方增设防排烟系统，疏散楼梯增设正压送风系统。此外，还要加强自然排烟设计。自然排烟是一种经济、简单、易操作的排烟方式，宜优先采用；但由于楼梯间存在热压差，烟气往往充满楼梯间，使人们无法疏散，因此，要求楼梯间有一定的开窗面积，且排烟窗应设在墙面上方，同时要求能方便开启。

4、结束语

如何确保高层建筑的消防安全是一道难题，一旦发生火灾，以现有的技术手段迅速扑灭火势存在不少障碍。因而，关于高层建筑消防安全隐患还有很多问题需要我们研究探讨，为了更好的防止高层建筑火灾事故的发生，应从各个方面进行全面有效的执行工作，加强消防安全的管理维护工作、扩大消防安全教育的宣传力度等，不断学习和加强消防安全的意识，做好消防安全设计工作。

参考文献：

[1] 张艳新.高层民用建筑常见消防问题探讨[J].黑龙江科技信息, 2011，(10).

[2] 张益民，李来保.高层建筑火灾固定消防设施应用分析[J].消防科学与技术，2012，（04）.

[3] 陈海燕.高层民用建筑火灾成因及其消防设计问题探讨[J].山西建筑，2011，（15）.

论文作者:王建勋

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e7e7ecbbb9285d33190dffc.html