# 浅析城市污水处理在环境保护工程中的意义论文_鲍荟荟1,何延波2

1.合肥仁创新材料科技有限公司 合肥 230601 2.中冶华天工程技术有限公司 合肥 230601

摘要：新时期下，随着我国城市化建设进程的推进，城市环境污染问题也越来越严重。城市污水作为主要的城市环境问题之一，其优化处理对于美化城市环境，推动我国环境保护工程等方面都有着至关重要的现实意义。为此，我国政府和相关环保部门应该加强对城市污水处理工作的投入，明确城市污水处理在环境保护工程中的作用，从而以现阶段我国城市污水的来源和处理现状为基点，研究相关的优化措施，提高我国的城市污水治理水平。

关键词：城市污水处理；环境保护工程；意义

引言

城市污水处理是环境保护工程重要的组成部分，城市污水不仅会污染周边的环境，也会影响一个城市的形象，同时还会对城市居民安全用水产生一定的影响。因此，城市污水处理对于环境保护和城市发展是非常重要的。在污水的处理过程中，城市不仅需要加大资金和技术投入，也要从政策、环保宣传等方面，提高人们对污水处理的认识，从源头上减少污水的产生，同时提高水资源的利用率，资源的再利用，改善环境。

1 城市污水的分类

1.1 生活污水

生活污水指的是人们在日常生活中的各种活动和行为而产生的废水，它包括家庭住宅、公共设施，比如：学校、商场、医院等场所产生的废水，以及人们使用厨房、浴室或卫生间等生活设施产生的废水。这类生活废水一般浓度较低，水质较稳定，其中含有大量的无机物、有机物、病原微生物以及悬浮物。

1.2 工业污水

工业污水指的是工业生产和工业作业时产生的废水，它包括冲洗废水、工艺废水、循环冷却水和综合性废水。并且由于各种生产用水的条件不同，所产生的废水的性质也是不尽相同的。一般来说，工业废水的整体特点是毒性较大、浓度较高，故要求工厂在排放工业废水时要对其进行其一定程度上的处理。

1.3 降水径流

降水径流指的是由雨水及冰雪融化而形成的径流。当降水量较大且超过污水管道的运输能力以及污水厂的处理能力时，非常容易导致雨水和污水混合的情况发生，一旦雨水、污水混合后发生溢流情况，降水径流将会严重污染城市的整个水质环境。

2 城市污水处理对环境保护工程的重要作用

2.1 水资源利用率得到有效提高

水资源是社会发展和人类生存的重要物质，在经济发展中起着重要的作用。然而，我国水资源的利用率却不高，水资源分布不均，导致一些地区水资源的极度匮乏，在一定程度上阻碍了经济的发展。随着社会经济的快速发展，人们的生活水平得到了相应的提高，环境保护的重要作用也得到了深刻的认识。水资源保护是环境保护的重要组成部分，与人们的日常生活息息相关。人们依靠水资源生存和发展，水资源是人们生活和社会发展不能缺少的物质。污水处理的最终目的是能够保证水资源，污水处理可以达到净化和再利用的目的。为实现水资源的循环利用，部分无公害淤泥被成功净化，合理开采和利用水资源。此外，在处理过程中还可以解决寄生虫和水污染物等问题，减少污染程度。由此可见，城市污水的利用在一定程度上提高了水资源的循环利用水平，缓解了城市水资源紧张的问题。我国人口众多，水资源对于人们是非常宝贵的物质，人类的一切活动都离不开水，污水处理不仅是为了环境保护工程的建设，而且能够使水资源得以净化与提纯，一方面能够达到排放标准，对环境的破坏达到最小化，另外，还能够实现水资源的循环再利用，保障人们的生活。

2.2 实现绿色可持续发展战略

在社会发展的过程中，我国核心思想是协调可持续发展，城市污水的处理成功地降低了污染的可能性，充分发挥保护功能，充分发挥科学发展观的特点，促进城市的发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从某一方面来说，保障居民安全使用水，防止对城市外观的直接影响，对这一部分问题进行科学处理，消除这一部分有害物质的基础上，避免了饮用水对生活的严重污染，促进了城市文明建设的发展。水资源是人类发展和生产的基础，最大限度地保证水资源的可持续性是污水处理的主要目的。可持续发展理念与污水处理相结合，实现了水资源可再生能源的目标，在水资源保护方面也起到了一定的作用。综合分析，污水处理满足人们安全用水的要求，是保护环境的关键。此外，从经济角度来看，水对于一个国家来说非常重要。水资源是人类重要的资源，它可以影响到实现可持续发展的战略，污水处理是为了保护水资源免受污染。将可持续发展观与污水处理两者结合在一起，保护水资源，并确保水资源可以回收利用。污水处理，就是污水经过净化可再利用，其中许多营养物质的净化和再利用可以提高水资源的利用率，这在城市的发展中起着重要的作用，有利于人们生活的用水保证，也能够实现绿色可持续发展。污水处理符合我国的可持续发展战略，能够保护环境的同时，还能够将污水变为可供人们正常使用的循环水，是解决水资源短缺的最根本的方式。

2.3 促进环境保护工程的顺利进行

环境保护工程工作的开展对于城市经济可持续发展是非常重要。城市污水的有效治理可以推动城市环境保护工程建设的顺利开展，以及促进城市经济的高质量发展。城市污水处理有效地改善了城市环境污染问题，促进居民与环境的和谐发展，提升人们的幸福值。城市在发展规划过程中，要充分将环境保护考虑在其中，有效处理城市污水，改善城市环境，将城市环境保护工程和经济发展放在同一位置，使城市生态问题向好的方向发展，减少水污染对居民的生命健康的威胁，从而促进人与自然和谐发展。

3 城市污水处理的优化措施

3.1 严格遵循分期建设的污水处理原则

我国城市污水处理部门在实际的污水处理工作中，要严格遵循分期建设的污水处理原则，保证污水处理工作的有效性，促进城市环境工程项目的建设。另外，城市污水处理的工作人员，要严格落实分期建设处理的各项措施，加强对污水处理工作的规划，从而避免出现资源浪费的现象，实现城市污水处理工作的预期目标。

3.2 不断改进城市污水处理技术

现阶段，我国城市污水处理部门在实际的污水处理工作过程中，采用的仍然是传统的污水处理技术，虽然在很大程度上节约了治理成本，但是治理效果却有待提高。因此，我国城市污水处理部门应该不断改进城市污水处理技术，加强对新时期下先进的污水处理技术的引进，通过物理治理和化学治理相结合的方式，实现城市污水的净化，提高污水处理效益。

3.3 加大资金投入

资金是城市污水处理工作的保障。我国政府应该加大资金投入力度，完善城市污水处理技术和处理设备，保证污水处理的效果。另外，我国城市污水处理部门也应该重视资金的合理分配，根据城市污水的实际情况，利用资金完善污水处理方案，保证处理措施的落实。除此之外，城市污水处理部门还应该成立专项资金管理，提高资金的管理和分配水平。

结束语

未来城市的发展，环境保护问题是重中之重，其中城市污水处理作为环保工作的一部分。我国目前存在严重的水资源分布不均的问题，城市污水处理工作就显得尤为重要，因此，加大城市污水的处理力度，对提高水资源的利用率，实现水资源的再利用，以及减少污水对环境的污染，对于环境保护是非常重要的。此外，还能保障城市居民的用水安全。因此，城市相关部门要加大对污水处理技术、资金投入，以及政策支持，从而促进城市经济又好又快地发展。

参考文献

[1]万芬，谢彬.城市污水处理在环境保护工程中的重要性分析[J].江西化工，2018（3）：29-30.

[2]刘明仁，孙涛，李泽昆，等.城市污水处理在环境保护工程中的重要性分析[J].中国资源综合利用，2019（4）：38-40.

[3]喻靓.城市污水处理在环境保护工程中的重要性和实施途径[J].黑龙江科技信息，2014（26）：95.

论文作者:鲍荟荟1,何延波2

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e9fbb5d627bd01e1ed1c851.html