# 发电厂热动动力系统优化与节能改造分析论文_刘振涛

嘉吉生化有限公司 吉林 松原 138000

【摘 要】在社会经济发展过程中，能源紧缺问题得到了世界各国的高度关注，与发达国家相比，我国的能源利用率相对较低，造成此种情况的原因主要为缺乏先进技术的支持。在资源消耗过程中，不仅加剧了能源紧缺与经济发展的矛盾，同时也造成了一定的环境污染，如：废水、废气、废渣等。随着人们生活水平的提高，其环保节能意识日渐增强，为了改变我国高能耗企业发展的现状，文章以发电厂为研究对象，介绍了其热能电力系统，通过对其优化与节能改造，旨在提高能源利用率，减少能源消耗及环境污染，进而为发电厂的稳定与高效发展提供可靠的保障。

【关键词】发电厂；热能动力系统；节能；改造

1 发电厂热能动力系统的概况

1.1 系统简介

热能动力系统其中涉及的能量转换主要为热能与机械能，由高温热源出获取热量，在高温高压作用下产生膨胀，进而排除循环的废热。现阶段，此系统的高温热源主要是由矿物燃烧实现的，如：煤炭。此时的矿物多为不可再生资源，同时，在燃烧过程中，还对环境造成了巨大的压力，因此，节能减排得到了各个领域的广泛关注。

1.2 应用意义

发电厂作为高能耗企业，在其发展过程中，面对着诸多问题，如：紧缺的能源、严峻的环境污染等，在可持续发展理念指导下，企业为了获得综合效益，应用节能技术，对自身的系统进行优化是必要的。发电厂热能动力系统具有较大的节能潜力，通过合理的优化与有效的改造，不仅可提高能源利用率，还可缓解环境压力。同时，在生产实践中应用现代化的技术，可以提高生产效率，保证生产质量，也可控制生产成本，在此基础上，企业的经济效益将日渐显著，同时，在节能优势愈加明显的基础上，企业将获得良性发展。

2 发电厂热能动力系统的优化及节能改造

当前，能源紧缺问题制约着高能耗企业的发展，为了提高能源的利用率，发电厂十分关注自身热能动力系统的优化与节能改造，具体内容体现在以下几方面：

2.1 化学补充水系统

目前，发电厂机组均为抽凝式，在对热能动力系统进行化学补水过程中，主要方法为在凝器或除氧器中补入化学水，在实际补水时，如果补水温度偏低，则需要借助其他装置，以此保证凝结器中补充水的有效进入，通常情况下，其形式为喷雾式，此时回收了部分排气废热，并在一定程度在改善了凝器真空。同时，生产实践中，也可采用低压加热器，此时化学补水实现了逐级加热，并且对高位能蒸汽量进行了最大化的控制，使其保持在最低程度，进而系统具有了更为明显的经济性与高效性。

2.2 废水余热回收利用

在除氧器运行时，由于其排放蒸汽，不仅会损失热量，还会损失工质，因此，优化热能动力系统过程中，应利用冷却器，以此减少热量损失，避免工质损失问题的出现。

在锅炉运动过程中其排污方式主要有两种，一种为定期排污，另一种为连续排污，前者为了有效排放污水，需要扩容降压，此时便会造成废水余热的浪费；后者虽然实现了对二次蒸汽的回收，但其回收率偏低，同时排放过程中也浪费了蒸汽与废水余热。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在此情况下，发电厂锅炉排污不仅浪费了废水余热，同时也影响了生态环境，为了扭转此局面，发电厂应充分利用排污废热回收器，以此保证锅炉污水余热的有效回收，同时在扩容条件下，为了充分利用污水，可利用排污冷却器，在此基础上，能源利用率将大幅度提高，同时也利于节能降耗、环境保护目标的达成。

2.3 废烟余热回收利用

发电厂锅炉废烟余热作为二次能源，如果未能得到充分利用，则会造成能源浪费，特别是废烟处于高温状态下进行排放，直接会导致大气污染。在此情况下，为了提高废烟余热的利用率，减少其对环境的污染，应进一步优化热能动力系统，可利用节能器或低压省煤器等，在其合理安装后，可降低废烟温度，从而锅炉的使用效率也将有所提高。通常情况下，在回收废烟余热时，需要借助预热工件，但受场地、成本等因素的影响，使工件难以有效运用，因此，在发电厂发展过程中，应结合自身的实际情况，采取针对性的优化与改造技术，如：预热空气，以此促进经济效益与社会效益的有机结合。

2.4 蒸汽凝结水回收利用

在发电厂生产过程中，蒸汽热力扮演着重要的角色，但实际生产中，蒸汽释放热能后，其凝结水存在严重的浪费现象，此时浪费的蒸汽凝结水占蒸汽总热量的20%～30%，如果对其进行合理的运用，将利于工业用水的节约，同时也利于燃料能源的节省。因此，发电厂应对蒸汽系统进行节能改造，具体措施为借助蒸水余热替代低压蒸汽，此时发挥凝结水的余热，以此减少低压蒸汽的能耗，进而利于达成节能减排的目标。对于凝结水而言，其回收方式主要有两种，一种为加压回收，另一种为背压回收，前者主要是利用气动凝结水加压泵，对凝结水进行加压输送，此方法具有一定的稳定性，后者主要是借助输水阀背压，对水蒸气与凝结水进行输送，此方法保证了回收水及二次水蒸气的有效利用。上述两种方法具有一定的现实意义，不仅节约了能源，还减少了废气与废水排放，从而满足了节能减排的要求，保证了企业综合效益的增长。

2.5 热能动力联产技术

新时期，发电厂为了实现可持续发展，采取了诸多的节能措施，但成效甚微，造成此情况的原因主要为发电厂仅对单独的装置设备进行节能改造或者优化，而未能关注整个系统的联合改造与优化。而热能动力联产技术最为明显的特点便是整体性与系统化，常见的技术有蒸汽动力联产、燃气轮机联产等，前者主要是由燃气轮机锅炉系统与锅炉汽轮机高压系统构成的，此时的联产利于系统优化，特别是对高能耗企业而言，是降低能源消耗的重要手段；后者主要是对热能动力系统进行优化，保证了较低温度热流的有效加热[5]。

3 结束语

综上所述，发电厂热能动力系统的优化及节能改造对企业发展有着积极的意义，在企业掌握先进的科学技术基础上，企业的竞争力将不断增强，进而利于其获得更为丰厚的经济效益。同时，热能动力系统的不断优化及相关节能改造技术的应用，将扭转高能耗企业发展的现状，能源利用率将不断提高，企业的综合效益将更加显著。文章主要以发电厂的热能动力系统为研究对象，重点分析了此系统优化及节能改造的相关措施及技术，相信，在基础上，发电厂的发展将更加稳定与高效。

参考文献

[1]刘兵，马肖飞.热能动力系统优化与节能改造分析[J].山东工业技术，2014，24：89.

[2]雷贵祥.发电厂热能动力系统优化与节能改造研究[J].资源节约与环保，2015，7：3.

[3]王晓亮.浅谈炼油厂热能动力系统优化与节能改造[J].能源与节能，2013，5：60-61.

论文作者:刘振涛

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第18期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f01fb9a9cda71018a53e49f.html