# 试析绿色建筑中的电气节能施工技术及应用论文_朱明超,朱琳琳,王一鸣

枣庄市台儿庄区建筑工程总公司 山东枣庄 277400

摘要：随着社会的进步，经济的快速发展，电气工程也蓬勃发展起来。电气工程在其发展的过程中，起到了先行示范作用，尤其是现阶段，绿色建筑如雨后春笋般出现，配套的电气工程的施工规范也要快速跟上。由于涉身此行业，经多年的摸爬滚打积累了心得体会，文章仅简单地对绿色建筑中的电气节能施工技术做一总结，力求分享更求与有识之士探讨提高。

关键词：绿色建筑；电气节能；施工；技术

引言

随着社会的发展，我国建设工程的开展越来越多，建筑资源的消耗与浪费现象十分严重。在建设工程中，如何采取有效的措施来减少资源浪费是一件十分重要的工作。目前，我国建筑行业在减少能源消耗方面遇到了许多难题，因此在如何解决建筑行业的能源消耗问题方面，要采取重要的措施来进行解决。其中节能技术是一项比较重要的工作，对建筑节能和能源消耗成本各方面有着重要的影响。因此，在建设实施过程中，应充分利用电气节能技术，从而提高能源利用率，并减少能源消耗，可以更好地促进建筑的节能。

1建筑电气节能的重要性

当前我国正面临着能源资源严重浪费的问题，随着经济的不断发展，各企业为了提高自身的竞争力，也逐渐增加了对能源资源的利用，这就导致我国资源严重短缺的现象发生，这种能源资源短缺和浪费的现象，不仅会造成严重的环境破坏，还为社会的进一步发展造成了阻碍，不利于社会的正常运行。在建筑工程设计阶段，主要的能源消耗都在电气系统中，在传统的建筑电气设计中，相关设计人员没有注意到电气节能设计的重要性，只采用常规的，并且只根据经验来进行电气系统的设计，在投入到建设工程中时，却发现能源资源消耗量极大，但一直无法改变。随着人们生活水平的不断提高，现如今每家每户拥有的高功率大型电器也越来越多，再加上房屋建筑中的照明系统和消防系统，能源消耗也越来越多，导致了电能消耗越来越多，因此节能电气的应用对于减少电能消耗具有重要的意义。

2节能概况

2.1建筑行业节能的发展方向

当前建筑行业恰逢时节，恵及雨露滋润规模越做越大，国家提出建设“绿色建筑”工程的决策。在实际建筑工程项目开展的各环节中，对选址、设计规划和施工进行控制，要求整体施工过程采用有着节能标志的建筑施工材料、建筑施工产品和建筑施工设备，使得建筑工程项目符合相关部门提出的建筑节能标准，这种建设模式称之为建筑节能。对建筑工程项目中使用的一切有着节能性的设备进行有效化管理，并利用科学的设计规划，对建筑工程项目的热工性能进行科学维护，从而提升建筑工程项目中的通风、给水系统、排水系统以及照明系统的实际运行效果，并在可再生能源的利用基础上，使得建筑工程项目中的室内热环境质量和技能降耗的效果均得到保障。

2.2配电与照明节能工程

配电和照明是电气工程中的重点施工环节，因此，在光源和相关设备的选择上，要严格的依据电气工程设计要求，并要在验收的过程中，加强其性能以及施工技术的反复核查工作，从而在认可的情况下，使得配电与照明节能工程的目的得到实现。通常情况下，在建筑工程项目公共区域中的应急灯具，应当配置紧凑型的灯具，并要配给相应的保护罩，至于室内照明以及配电工程，通常采用直管型的荧光灯具。

2.3节能工程的措施与目标

首先要采用科学的施工设计规划，从而提高“绿色建筑”工程项目的电气节能要求，其次要严格不同场地的相关照明度以及照明功率值，从而使得电气工程节能效果得到有效提升，一般情况下，“绿色建筑”工程项目中选择的照明度为正常照明，而照明功率密度值参考高于应急照明，在选择灯具方面，通常情况下优选直接节能的灯具。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3绿色建筑中的几种常用技术

3.1光伏建筑一体化技术

绿色照明技术是以传统的电网形式来进行供电，而光伏建筑一体化技术则是利用在建筑上使用太阳能光伏产品来替代传统的电力能源，有效的降低建筑的电力损耗。所以光伏技术与建筑一体化设计是目前绿色建筑设计中的前提条件，是充分展现绿色建筑无污染的重要特征。太阳能电池组件是光伏建筑一体化技术的基础，其将太阳的辐射转变为电力，可以根据实际的需要设计出并网或独立的光伏发电系统。这一技术的使用，可以整合在建筑中不同位置的太阳能发电系统，为建筑共同供电。由于这一技术模块化的特点，因此可替代部分建筑结构的功能。例如将太阳能光伏系统直接安装于屋顶替代屋顶的部分功能等，将太阳能发电系统与建筑有效的结合。

3.2绿色照明技术

当前在建筑电气节能中绿色照明节能技术是一个重要环节。而其集中的体现则是节能光源的使用，例如直管荧光灯、无极灯、LED、高强度气体放电灯等照明灯具。相比传统的照明灯具，这些灯具的能耗要小许多，通常只占普通白炽灯的十分之一甚至更低，可是其使用寿命却是普通白炽灯的几十倍。所以在“绿色建筑”中使用这一类照明灯具，是建筑电气节能的重要措施。但仅仅是采用绿色节能光源还并不能满足绿色节能的标准，还要与照明控制系统相配合使用，才能达到最佳的照明节能效果。智能化的照明控制系统可以根据灯具的使用环境，做出启用或关闭照明灯具的判断，优化其使用的频率，对灯具的照明时间有效的控制。智能化的照明控制系统主要依赖于模糊控制技术、自动控制技术及计算机网络通信技术等，根据模块化的分布式结构开展设计，并和建筑的布局与功能要求的差异相结合，做适当的调整。

3.3建筑能耗监控技术

建筑能耗监控技术（BA）是“绿色建筑”中的总控制系统，光伏建筑一体化技术、绿色照明技术等都可由建筑能耗监控系统统一控制。在这一监控系统的整体优化下，建筑内的各类电气设备能耗不仅被统一管理，而且还能够做到自动控制与信息处理，满足建筑多方面的功能要求。例如对建筑内设备的状态调整、运行参数及意外事故的监控等。

4绿色建筑电气技术的应用

4.1绿色施工有助于国民经济发展

在合理的控制环境污染问题的情况下，是可以相对的加快经济的发展，这样对环境的破坏是可控性的，还可以给社会带来更大的经济效益，可以达到一个双赢的目的。其绿色施工的宗旨就是在保护环境的同时再带来经济上的收益。并且绿色施工还可以对国民经济压力进行一个缓解作用，还合理科学地减少建筑施工带来的污染，减少了消耗，对社会经济来说也是一个负担的减少。

4.2绿色施工有助于促进科学技术的发展

绿色施工在近年来一直被国家所宣传推进着，其不仅仅因为节约能源，减少污染，其绿色施工对于科学技术的发展也是很有帮助的，绿色施工在一方面讲也是对科学技术呢一个效考，科技进步带来更好的绿色施工。

结语

综上所述，绿色建筑中电气节能设计是一项复杂的工作，影响着建设单位的成本控制，也影响着使用人的生活成本，因此电气节能设计具有非常深远的意义。随着低碳环保概念的提出，人们对绿色建筑的向往日益增加。电气损耗是建筑能源消耗比较严重的部分，因此加强电气节能设计的应用水平对发展绿色建筑来说意义十分重大。在建筑电气设计过程中，应加强对各个环节的把控，将更多、更合理的节能产品、节能技术有效地融入到建筑物中，打造出舒适、节能的绿色建筑。

参考文献：

[1]陈维熙.绿色建筑中的电气节能施工技术及应用[J].建筑知识，2016（9）：191-222.

[2]唐典.建筑电气节能设计及绿色建筑电气技术[J].城市建设理论研究（电子版），2015（8）：2968-2969.

[3]韩宇.建筑电气节能设计及绿色建筑电气技术[J].建筑工程技术与设计，2016（23）：1308.

论文作者:朱明超,朱琳琳,王一鸣

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f1b248d2730854df3a9b340.html