# 泵站结构设计中应该把握的关键问题研究论文_王洪虎

中机国际工程设计研究院有限责任公司华东分院 江苏南京 210000

摘要：泵站结构设计工程在近些年来的发展很不错，在这个过程中必须要严格把关质量，这个设计不仅可以对污水进行很好的处理，更有利于农田的灌溉。本文将会针对泵站结构设计中应该把握的关键问题进行研究并且分析。

关键词：泵站结构；关键问题；研究

引言：

目前，社会市场经济的变化，企业不断发展，为市场行业竞争提供了许多竞争力。我国的城市发展也不断地科技化，在为保证社会的进步，对泵站结构设计工程进行了研究管理设计，农业的发展离不开水资源，灌溉施工工艺质量控制能够有效的促进农业生产，因此泵站结构设计控制管理很重要，在施工的过程中不但保证安全稳定以及质量，更要注重社会效益。正确的管理模式可以有效的促进了施工的进程，从而也提升了社会发展。

一、泵站结构设计中的关键问题

（一）泵站结构计算模型

对于泵站的工程需要将它分为两个部分，分别是地上与地下，首先需要设计的模型需要依据平板水池来展开，以此可以更好的推算出准确的数据。如果是在地上进行建设，更多的是使用框架来进行测量。如图一所示江苏某泵房建筑结构设计图，在这个设计的过程中，必须要遵守安全性与适应性的原则，从而准确的分析出相关数据，模型不仅可以为泵站建设带来更精确的分析，还能有效的避免其中的缺陷，其建设的合理性可以以此来推论。模型的计算更多的是为泵站设计作一个良好的铺垫，确保泵站结构的设计可以有效的进行，从而推动项目工程的建设。

图一 江苏某泵房建筑结构设计图

（二）荷载

荷载是泵站里的一个需要重视的问题，因为现实生活中地理特征的不同，都会影响到泵站的设计压力，各方面有可能都会出现负荷。在一般状况下，荷载包括了自重、静水压力等，还有另一方面，会根据泵站的其他受力情况，比如有吊车荷载，风荷载，这些都是泵站结构设计需要考虑的一些因素[1]。当然，这些出现的荷载情况都有一定的科学依据标准，每个因素受力的情况不一样，都有相关规定的指标。所以，在进行设计时，不能忽略这些荷载受力因素，必须严格的制定出可能会出现的相关荷载指标，最重要的是数据的准确，从而保证泵站建设的稳定性与耐久性。

（三）结构计算的内容

泵站结构设计是一个重要的环节，因此设计人员必须对设计计算的内容要明确，内容都有假设数据；荷载数据计算；还有地基的承载力计算等[2]。其中的计算内容包括了多方面，因此，数据是不可忽视的，在保证泵站结构设计的科学化下，必须对计算内容进行精确明细，从而进行反复的验算，以此来保证泵站的安全稳定。

二、泵站结构设计中注意的问题

（一）完善泵站施工配合工作

在很多的情况下，设计过程中因为没有实际的考虑到电气设备的部署，经常运输路径会出现问题。也导致了对墙体再次进行破坏，重新连接设备再将墙体恢复。需要在设计阶段对图纸专业指导，针对图上的各个地方进行测量，对转角处进行特殊处理，从而确保电气设备的正常通行。施工图设计人员需要与装修人员进行一起讨论并且交接，对装修的配电系统给出建议。专业人员需要对装修以及原图纸设计人员之间进行安排，做好衔接的工作，保证工作正常的运行下去。需要根据房屋空间的不同设计进行衡量，认真对电负荷量进行考虑，还需要对室内的电线的布置以及防火设备布局严格考虑，对房间整体的设计布局是否有变化也要注意。更多的事需要在电缆沟旁边设计排水系统，具体情况下根据地形设计，尽量在有坡度的地方方便排水，必须要做好对电缆的防水，防止发生意外。

（二）做好泵站混凝土防腐设计

在泵站混凝土防腐设计过程中，需要注意的是根据腐蚀性制定防腐材料，适当的在混凝土外层进行防护层保护，增强涂层的使用年限，更多的是增强环氧自流平涂料、丙烯酸环氧涂料等环保性材料。还需要注意的是混凝土的原材料的购买，需要考虑到防水的作用，采用抗渗混凝土，做好防水工作，从而延长水池的使用寿命。另一方面，在考虑价格的同时，必须要注意的是材料的质量。质量决定了会不会出现裂缝，所以，必须选择达标的质量合格的材料，还要请教专家对其中的化学成分进行分析检测，从而选择合成性的材料，避免出现泵站腐化。还有就是在施工过程中需要选用热化水泥，需要调好正确的比例，进行分配，从而形成混凝土。在用量之一方面，不能过多或过少，需要正确的方法计算使用量，确保科学的施工。在注意控制温度的同时，也需要关注天气的变化，如果在冬季，为了防冻需要进行保温。注意施工中混凝土的结构变化，从而进行调整设计，提前预防出现裂缝的现象，避免漏水。

（三）做好火灾防范工作

对于火灾防范措施需要做到全面，为了避免发生，需要提前做好预防对火灾报警系统进行图纸设计与审查。需要严格根据相关设备情况来制定在图上的安装布局，还要考虑电气专业方面知识，对电压阀门的开关，以及控制系统开关还有水流指示器，都需要严格管理安装部署，需要对原图纸进行合理设计。消防方面需要进行水泵的处理，根据原理设计图纸，其他的消防设备必须要与火灾的报警系统达成一致，从而更好的服务于配电以及水的系统。

三、结束语

总之，泵站结构设计已经成为必然的流程，想要真正的做好这项目工作，必须把握住关键的问题，必须要做到施工前的图纸审查已经设计，进而有效提出方案解决。做到统筹兼顾，在电力系统可以合理分布建设的前提下，制定有效的方案进行安全防范设计，在处理污水的同时，可以有效的提高泵站的防洪功能，增强对农业发展的灌溉作用。不仅要在信息化时代加强技术更新，还有人才的培养，多对专业人员进行技术培训，为泵站结构设计创造更多的发展条件，提高工程的安全性与稳定性。

参考文献：

[1]焉永强.泵站结构设计中应该把握的关键问题探析[J].科技创新导报，2015，12（11）：204-204.

[2]王璐.试论泵站结构设计中应把握的关键问题[J].科学技术创新，2017（2）：118-118.

论文作者:王洪虎

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f388a716323902f50785e72.html