# 光纤通信技术在智能电网的应用及运行维护论文_朱成龙

（国网吉林省电力有限公司信息通信公司 吉林省长春市 130000）

摘要：确保光纤通信系统的可靠运行对运维人员提出了更高的要求，只有全面提高通信运行维护人员对光纤通信的运维水平，定期对光纤通信系统进行检查，严格防止误碰误操作，才能为智能电网系统安全稳定提供保障。

关键词：光纤通信技术；智能电网；应用；运行维护

1智能电网概述

智能电网简单理解为电网的智能化，具体是指通过先进的技术设施、控制方法、系统技术等实现电网的安全、经济、高效、环境友好和实用高效的目标。其通常具有自愈化、安全化、兼容化、交互化、协调化、高效化、优质化、集成化等八个特点。而且与现在传统的电网相比，智能电网的电力流、信息流与业务流都高度融合，智能电网的建设可以一改传统的电力服务模式，实现电网与用户的双向互动，为用户提供更加优质的服务，推动相关设备制造也和通信业的技术创新，还能促进绿色能源的开发利用，推动可持续发展。智能电网就是传统电网与信息通信技术相互融合的产物，是一项庞大的系统工程。智能电网的6大环节，新能源发电、输电、变电、调度运行、配电、用电都需要信息通信技术的支撑。电力通信技术是智能电网的重要技术手段之一。

2光纤通信技术的特点

第一，光纤通信技术的传输带宽相对较大，并且信息数据的存储量也较为充足，可以满足不同的信息传输需要，例如，单模光纤宽带能够达到2000MHz/km，而多模光纤却可以达成50MHz/km；第二，光纤通信技术的能量耗损相对较少，可以协助长时间、长距离的数据传输，其原材料主要是石英，能够为电力系统的日常使用节省成本；第三，光纤通信技术可以干扰外界的不良因素对电力系统的影响，像雷雨侵袭等，还可以防止电磁波的干扰；第四，其具有极强的保密性，可以在数据传输的过程中减少信息之间的干扰。

3光纤通信技术在电力系统中的运用

3.1电力系统中的自承式光缆

通常情况下，设有自承式光缆的电力系统一般使用在一些河谷、洼地和雷电密集的地域，主要是其具备极强的质量和结构。在此基础上，有关电力技术工作人员可以把高压输电线杆塔当作自承式电缆的重要载体，自主承载着自承式光缆设备，从而为电力部门减少资金成本，优化电力系统的运用效果。另外，在实际自承式光缆使用的过程中，有关技术人员需要立足于实践，并且借助当地的用电特点以及施工特征来创设自承式光缆的运用模式，并且在一定情况下可以借助技术对自承式光缆实行评价，确保自承式电缆中信息数据的传输交互效果。

3.2电力系统中的光纤复合地线

电力部门技术人员为了强化电力系统中的光纤通信技术运用效果，推动电力系统的稳定、健康发展，就需要在实际光纤通信技术使用的过程中借助光纤复合地线结构策划电力系统，并且在此基础上创设出多个光纤单元。而且技术人员在实操过程中还要考虑到信息的交互需要，依照电力系统不一样的需求灵活运用细化钢管型、铝骨架型和铝管型等光纤复合地线结构，从而予以电力系统复合式的保护，为其增添了防雷电干扰等功效，这就为电力系统的安全运行奠定了坚实的基础。

3.3电力系统中的光纤传输网技术

在互联网发展的时代背景下，光纤通信技术在电力系统中的运用会推动光纤传输组网技术的发展，并且在信号收集和传输的进程中，还可以延长信号的波长，从而确保信号传输的稳定性。而且在数字化技术的影响下，电力系统可以借助网络发射技术整合光纤通信技术，从而扩大信号管理区域，在电力系统的运行过程中保障信号的远程操控和电力系统的稳定发展，从而为我国电力企业的健康、可持续发展奠定坚实的基础，为群众的用电和企业的用电提供相对便利、安全的条件。

4光纤通信技术在智能电网的应用

4.1 促进智能电网向多元化方向发展

智能电网需要满足用户提出的需求，这就要求电力的通信系统在传输上也具备多样化特点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆光纤通信技术具有频带宽、容量大、损耗低、抗干扰等特点，将电力通信技术和人工智能相结合，使智能电网的发展得到质的提升。此外，数据通过光纤传输保密性好，可有效预防和减少电网数据泄露的风险和外界干扰。

4.2 配电网络中的智能电网应用

作为电力系统中重要的一环，配电网络的通信接入方式一般是将光纤通信技术、新型传感技术、信息识别技术进行一个有机结合。因此，在配电网发生故障时，智能电网可以快速准确地发现故障点，并进行及时的应急处理，使得智能电网可以高效稳定的运行。此外，可靠性强、稳定性好的光纤通信技术兼容性极强，可在智能电网中得到进一步的应用。

4.3 输电与变电网络中的智能电网应用

输变电的网络是一般用户获取电力信息的重要一环。智能电网设施、通信设备和信息系统之间的有机结合最终让数据传输至电力调度控制中心。庞大的数据量对电力通信技术的频带和容量提出了更高的要求，而光纤通信技术更能满足需求。

5光纤通信系统的运行与维护

5.1光纤运维人员的要求

应具有较强的专业知识水平，掌握光传输设备相关的专业知识，能熟练分析产生故障的各种原因、产生故障后的维护方法，当光纤出现故障时，能制定出更加科学合理的消缺方案；应具备准确完整的现场运维资料，作业开始前认真核对资料与现场实际情况，避免误碰、误触其他在运行设备，造成重要业务非计划中断；应将安全放在首位，带电的设备不可以随身携带，如遇特殊状况切勿盲目操作。

5.2 光纤通信系统定期检测

为了保证光纤通信的正常使用，光纤运行状况的定期检查非常重要。纤芯周期定检的工作环节分为3个项目，即工作环境检查、光纤性能测试及网管系统监测。通信人员在对工作环境进行检查时，工作环境的温湿度和空气中含有的灰尘含量都需要注意。一旦这些指标不合格，将会影响通信质量。光纤性能测试一般是指定期使用光时域反射计（OTDR）、光源、光功率计及光谱分析仪等测试仪表，对每条空闲的光纤进行测试，分析各条光纤损耗、长度及波形等参数，确保光纤处于正常状态。如果数据异常，及时进行消缺，检查频率一般为一年一次。网络管理部分简称网管系统，远程对运行中的光纤进行不断监测，定期比对收发光及误码率，及时调整异常业务，避免因疏忽带来不必要的工作麻烦。

5.3 防误操作工具的应用

在光纤通信系统中，ODF盘中端子间距小，光纤繁多紧密，除了自身风险意识的提高，还需要应用一些防误操作的小工具降低风险。为了防止日常在ODF上操作时误碰其他业务，可通过ODF端子隔离装置来防止误操作。一个隔离装置采用相连的一对隔离帽组成，材料采用绝缘、伸缩性强且对电信号无干扰的橡胶材料。为满足不同的工作情况，隔离帽既可以套在ODF端子上，也可以卡在光纤上。使用多个隔离装置同时对不需要操作的光纤或适配器快速进行标示，对需要要操作的ODF端子及线缆进行隔离，以有效防止误操作，大大降低作业中误操作风险。

结束语

随着科技的革新和电力通信技术的发展，电力通信技术由一开始的输电线路发展到今天广泛使用的光纤通信技术。高新科技、新材料的使用使得光纤在智能电网的使用中也占据了越来越重要的地位，为电力通信发展注入活力，为电网的智能化发展打开了新世界的大门。

参考文献：

[1]杨俊.信息通信技术在电力工业中的应用研究[J].山东农业工程学院学报，2018，35（08）：29-30.

[2]卢君贤，黄杰俊，刘俊杰.智能电网的终端通信资源管理研究[J].电气时代，2018（07）：87-89.

[3]黄海涛.配电通信网中光纤通信技术及应用实践微探[J].中国新通信，2017，19（12）：94-95.

[4]李宁宁.试论智能电网时代电力信息通信技术的应用和研究[J].城市建设理论研究（电子版），2017（12）：17-18.

论文作者:朱成龙

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f4e721ba55122157b73ca1e.html