# 浅析屋面防水工程建筑施工技术论文_张涛

临沂上阳房地产开发有限公司 山东临沂 276000

摘要：当今，随着我国建筑业快速发展，屋面形式成为了提升城市文化、丰富城市景观、实现建筑多功能性的一种形式。建筑屋顶被广泛使用，屋面漏水会导致房屋的使用年限减少，所以屋面质量的好坏直接影响建筑好坏。屋面它能抵御雷电、风雪、雨雾等不良因素，保持建筑物内部的湿度和温度，为使用者创造良好的空间环境。在建筑物的使用过程中，由于外部条件和内部因素等原因，屋顶很容易渗漏或开裂。因此，在屋面施工中，防水土建工程的施工时间必须不断提高。

关键词：屋面；防水工程；建筑施工技术

引言

屋面防水对施工情况很重要，直接影响建筑质量。如果防水工程不完全符合建筑规范的质量标准，会造成屋顶漏水，增加室内湿度，长时间腐蚀钢筋，影响结构安全，显著降低了居民的生活舒适度，它给人们的日常生活增添了许多问题。因此，屋面防水工程施工非常重要，施工单位严格按照设计标准和施工规范进行施工，要求施工人员和业主充分参与屋面防水工程。尽量不要受到问题的影响。

1屋面防水工程简述

屋面防水工程主要包含的就是卷材防水、屋面刚性防水和屋面接缝的密封防水。一般情况下，在雨雪天或是大风天气中，不允许开展屋面防水工程施工。此外，由于建筑物屋面防水材料和施工方法具备较强的特殊性，因此只能在环境合理和气候适宜的条件下进行施工。通过对当前我国屋面防水工程而言，虽然整体技术水平得到了显著提升，但是屋面漏水问题仍然时有发生，如果不能及时对问题进行解决，必然会对建筑物质量产生严重影响。出现这些问题的原因归结起来主要分为以下原因：首先，很多施工单位为了在工程建设中获取更大的利益，会选择一些质量稍次的材料进行施工，这也很容易对建筑物的安全和质量问题造成隐患。其次，在防水设计工作中由于很多施工单位没有对建筑物自身特殊性问题进行考虑，所以忽略了设计工作的重要作用。再次，在施工过程中缺乏对规章制度的严格落实。最后，在后期建筑物的维护工作上没有进行必要的关注。当前这些问题也是屋面防水工程中需要关注的重点问题。

2影响建筑屋面防水施工技术的问题及其因素

2.1材料质量问题

建筑屋面防水工程施工技术能够得到有效应用的重要前提是需要有良好的施工材料，因此建筑防水材料是决定工程施工质量的核心因素。俗话说，巧妇难为无米之炊，因此防水材料的质量能够达到防水标准才能保证施工工程在后续使用中有效发挥其防水功能，一旦防水材料的质量出现问题，将会造成漏水现象，从而影响建筑物的正常使用。随着当前建筑行业的迅速发展，建筑企业对于建筑屋面防水施工越来越重视，防水材料质量也在日益增高，但是值得注意的是，当前我国建筑行业内的屋面防水材料质量标准未形成统一共识，因此不同企业生产的防水材料性能差异较大，并且由于市场的自发性原因，部分企业在施工过程中为了降低生产成本，往往采取低价不达标的防水材料，从而极大影响了防水工程正常发挥作用，甚至部分防水材料生产厂商利用低质材料以次充好，从而导致材料从源头上出现不达标现象，影响防水施工工程的正常开展。

2.2屋面防水设计不合理

我们要科学合理地使用防水技术，在建筑屋面防水设计方面要采用排水系统，发挥屋面防水的作用。结合当地建筑的使用情况，在建造建筑屋面的过程中，若当地雨水量较少，则排水系统的设计可以忽略，但是，在建筑施工过程中，不合理的排水系统依然存在。设计时若没有考虑排水系统，排水系统考虑的不合理，将会导致屋面排水存在障碍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此在雨季来临时，屋面就会堆积大量的积水，若雨水不能及时排出，屋顶容易被水淹没，日积月累将会导致屋面材料发生霉变、老化，屋面材料的耐水性将会大大降低，时间一长将会导致建筑屋顶的质量出现问题，更严重一点的将会发生漏水现象，建筑物的使用寿命将大打折扣。

3建筑屋面防水工程施工技术的有效应用措施

3.1加强对工程施工材料的把控

建筑工程中施工材料对工程质量的重要性，因此选取优质的高标准施工材料可以有效提高工程施工质量，在屋面防水施工的重要环节中，选取高质量的施工材料在降低施工难度的同时，可以减少不必要浪费，减少后续的维护费用，从而降低建筑使用过程中的可变成本。例如在防水要求较高的一级建筑屋面施工过程中，尽量选择柔性材料与刚性材料相结合的防水设计，而对于普通建筑物的屋面防水设计，则在达标的原则性以经济性为目的，选取性价比较高的防水材料。与此同时，在建筑屋面防水施工过程中，要严格把控施工材料的采购和储存，尽量将材料储存于干燥、卫生的环境中，而在取用环节，尽量对建筑物材料进行二次复检，以保证工程材料不会过期变质。在实际施工过程中，应该根据施工环境选择合适的防水材料，充分考虑当地的气候、温度、湿度以及降水，从而有效提高工程施工质量，保障建筑物在工程完成后可以正常使用。比如在屋面不规则部分施工或者在形状较为复杂的屋面进行施工时尽量选择聚氨酯防水材料，因为它可以形成完成的无接缝防水胶膜，从而有效发挥防水工程的作用。

3.2防水设计与排水设计相结合

建筑屋面防水工程要想取得一个良好使用效果，必须在施工环节做好防水工程与排水工程的科学设计和施工。一般来讲，在施工建设过程中，要将两个工程进行统一设计和整体施工。为了达到良好的防水效果，一般需要选择多道设防、复合防水以及防排结合的科学的设计理念，要设计建设有效的排水设施，为及时排水打下基础，在设计施工防水工程与排水工程时，要坚持防排结合的理念。另一方面，当建筑排水设施已经发挥作用以后，如果还存在一定积水，就需要发挥防水设施的作用。这种情况下能否有效避免雨水渗入建筑内部，影响建筑重要使用功能和居住效果，则凸显了防水材质及施工质量的效果。为了达到良好的排水效果，可以结合建筑实际对其进行屋面划分，将不同排水区的水分引入对应的排水通道，这样一方面能够达到良好的排水效果，另一方面还可以降低单一排水口的负担，避免雨水过大的下造成严重的排水负担及防水压力，影响到整体屋面防水效果。

3.3屋面涂膜防水施工技术

屋面的涂膜防水施工技术以施工材料为划分标准分为薄质和厚质两种。涂膜技术的应用相对于刚、柔性材料的整体浇灌来说较为简单，但是在施工过程的细节中也极易发生问题。由于涂膜技术的施工对于防水工程的整体质量有一个较为直观的反应，因此施工过程中应该把控以下几点要求。第一是要检测材料的固体含量、防水性、耐热性，以保证使用的涂膜材料的性能和质量与国家工程标准相契合。第二是把控使用涂膜材料过程时的环境温度状况、涂膜材料使用的顺序，涂膜材料使用的次数等。第三是涂膜材料在使用时应以先高后低、先远后近为技术原则。第四是确保对涂膜材料进行施工的工作人员的生命安全。

结语

综上所述，为了对建筑工程的整体质量进行提升，就应该对每个施工环节进行关注，因此防水工程作为建筑工程的主要组成环节，更需要受到必要关注。所以，在对防水工程进行施工的环节中，需要在多个方面开展工作，为建筑工程质量的全面提升奠定良好基础。

参考文献：

[1]万云岐.浅析建筑企业屋面防水工程的施工技术及质量控制[J].东方企业文化，2018，（18）：201-201.

[2]于景会，张忠涛.建筑工程施工中建筑屋面防水工程施工技术措施控制分析[J].装饰装修天地，2017，（5）：154.

[3]蔡和，刘强.建筑屋面防水工程施工技术措施控制分析[J].建筑工程技术与设计，2017，（8）：139.

论文作者:张涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f5ddeba70b35e8afd33df00.html