# 基于气体绝缘技术在输电线路中的运用研析论文_刘橹克,刘中华

（国网上海市电力公司检修公司 上海 200063）

摘要：输电线路绝缘问题一直是电力企业重点关注的问题，怎样更好的保证输电线路的绝缘特质得到了人们的普遍关注。气体绝缘输电线路通过利用气体不导电的特点，且不需要较大的面积，输电效率高等优势，成为了当前最为先进却广泛运用的输电线路铺设方法。该文着重针对气体绝缘输电线路的发展现状及架设和发展模式进行了论述，并结合实际的施工经验提出了高效的发展方式，希望为电力企业及施工单位提供有力借鉴。

关键词：气体绝缘输电线路；安装标准；高效发展

输电线路绝缘是线路铺设过程中需要注重关注的问题，因此要研发一种有效的方式进行绝缘的设置。在上世纪六十年代，一种全新的输电线路架设方式产生，那就是所谓的气体绝缘输电线路。此方法通过利用SF6的绝缘母线传导方式，将一定的氮气渗入到电力传输管线中，达到远距离的输电目的。与传统的高压输电线路相比，气体绝缘输电网络具有明显的优点，自身老化较慢，电力传输过程中的损耗较低，并且线路铺设单位资金较低，是十分高效并且安全的电力传输方式，能广泛运用到大容量长距离输电线路的架设当中。上个世纪六十年代左右，随着西方电力基础设施建设的大幅度推进，研究人员开创了气体绝缘输电这种全新的输电技术。最开始的气体绝缘输电线路主要被用于地下输电线路的铺设工程当中，希望能在一定程度环节架空输电线路搭建的压力。德国是第一次将气体绝缘输电应用到实际施工中的国家，在 Wehr 抽水蓄能电站的电路传输当中，采用了大量的 气体绝缘输电线路，在山体隧道内实现了电力传输。在西方国家的统计数据当中，截至 2004 年，世界范围内的气体绝缘气体绝缘输电线路总长接近 200 公里，承担了十分重要的电力传输任务。

1 输电线路中气体绝缘技术的安置形式

通常情况下在对输电线路进行气体绝缘技术的安置时有多种方式，普遍采用的方式有以下三种：即隧道安置、直埋敷设与户外架设。

1.1 隧道安装架设形式

在实施隧道安置时重点围绕隧道展开施工，这就需要在对输电线路进行铺设前要利用钢支架搭建一个巨大的线路支撑设施，施工作业人员要将所有的钢结构部件全部焊接成一个成体，保证架构的稳定性。一般在竖井安装线路时多采用此方式，在结合了气体绝缘输电线路的优势之后，往往比普通的输电电缆更加高效。在任何尺寸的施工环境中都能得到广泛的运用，并且不需要复杂的施工工序。

1.2 直埋敷设架设形式

所谓直埋敷设就是将管线表面直接涂抹上沥青玻璃，之后再进行橡胶的覆盖，这样能够更好的保护材料不受到损坏，有效提升管线的抗冲击能力。这种施工方式落实起来方便，构造简单，但是投入使用之后需要进行不间断的监控，虽然满足了整体系统的稳定，却需要投入大量的管理人员，有时起到的却是得不偿失的效果。

1.3 户外架设形式

和第一个安装形式差不多，都需要在户外利用钢支架搭建一个架设，这样才能够确定形影的高度，进而对管线进行自由安置。但是要注意的是每个阶段的管线都要保证它们之间紧密的联系，这样才能够避免漏气现象发生。

2 输电线路气体绝缘技术的特点

2.1 能一次性输送较大容量的电力资源

通过对实际情况的了解发现，目前气体绝缘输电技术可以保证在一定的输电公路内实现绝缘，一旦超出了这一范围就会出现严重后果，通常气体绝缘承受的输电功率为4000MW，而电流能够高达8000A。为了更有利的保证施工线路不出现危险因素，相关技术人员提供了种类众多的线路直径，确保能保持较为稳定的电力传输。由于传统的电缆输电方式已经达到了技术瓶颈，因此研究人员转向了其他的传输领域。由于 气体绝缘线路有较高的传输质量，在保持较小电阻的同时避免了产生过大的热量，因此能胜任长时间的电力传输工作。并且由于 气体绝缘线路电容较大，在长距离输电当中也不需要搭建冷却系统，能极大地降低整个传输线路的资金消耗。据有关专家预计，在 100 公里的传输范围以内，气体绝缘线路比其他传输方式都要更加经济，并且传输损耗比较低，可以长时间使用。

2.2 构建起模块化程度较高的部件体系

开展输电线路绝缘施工时通常会划分为好几个不同的模块进行，这样分段施工更能够确保线路的安全性，在气体绝缘输电线路中也是如此。通常情况下会将输电线路分为伸缩接头、角形单元、直线单元以及隔离单元等几个组成部分。施工人员在设计时通常采用高度模块线路搭建方式进行，不但可以提升工作效率，还能进一步提升整个电力传输的质量。例如在直线单元的设计工作当中，一些设计单位直接采用铝合金材质，通过可以自由滑动的触点来保证整体结构的稳定，避免由于过热导致的膨胀而使整个结构失去工作能力。在这样的模块化工作理念当中，直线单元的长度可以达到惊人的一公里之长，极大地提升了线路铺设的效率与质量。并且由于是模块化的生产方式，整体元器件质量得到了保证，在不同的地理环境当中也能保持较高的灵活度。

2.3 不破坏周围的生态环境

在实际运行过程中，由于气体绝缘输电线路的表面是一种电的良导体，所以在运行过程中肯定会形成相应的反向电流，将正向磁场有效防范，从而保证其整体磁场接近零，更好的发挥其磁场屏蔽作用。但是在复杂工作环境中，由于对周边电磁场有较为严格的要求，因此能大范围地使用气体绝缘线路铺设方案。图 1 就详细展示了 400kV，2500A 工作环境下气体绝缘线路与传统电缆线路之间的磁场差异，充分证实了气体绝缘线路高效的电磁屏蔽性能。

通常情况下输电线路都是会安设在一定的隧道之中，由于隧道原有的环境对其没有太大影响，所以在遇到比较特别的要求时就会将其作用全面发挥，而气绝缘线路材质是铝合金的，因此有较高的稳定性，在产生大电流的时候也不会出现爆炸的情况。

2.4 较高的安全性与稳定性

将输电线路安设在一定厚度的金属壳中，外界环境想要对气体绝缘输电线路带起影响不是特别容易，其自身特殊的电器传导方式，使得气体绝缘线路的安全性和可靠性有稳固的保障。当前的气体绝缘线路主要用混合气体来起到绝缘作用，只要气体不泄露，就不需要面临设备老化的问题。并且只需要将线路的金属外壳接地，就能保证不出现静电引起的爆炸，威胁设备的正常运行。在传统的电缆输电当中，由于电缆采用交联聚乙烯材质，在外部压力过大的时候往往会产生大量的裂缝，进而威胁到整个输电网络的正常运行，甚至对员工的生命安全构成一定的威胁。气体绝缘输电系统的安全性有目共睹，应当在我国接下来的电力线路施工当中得到大范围的推广使用。

3 结束语

时代的快速发现带动了我国电力行业的发展速度，当前正向着更大规模方向迈进，在这一过程中会出现多样化的线路铺设方式，经过了长时间的发展过程，气体绝缘线路铺设技术得到了很大层面的发展，气体绝缘线路在保证了较高输送容量的同时，有效解决了电力输送的损耗问题，并且对周边环境的要求较低，是十分有发展前景的电力输送方式。

参考文献

[1]董全林，于成交，袁水平，等.透射电子显微镜高压电源箱气体绝缘技术及充气工艺[J].电子显微学报，2011，30（4）：455-459.

[2]张晓星，王震，唐炬，等.气体绝缘变压器局部放电超高频在线监测系统[J].高电压技术，2010，36（7）：1692-1697.

论文作者:刘橹克,刘中华

论文发表刊物:《电力设备》2016年第5期

论文发表时间:2016/6/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f6548f8880aeb78de170ad5.html