# 建筑工程如何解决排水问题论文_刘强

摘要：自从改革开放以来，随着我国综合国力的不断提升，人们的生活质量有了很大的提升，所以对于建筑业的要求除了居住之外，还要具有一定的舒适性和美观性等。而要想从根本上确保房屋的舒适程度就必须要将排水系统做好，这主要是由于它除了能够为人们提供优质的生活用水之外，还可以及时地排出生活当中所产生的废水，和人们的日常生活是分不开的。所以，排水施工单位必须要做好管理工作，从根本上确保工程建设质量，更好地服务于人民。

关键词：建筑工程；解决；排水问题

引言

近些年来，随着我国现代社会经济的飞速发展，国内的高层建筑在日常生活中随处可见，它在使人们居住的生活面向现代化的同时，也给工作人员在一些施工方面带来了麻烦。比如排水系统的施工工程，与低层建筑相比，虽然基本原理与方法大致相同，但高层建筑层数多，结构比较复杂，这就给施工带来了很大不便。同时，排水系统在一定程度上也威胁着人类的生命安全。本文通过分析高层建筑的排水存在的问题，提出一些优化方案，希望可以予以相关工作人员帮助。

1高层建筑排水工程的特点分析

高层建筑物所独有的特性使其排水工程在设计、施工、材料和管理等诸多方面均具有较高的要求。结合实际分析，与低层建筑排水工程相比，高层建筑排水工程的特殊性主要体现在以下方面：①静水压力过大，这是高层建筑热水系统、系统以及消防系统的特点。因此在进行以上三种系统的供水时必须要进行合理的竖向分区，降低其静水压力以保证系统的稳定运用。这一环节的设计能够为建筑物使用阶段系统的维护减少很多不必要的麻烦，因此需给予足够的重视。②高层建筑给排水系统所负担的水量较大。因排水设备的使用人数较多，而且整体居住密度过大，所以高层建筑给排水系统的瞬时给水量以及排水量非常庞大，一旦发生停水或排水管道堵塞事故将会产生一系列的影响。因此在进行工程设计时应以满足给排水需求为切入点并着重提高整体系统的可靠性。③排水量较大，排水管道较长。与低层建筑物相比，高层建筑的排水管道要大很多，而且整体长度较长，因此管道在排水时为了使其压力波趋于稳定就必须要尽可能增大管道的排水能力。排水管道中需要合理设置通气管，以释放管道内部的压力。需要强调的是，管道以及管件的选择一定要符合国家标准，从而保证施工质量。

2建筑给排水工程存在的主要问题

2.1管道材料以及管件存在的问题

给排水管道质量很大程度上影响着建筑给排水工程的质量，随着人们生活质量的提高，要求供给更好的生活用水，当下大部分的建筑中都已经禁用劣质的管道用料，并根据实际情况选择合理的管道材料，比如供水管道中常用塑料管、铜管等。在市场上各种材质的管道多种多样，在选择是需要遵循以下两个原则：经济性和实用性，各种管材的优缺点也不尽相同，比如，球墨铸铁管兼具钢与铁的优点，抗腐蚀和冲击能力较强，但是制造成本较高；钢管可以抵抗较高的压力和振动，但是却容易受到腐蚀，并且生产成本也偏高；钢筋混凝土复合管具有生产成本低、抗腐蚀性强等优势，但是其重量较大，施工难度和施工工作强度均较大；塑料管容易安装，制造成本较低，并且具有较高的使用年限，当下应用范围最为广泛。除此之外，在进行阀门的选择时，阀门的材质对其性能也会产生一定的影响，全铜不锈钢材料可以有效的降低管材污染，并且大幅延长使用年限，这就可以使居民喝到更为健康、安全的水，提升其生活质量。

2.2管道噪声污染问题

现阶段，排水管道的噪声主要产生于卫生器具排水道横管壁与水体的冲击，因此在建筑的施工过程中，应采取有效的措施对排水管道加以改造，降低管道噪音，避免或者缓解对人们生活造成的影响。噪声的来源主要有以下两个方面，分别为振动噪声和流水噪声，这两种噪声的处理方式显然是不同的。振动噪声主要是建筑相关设施造成的，比如加压泵站，其是为了保证较高楼层居民也能正常用水而设立的，但是加压泵站在运行过程中，不可避免的会产生振动噪音，因此应在源头处对噪音进行控制。水流噪音主要是在排水过程中水与管壁的撞击声，选用较好的材质可以使水流的噪声显著降低，却无法使之消除。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，消防问题也是排水工程必须要面对的问题，为了保证居民生命财产安全，应保证消防工作落实到位。

3完善建筑排工程的对策

3.1积极引进新管材

在建筑物中，不应当使用过多品种的管材。在选择管材的过程中，不仅要考虑经济性问题，同时应当保证其具有良好的使用性能。应当结合建筑物实际情况，尽可能选择一些既环保又质量满足实际要求的管材，并对给排水管道进行科学合理设计，只有这样，才能够保证供水满足实际要求。

3.2强化建筑给排水施工的监管工作

如果想要最大限度地提升建筑给排水质量，就需要从以下两个方面入手：首先，需要在内部成立专门的监管机构，对整个施工流程进行合理控制，保证施工能够满足相关标准要求。另外，在采购过程中，还应当对设备以及设备材料进行把控，防止质量不合格的材料进入施工现场。应当结合工程实际情况，选择合适的施工工艺。在施工完毕之后，还需要对整个过程开展审核，对于不符合规定的，应当及时调整与优化。要保证监督管理工作始终贯穿于整个施工过程中，一旦发现不合理之处，要在第一时间指出，并采取积极有效措施加以控制。

3.3有效控制排水管道噪声

从目前已有施工经验来看，双立管排水系统自身降噪效果比较良好，而且在使用之后整体排水效果也有所提升。同时双立管可以平衡水管当中的正负压，保证降低侧面噪声。另外，我国针对排水管的使用也出台了一系列方针政策，对于不同地区，要使用规定的不同管材，这种做法对于降噪有着积极意义。

3.4重视给排水工程中的消防工作

一直以来，消防工作在建筑给排水工程中都占据重要地位。从类型划分来看，可以将其分为室内与室外两种，其中应用范围最广的就是消火栓灭火系统与自动喷水灭火系统。从原理来看，都是不断降低周围温度，达到灭火效果。由于建筑内部具有火种多、蔓延快等特点，因此要高度重视消防，为居民生命财产安全提供充足保障。

3.5必须经济化，环境友好化

在上述提到的几种方式中，很少能够在满足经济化的同时，达到环境友好化，。因为在高层建筑中，随着层数的增加，就需要更加优质的动力装备来进行供水。在进行分区给水时，还需要进行减压，这样就在一定程度上增加了经济压力。若要使用比较前卫的自动化装置，虽然能够达到一定的效率，但也会在经济上进行大量投入。同时，在环境方面，也很难达到理想的水平。众所周知，这些系统装备都会在带来一定的噪音，严重影响居民的生活以及环境，并且在污水排放方面，也会在一定程度上影响着环境。

结语

综合以上几条所述，在高层建筑排水方面的设计应该更加优质化，合理化。随着现代科学技术的发展，各种设备更加趋向自动化，但同时要注意节省经济压力和节能减排。综合考虑，相关部门应当正确合理的选择对应的方案，达到更加优质有效的目的，同时，在随着社会的发展中，可能会出现更加切合实际的方案，相关部门应该随机应变，选择更适合自己的。最后也是最重要的，就是要把这些理念融入到实际操作中去，达到理想化的目的。

参考文献

[1]孙厚英.探析高层建筑给排水消防设计要点研究[J].科技风，2019（21）：113.

[2]陈俊杰.民用建筑给排水施工质量控制要点与措施[J].建材与装饰，2019（22）：20-21.

[3]吴卫琪.高层建筑排水工程施工技术的难点分析[J].现代物业（中旬刊），2018（02）：144-145

论文作者:刘强

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f7d96e32f904c99f2c974f8.html