# 智能变电站继电保护状态检修策略范文强论文_范文强

摘要：随着科技发展对生产力的提高，智能化已逐渐进入我们的生活中，对电力行业，智能变电站的建设已经逐渐开展。同样的，智能变电站的继电保护检修作业关系着整个电力系统的运行状况，但是由于受到各种因素的影响，检修作业存在较多的安全风险。如何做好智能变电站继电保护状态检修工作成为我们日益关注的问题。基于此，本文就对智能变电站继电保护状态检修策略进行了探讨，仅供参考。

关键词：智能变电站；继电保护检修；策略

一、智能变电站继电保护检修的特征

随着智能变电站在电力系统中的推广，智能变电站的智能化水平也在不断地提高，从当前情况来看，智能变电站继电保护检修工作主要有以下特征：

（1）一次设备智能化推进带来的保护检修压力。理论上说，智能变电站运行是基于一次设备智能化的，但是在实践活动中，一次设备智能化实际上很难实现，多数采用常规一次设备与智能组件联合组成的一次设备。虽然，智能变电站采用了数字化电子式互感器、光纤网络等，但是一次设备与保护之间的数据交汇仍然面临着很多阻碍，需要进一步改进。

（2）智能变电站设备网络化带来的检修保护效率提升。在智能变电站网络系统中，二次设备的网络化成为其区别于传统变电站的重要特征。通过高速光纤网络，使得变电站二次设备实现了资源与数据的高度共享，不仅方便了信息的获取，而且能够节省大量的电子元器件，降低了成本，变电控制效率更高。

（3）信息交互标准化带来的检修保护专业化。智能变电站系统内，要求数据通讯都采用统一的标准，不准擅自使用自己的方式和标准，这十分有利于不同区域、不同地段甚至是不同电气设备的安装、检修和调试等工作，能够实现电气设备随插随用，检修保护更加专业化。

（4）智能化带来的运行控制动态化。当前，在智能变电站运行过程中使用了较多先进的决策支持系统，能够实现对系统内的全程动态化控制，进而实现对系统检修维护的动态化。从目前来看，继电保护检修工作的优势主要体现在对电气设备运行状态的全程监控、分析和评估，更体现在对故障的发现与分析处理上。

二、智能变电站继电保护技术

1.线路继电保护

线路继电保护在智能变电站继电保护内具有重要作用。线路继电保护过程中，能够对智能变电站运行状态进行实时性监控，了解智能变电站实际情况情况，一旦智能变电站出现故障，线路继电保护可以采取相对应解决措施，对智能变电站故障进行防治。在条件允许情况下，还可以在智能变电站线路上安装测控装置，测控装置主要作用就是对智能变电站运行状态进行检测，测控装置会将所测控到的结果传输到网络体系内，继电保护就可以按照测控装置所检测到的结果，对智能变电站下达针对性继电保护指令。

2.变压器继电保护

变压器继电保护在智能变电站内，承担着过程保护职责。在变压器继电保护装置内，在后备部分安装中可以采取集中安装模式，进而充分发挥出变压器继电保护在智能变电站内保护作用。变压器继电保护在运行时，核心模块为非电量保护，非电量保护模式需要与电缆相互连接，同时与继电保护装置相连接。变压器在运行过程中一旦遭受到不良因素影响，非电量保护模块就会进入到跳闸状态下，传输跳闸指令，能够有效缓解智能变电站在不良因素干扰下所需要承受的压力，保证变压器能够安全稳定运行。

3.智能变电站继电保护检修作业安全风险识别方法

相较于传统类型的变电站而言，智能变电站由于采取了该项标准，即IEC61850，从而实现了变电站全站设备的整体建模与自我描述，而智能化的一次设备和电子式互感器则能够借助通信光纤完成同间隔层设备相互之间的信息传递。一方面来讲，通过这种方式能够有效简化电缆二次接线方式，降低了电缆对变电站周围磁场的干扰，从而提高了继电保护的安全性，且还可借助自动化和智能化的通信过程完成自我检测和智能监控;另一方面来讲，随着二次回路不可视性的增加，这就提高了检修人员对线路运行的理解难度，与此同时，规约、网络使用及保护装置构造等方面要素的变化也给电力人员的检修作业带来了全新的挑战。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，必须有针对性地对智能变电站的继电保护检修工作实施有效的风险识别。在风险识别中，专家经验法作为一种常用的识别方法，具备简单易行的优势特点，然而受专业人员经验、知识和参考资料等方面的限制，极有可能产生漏洞。为了进一步弥补因个人判断不到位所产生的不足，本文采取了专家调查与群众问卷调查相结合的方法对智能变电站各项作业程序中所存在的静态风险加以辨识，从而提高危险因素辨识的全面性和具体性。与此同时，通过这种风险识别方法，还能够为作业安全性的风险等级评估和相应的管控措施提供有力的基础支持。

三、智能变电站继电保护状态检修策略

1.增强安全责任意识，规范现场勘察

基于上述内容的有关分析，我们清楚地发现继电保护检修所面临的工作难点与技术困难。因此，我们对继电保护检修环节的各方面着手，从而制定出安全风险管理的策略，确保检修工作的顺利展开。从一方面来讲，参与检修的电力人员必须具备专业的安全责任意识，这样才能够在检修工作中避免检修人员安全责任意识缺乏所导致的风险事故;从另一方面来讲，由于继电保护检修作业所面临的是整个智能变电站的电力运行系统，这就需要电力检修人员对电力设备的每一个环节和内容都进行现场勘察，为了避免检修工作中出现内容遗漏以及危险情况的发生，必须对现场勘察工作做好具体的规范，从而确保现查勘察工作的有序进行。只有强化检修人员的安全责任意识，规范现场勘察，才能够做好检修作业安全风险的管控。

2.根据实地调研，设计检修方案

在实地调研过程中，检修人员往往需要对电力系统的每一个环节进行检查，从设备的运行状态到线路的工作状况，每一个细节都必须进行严格的把控。只有建立在实地研基础上的检修工作才能够发挥检修的作用，从而设计出最佳的检修方案。此外，在对检修方案进行规划设计时，必须不断对检修内容进行细化，因为检修作业安全风险把控通常取决于对细节的重视。这就需要我们对现场的安全风险有关因素进行整理分析，在分析中，主要需要考虑检修工作的规模、设备、内容和环境这四个因素所造成的风险影响。只有做好这些基础工作，才能够对安全风险进行有效地管理。

3.实施风险评估

风险评估作为检修工作风险管控中的构成要点，必须严格依照保护故障的等级影响加以风险评估，同时还需注重对使用性能和客户需求两方面内容的体现，并且注意在专业技术方面的统一及标准实施。例如，在进行风险评估的体系构建过程中，通常需要进行相关指标的设定。在此，我们将检修人员的伤亡风险、作业环境危险性以及综合风险等数值设为3种关键性评估指标。而公式为D=LEC，其中D表示综合风险值;L象征事故发生可能性;E代表检修作业在危险条件下暴露的频率;C代表事故发生的严重性。通过对不同等级的风险类别及发生可能性予以赋值，从而得出具体的风险评估值，并以此为依据展开风险评估作业，降低风险发生可能性。此外，还需依照实际的专业要求，并和工作经验相结合，并在系统性的部署下进行有组织的风险评估作业，与此同时，还需确保各项防空作业落实到位，以此提高风险防控的有效性。

三、结束语

综上所述，智能变电站继电保护检修作业具有较高的风险，对其进行风险管控，确保检修作业的安全至关重要。做好智能变电站继电保护检修作业安全风险管控工作，需要从严格勘察现场入手，再进行风险分析，设计检修方案，然后进行风险评估和预控工作，最后再强化对检修过程的风险管控。至此，智能变电站继电保护检修作业才能顺利开展，从而保证了电网运行的安全稳定。

参考文献

[1]智能变电站继电保护优化配置策略分析[J].郭成功.山东工业技术.2015(03)

[2]关于智能变电站的继电保护问题思考[J].余俊.山东工业技术.2015(09)

[3]智能变电站继电保护配置实施的保护技术研究[J].李兵,刘德,王江.企业技术开发.2015(06)

[4]浅析智能变电站继电保护装置的检修方法[J].王铮,李梅.科技创新与应用.2016(05)

[5]智能变电站继电保护可靠性探析[J].路铭.通讯世界.2014(07)

[6]智能变电站继电保护配置的展望和探讨[J].邓晓刚.中国高新技术企业.2013(06)

[7]二次继电保护装置在智能变电站的应用设计[J].李娟.电子测试.2016(05)

[8]智能变电站继电保护装置自动测试系统研究和应用[J].王阳.黑龙江科技信息.2017(08)

[9]分析变电站继电保护状态检修问题[J].周红通,张梁.科技资讯.2015(05)

论文作者:范文强

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2fb95e2ace3d96444cc64bd4.html