# 探讨建筑节能在建筑电气设计中的应用论文_甘华天

摘要：随着建筑行业的飞速发展，建筑施工逐渐增多，资源浪费现象越来越严重，其促使国家节能环保、能源以及资源等三方面的工作出现矛盾。与此同时，在国家建筑规模逐渐扩大的形势下，电气设计过程中的节能问题应该得到相关人士的重视。对此，文章首先对电气节能的时代意义进行了介绍，然后浅谈了建筑节能的基本原则，最后探讨了电气设计过程中建筑节能技术的具体应用。

关键词：建筑节能技术；建筑电气设计；应用探究

近些年来，国家人民的经济水平逐渐提升，建筑行业表现出良好的发展状态，不论是从工程项目的数量方面讲，还是从工程项目种类方面谈，工程项目都显著增加，可是目前建筑行业当中能源不具备较高的利用率，致使能源浪费普遍存在，而且还极其严重。想要使建筑行业有效管控资源浪费现象，使建筑业的经济效益得到提升，应该将节能技术合理地运用在电气设计中。笔者在了解国家当下建筑电气的实际设计情况与施工情况的基础上，试论了怎样运用节能技术对建筑电气进行设计，具体内容见下文。

一、电气节能的时代意义

在可持续发展这个观念不断深入的进程中，国家开始大力推行节能技术。我国人口众多，虽然现在具有较为丰富的能源以及资源，可是平均划分到每个人身上却非常少，而且国家人口越来越多，资源消耗随之增长。我国自从加入WTO之后，不论是综合国力，还是经济实力都明显提高，建筑行业发挥的作用不容忽视。可是建筑行业在施工过程中经常会浪费大量电能以及能源，不但影响了国家经济，还影响了国家环境，所以，在建筑电气设计的时候一定要重视节能设计。

目前国家在能源以及资源方面表现出较为严峻的局面，使国家以及各地政府开始对其加强重视。在节能减排这个时代下，想要节约资源，促进社会经济稳定发展，那么必须重视和运用节能技术。国家现在大力推进节能技术的运用，倡导所有领域对节能技术进行创新。我国现在非常重视建筑企业是否能够合理运用节能技术，因此要求各地政府严格监督建筑企业对于节能技术的使用情况。建筑企业如果能够将节能技术科学的运用在电气设计当中，那么既能节约电能和保护环境，还能够促进社会经济和建设持续发展[1]。

二、建筑节能应该遵循的基本原则

（一）实行性原则

国家建筑企业在应用节能技术设计电气时，一定不能影响到建筑的基本功能，在确保空调系统、照明系统、动力设备与供配电系统等正常工作的同时，有效对建筑能耗进行控制，使资源利用率得以提升。与此同时，还需要对现代化设计的需求进行分析，然后根据建筑主体的实际功能选取节能方法。除此之外，在应用节能技术设计建筑电气时，不能盲目地对节能技术进行应用，以防止引发建筑功能问题，使建筑不能满足人们的需求[2]。

（二）经济性原则

国家在对建筑电气进行节能化设计时，应该考虑节能效果与经济效益。设计过程中必须注意不能影响到企业的经济利益，假如因为节能设计消耗掉大量资金，那么企业的开发成本将会提升，进而使企业遭受大量资金损失，这样建筑行业将不会支持节能技术的应用。所以，在设计建筑电气时，应该先考虑经济情况，再探究节能设计，进而达到减少能耗的目的。

（三）科学性原则

国家在对建筑电气进行设计时，必须应用现代化的科学技术，进而使节能技术水平不断提升，同时，还应该在掌握建筑主体要求以及功能的基础上施工，也就是在保证建筑节能技术非常先进的时候，科学合理地将节能技术运用在电气设计当中，进而使建筑施工的资金投入以及能源消耗大大减少，并使企业社会效益以及经济效益同时提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、电气设计过程中建筑节能的具体运用

（一）空调系统设计中节能技术的运用

空调能耗属于主要的建筑能耗，所以，电气设计过程中必须对空调系统进行节能化处理。现在国家在对空调系统进行设计的时候，经常会因为没有做好设计工作，致使出现严重的高能耗问题。对此，国家应该先与建筑企业的有关部门沟通，掌握施工主体有哪些需求与需要哪种类型，然后在此基础上对设计空调的方法进行选取，并优化空调系统的结构[3]。同时，还应该了解建筑物每一处的通风情况、湿度情况和温度情况等，然后按照相应要求设计空调系统。此外，应该尽可能选择那些节能效果非常好的空调设备，并科学规划空调系统对电力资源的需求，进而保证在电气设计当中可以把节能效用充分发挥出来。

（二）建筑照明设计中节能技术的运用

照明在建筑系统当中能够发挥最基本的作用，人们对其较为依赖，而且使用率也非常高，进而对照明系统进行节能化设计的意义重大。照明系统在建筑主体中的每个角落都会出现，所以，想要在照明系统设计中做好节能设计工作存在一定难度。一般想要使室内亮度得到保障，那么能够合理运用自然光源，这就需要计算探究建筑物可以接收到多少光照，然后在采集以及利用自然光源和减少使用电力能源的基础上，使照明效果达到人们满意的程度[4]。同时，在选取室内灯具的时候，尽可能根据国家在节能环保方面制定的规范、灯具亮度、照明光源以及照明场所具体需要的亮度进行选择，选择时必须注意应该选择那些使用寿命比较长而且能耗较低的灯具。

（三）建筑动力设备设计中节能技术的运用

通常情况下建筑行业运用的动力设备几乎都是从生产厂家直接购进的，想要对动力设备进行节能化处理，那么应该考虑设备的运行方面。在对动力设备的机构布局以及运行系统进行设计的时候，要尽可能防止动力设备出现空载运行现象，进而使动力设备在运行过程中不会发生不必要能耗。在设计动力系统结构的时候，需要分析动力设备的实际运行情况以及建筑主体具有的功能，然后在此基础上对设备进行合理分布安排，进而减少厂家供应一些不必要的设备。如果某一时间段此区域内已经将动力设备的工作暂停，那么电力管理系统不需要再对其供应电力。大部分设备启动的时候，会使建筑供电网中出现电压波动，这样就会浪费掉相应的电能，此时，可以合理应用计算机软件启动设备，进而使电能浪费大大减少。

（四）供配电系统设计中节能技术的运用

从建筑中设置的配电系统角度考虑，在预算建筑实际用电情况基础上，选取恰当的输电线缆以及供电方式，进而使供配电系统实现节能化。在选择输电线缆的时候，应该先计算输电线路当中流经的电压以及电流数值，然后选取那些阻抗不是非常高的线缆，从而使输电线路当中不会发生过高的电流耗损[5]。与此同时，在设计配电方案的时候，尽可能要使供电系统保持平衡状态，并选取离动力设备比较近的地方作为供配电机房，这样动力设备和配电室间的输变电距离就会减少，能耗自然就会降低。

结束语：

总之，在国家节能意识逐渐提高的过程中，节能技术已经被运用到建筑行业当中，同时，与其有关的一些技术也不断地被研究和开发，并向着系统化以及规范化方向迈进，建筑节能这项技术在日后将会具有极其良好的发展前景。

参考文献：

[1]胡龄爻,陈建平,傅启明等.一种面向建筑节能的强化学习自适应控制方法[J].计算机工程与应用,2017,53(21):239-246.

[2]夏蕊芳,程国庆.新型建筑节能墙体保温材料力学和热工性能研究[J].功能材料,2019,50(9):110-114.

[3]黄明强,崔胜辉,李秀芳等.建筑节能产品推广应用影响因素结构方程模型分析[J].华侨大学学报（自然科学版）,2018,37(4):447-450.

[4]杨光,邓安仲.KH560修饰纳米硅溶胶对铁铬黑建筑节能涂料性能的影响[J].电镀与涂饰,2017,36(22):1172-1177.

[5]崔艳琦,龚方方,张燕妮等.相变材料(PCM)在建筑节能中的应用研究进展[J].新型建筑材料,2019,43(8):26-29.

论文作者:甘华天

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2fd7182103472e977651f60a.html