# 配电网与配电线路安全运行中存在问题及解决措施陈勇论文_陈勇

摘要：随着我国的经济在快速的发展，社会在不断的进步，人们的生活质量在不断的提升，国家电网得到了迅速的发展。随着我国对用电需求的不断增加，配电网与配电线路作为电力系统，供配电环节中的重要输出部分，对于电网的正常运行起到了很大的作用，所以配电网与配电线路是否安全决定了我国整个电网的安全性能，还影响了供电企业的经济效益以及供电的社会影响力，在一定程度上也决定了用户用电的安全。因此，本文就分析了我国现阶段配电网经常出现的问题，并根据这些问题提出了一系列的管理措施。

关键词：配电网；配电线路；安全运行；解决方案

引言

伴随着我国城镇化进程的发展，居民收入水平的不断提升，人们已经不满足于简单的吃饱穿暖，开始追求高品质的生活，尤其是在互联网基础设施和移动通信设施逐渐普及的当代，电力供应已经不仅在经济层面具有举足轻重的意义，而且在居民生活层面也占据着重要的地位。如果电能无法稳定供应，群众可能会在黑暗或者无聊中度过，严重影响居民的幸福感和归属感。此外，但随着互联网的深入发展，众多领域已离不开互联网的帮助，供电不稳定也意味着互联网无法发挥其应有功效，就会阻碍我国众多领域的转型升级。因此，必须多措并举确保我国供电安全。

1配电网以及配电线路目前存在的问题

1.1外界环境因素对配电网的影响

由于配电网和配电线路经常暴露于户外的自然环境中，因此配电网受到自然损害和人为损坏的情况也是极为严重的问题。在户外环境，由于架空10kV线路的路径较长，沿途地形空旷且复杂，附近的建筑物很少，所以每年的雷雨季节中，绝缘子会经受当地气候环境以及雷电的影响，出现爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁等问题。由于近年来社会主义新农村及美丽乡村建设加快，配电网受人为损坏现象较为严重，不仅直接造成经济损失，更对供电网及供电线路的安全可靠性造成了极大的破坏。针对人为的损坏，我们要加强对配电网以及配电线路的保护措施，加大宣传力度和监管力度。同时，导线悬挂异物类、动物爬到配电变压器上、树木造成的故障、部分违章建筑等都会对配电网造成破坏，威胁线路的安全运行。针对配电网以及配电线路受自然损坏和人为损坏的现象，应当从实际出发，结合专业知识，具体问题具体分析，尽可能的减小自然因素、人为因素和其他因素对配电网以及配电线路的影响。

1.2配电网的设备陈旧、落后

在配电网的初期质检环节，很多的配电线路中将多种劣质绝缘子、穿墙套管等进行使用，这些落后的线路容易在过电压的刺激下被击穿，出现线路的永久性故障；陈旧落后的断路器操作方式，在出现问题的时候不能及时地通过远程操作给予改变，并不具备多高的可靠性；使用低质避雷器，在经受过电压的时候非常容易造成爆炸，增加配电的故障几率；投入使用一些质量差的高压熔断器，造成高压熔断器损坏故障经常出现。

1.3结构不科学

伴随着我国经济发展的不断腾飞，社会对电能提出了更高层面的要求，但是我国在电能基础设施规划层面仍然落后于社会需求，部分供电网络结构设置不科学。第一，变压器分布不合理。目前我国在低压线路规划层面存在着不科学的现象，尤其是供电半径过大，电能在线路运输过程中损耗较大，在用电高峰阶段极易出现断电问题，对于居民的生产和生活产生负面影响。第二，断路器设置不合理。断路器的主要功能在于，一旦一个路段内的电能出现异常供给，在断路器的帮助下不会对其他路段产生影响。但是我国目前断路器设置数量较少，一旦部分线路出现故障，因为缺乏断路器的保护，会影响很大范围之内的正常供电。第三，电线杆塔架设不合理。现在的电线杆塔架设过程中，存在着同杆（同塔）架设的现象，更有甚者将高压电线和低压电线同杆架设，一旦交叉线路之间存在故障，技术工人为了对线路进行维修必须要同时断掉高压和低压的电流，进而使得停电范围扩大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2配电网与配电线路安全运行的解决策略

2.1对配网工程技术进行质量管控

①对于配网工程技术经济质量管理来说，应该做到员工层面的管理。对于所有的配电网工程来说，保证工程项目的顺利实施，离不开相关管理人员的参与。也就是说相关工作人员的专业素养和技术水平对于工程的顺利展开和技术经济管理质量都有着直接性的决定因素。对于目前的配网工程技术经济管理来说，许多管理人员由于缺乏全局思维，在项目的审批过程当中，以片面的方式进行审核，这就使得项目的可研性不充分，加大了企业的投资，也最终导致了项目问题层出不穷。除此之外还有一些类管理人员由于业务不精，导致项目过程中各类问题的发生。因此，为了使配电工程技术经济管理质量得到提高，企业的有关部门应该展开管理人员综合素质的培养工作，保证管理人员的实际操作水平可以达到企业发展的需求。②要进行企业制度层面的管理。随着我国经济的不断发展，传统的电力企业工程技术经济管理体系已经不能满足当今社会的发展需求。随着企业不断进步，传统的电力经济管理体系的弊端也越发显现出来，因此，在实际经济管理过程当中应该不断吸取国外的先进经验，以应对社会发展需求为目的，建立具有现代化意义的配电网工程技术经济管理体系。③要进行执行层面的质量管控。由于配电网工程点多面广，并且周期比较长在施工过程中也会受到各种因素的影响，因此，相关企业在建立好工程管理，质量监控的制度之后，也应该确保这些制度可以落到实处。相关企业应该充分考虑各种不确定因素的不利作用，定期对员工的各项工作进行考核，保证施工进度可以顺利进行。

2.2提高安全防护自动化技术

随着社会主义新农村及美丽乡村建设的发展与不断向前，农村居民的生活水平得到了前所未有的提升，对生活质量的要求也越来越高。为此，我公司也跟进时代发展的脚步，不断地创新与发展，不断地融入信息化，自动化的发展，打造有特点的坚强智能电网，这些年我公司在安全防护自动化技术中已经取得了长足的进步，相关规范中也将自动化技术定义为集安全性、可靠性、经济型于一体的包含现代化设备以及智能化系统的，实现智能化变电的体系结构。配电网安全性能要与时俱进，与现代科技相结合，以便于提高安全防护自动化技术。因此我们需继续提高安全防护自动化技术。

2.3制定基建工程管理制度

设备审查。对于新建、改建的配电线路工程，相关配电运行单位要做好详细的工程规划，对于设备选型、招标工作，要与本地的实际特点相结合，并科学制定合理的反事故策略。设备验收管理。运行单位要对施工质量的检查与项目的验收工作提起重视，选派具有实际经验的工作人员专门负责，并将其当作质检员。当新的配电线路投入运行后的一年试运行期间，相关单位要做好巡视与检测工作，假若发现问题，要和设计、施工单位通过共同分析探讨，积极做出处理措施。提高信息化水平。配电线路建设要引进新设备与新技术，提升配电线路的智能化、信息化水平，增强其自愈能力，并通过培训工程人员的业务综合能力，在发生线路故障时能够迅速采取措施。

结语

总而言之，随着我国社会经济的不断发展，人们生活水平不断提高，用电需求越来越大，为了保证配电网以及配电网线路的安全运行，有关部门就应该切实做好配电网以及配电线路的安全排查工作，提高用电线路安全性能，可以引进先进设备和技术对电线进行安全管理，提高我国用户用电的安全性，保证我国安全用电管理可以紧跟时代的发展。

参考文献

[1]补敏.浅谈配电网与配电线路安全运行管理[J].城市建设理论研究（电子版），2016（13）.

[2]杨光.浅谈农村配电网与配电线路的安全运行管理[J].企业改革与管理，2014（16）.

[3]南江，张荣.浅谈配电网与配电线路安全运行管理[J].商品与质量，2016（30）.

论文作者:陈勇

论文发表刊物:《中国电业》2019年20期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ffc8faec81b000f8e971e13.html