# 高压水泵站控制系统

刘凡银[1]2002年在《高压水泵站控制系统》文中认为本文综合了检测、传感器、测控网络、自动控制、计算机应用、信息处理等技术领域的最新知识，对高压水泵站控制系统进行了研究及分析，详细地介绍了该系统的整个设计过程及设计方法，成功地研制了该系统,并应用于工厂的实际生产中。高压水泵站控制系统是向水压机提供高压水的动力供给系统，其控制的可靠与否，直接影响水压机群的正常生产，影响铝管、棒军工材的供给，危及工厂人员生命及设备的安全。本文在讨论控制系统的设计方法和实时软件开发方法的基础上，利用总线测控网络技术、通信技术、控制技术和传感技术对系统的检测系统、硬件系统及软件系统进行了设计。实现了压力、流量、温度、水位等的在线检测以及站内设备的上位机监控。该系统的研制成功不仅满足了生产实际需要，而且为测控网络系统的硬件系统设计、软件系统设计、传感器的选用以及总线测控网络系统的组网技术作了成功的探索，实现了测控网络系统的信息集成，是一种既能适应未来测控技术发展，又符合工业现场特点的经济实用的网络测控系统。其控制方法的研究具有广泛的应用价值和技术上的实用性、先进性。

赵春胜[2]1994年在《叁菱FX_2可编程序控制器在高压水泵站中的应用》文中认为鞍山市轧钢厂在高压水泵站控制系统中采用了日本叁菱公司生产的ＦＸ２－８０ＭＲ可编程序控制器，从而实现了水位的自动控制、报警及各阀的自动开闭。作为工业过程机的小型ＰＬＣ，可以轻而易举地解决较复杂的问题，因此，在我国应用越来越广。

宗歌声[3]2002年在《高压水泵站控制系统改造》文中研究表明西南铝业(集团)有限责任公司挤压厂高压水泵站是向水压机群提供高压的动力供给系统,压力高(31.5MPa),流量大(6000 L/mm),20世纪70年代初由洛阳有色金属设计研究院设计,沈阳重型机器厂、东方锅炉厂、上海大隆机器厂联合制造,六冶安装,该系统的投产为中水铝管棒军工

朱积攀, 蒋少锋, 蒋勖欣[4]2013年在《矿棉板水切割系统》文中进行了进一步梳理该文通过设备的全新设计和制造,解决了由于生产时有大量水蒸汽和矿棉灰导致设备长时间在恶劣潮湿和灰尘环境中极易生锈而且灰也会越积越厚,使设备无法正常工作和使用寿命缩短,同时影响矿棉板线的正常安全生产等一系列问题。

许炜晓[5]2002年在《基于UML的高压水泵站监控系统软件设计与应用》文中指出文章概述了监控系统软件的特点及其发展现状，介绍了软件工程的发展和面向对象的设计思想，简要讲述了面向对象的基本概念和统一建模语言（UML）。重点论述了利用面向对象的软件设计思想设计开发监控系统软件的过程。并且根据这一思想，在实际中为企业设计了一套高压水泵站监控系统软件。最后简要讲述了该套系统的软件实现和实际使用情况。在设计中，本文采用当今流行的统一建模语言(UML)作为工具，运用一些在实践中被证明行之有效的软件设计模式和程序应用框架，使得设计清晰易懂，大大缩短了程序开发周期。同时，本文在现有软件设计方法的基础上，结合监控系统自身的特点，提出了一种适合监控系统软件设计的通用方法。该方法主要体现了以下几个特点：1.采用面向对象的设计方法，充分利用了软件复用技术的经验，提出了建立适合工控领域的元件类库的思想。2.在通用程序框架的基础上，设计开发了监控系统通用的软件开发框架，为工控领域其他软件系统设计提供可以借鉴的经验。3.软件结构清晰，可以在实际应用中不断加入新的功能模块，为以后的再开发和网络化发展作了准备。在软件实现上，重点讲述了上下位机之间的通讯，详细讲解了串口通讯的原理及其软件实现方法和应该注意的问题，对有类似功能需求的软件系统有着很好的借鉴意义。该套系统投入使用以来运行良好，极大的提高了企业设备的安全性和可靠性。

曹自立[6]1989年在《太重试制成功我国首条气瓶压制生产线设备》文中进行了进一步梳理太原重型机器厂于1988年试制成功我国首条引进国外先进技术合作制造的气瓶压制生产线设备(国内制造部分)。该生产线由联合高压水泵站、高压水除鳞装置及泵站、横向运输机、整形装置、25000kN/3150kN水压机、生产线辅机、液压控制系统、工模具、冷却和润滑系统、PLC微电

王伟[7]2015年在《高压旋转水射流破煤及其冲孔造穴卸压增透机制与应用》文中提出针对我国松软低透高瓦斯煤层煤与瓦斯突出危险性大、抽采困难的问题,提出水力冲孔造穴卸压增透及瓦斯抽采方法,通过顺层或穿层钻孔深入煤层内部,采用高压旋转水射流冲出大量煤体及瓦斯,形成直径较大的卸压洞室,为煤体膨胀变形和瓦斯解吸积聚提供充分空间,在洞室周围煤体形成裂隙网络,配合瓦斯抽采措施释放煤体中的弹性潜能和瓦斯膨胀能,进而消除其突出危险性。本文通过理论分析、实验室实验、数值模拟与现场工程试验相结合的方法,以卧龙湖矿松软煤体为研究背景,从洞室周围煤体塑性区和应力变化两方面揭示冲孔造穴卸压机制,测定该应力变化条件下松软煤体物理力学特性和渗透率演化规律,探究淹没条件、泵站压力、喷嘴参数、旋转速度等对水射流结构和冲击应力的影响,推演高压水射流冲击破碎松软煤体过程,分析射流速度、尺寸、冲击时间、偏角、平移速度等因素对破煤效果影响,研发钻进冲孔一体化装备并在新景矿开展现场工程试验。主要得出以下结论:(1)在松软煤层中冲孔造穴后,洞室周围煤体水平应力突然降低,垂直应力先增大对煤体产生挤压破坏后向两侧扩展,随造穴半径的增大,各洞室之间逐渐出现垂向应力集中和水平应力卸载相互迭加,煤体塑性破坏主要是由水平应力降低情况下轴向应力增大造成,塑性区是钻孔的13倍左右。冲孔造穴引起垂向应力降低区扩展的同时增加了应力集中程度,垂向应力降低区半径可超过3.0m,局部应力集中系数可达1.3。水平应力卸载效果显着,卸压半径可达到6m,相互迭加后卸压效果更加明显。从塑性区和卸压范围考虑,本煤层造穴比穿层造穴效果更好,穿层造穴安全性更高。(2)松软煤体具有应变软化和塑性流动特性,峰后无应力突然跌落现象,峰值强度和弹性模量随围压增大而增大,低围压阶段塑性流变和损伤扩容现象明显;孔隙气体对煤体强度具有弱化作用,吸附态瓦斯还对煤体产生非力学作用。常规叁轴加载过程中松软煤体渗透率先降低后增大,在峰值强度前达到最低值,之后随煤体损伤破坏程度的加剧逐渐增大;恒定差应力卸围压过程中,渗透率在卸荷点处达到最低值,卸围压后煤体强度降低,逐渐出现损伤破坏渗透率增长。(3)高压水射流冲击距离和冲击应力受泵站压力、环境介质、冲击距离、喷嘴结构、旋转速度等影响存在上限值。冲孔造穴时应尽量保持非淹没射流条件,射流冲击速率随泵站压力增大和喷嘴收缩角减少而逐渐增大,泵压过大所引起的射流雾化会缩短有效冲击距离,考虑喷嘴聚能效应和长度,收缩角可选24°左右。冲孔造穴需要一定旋转速度,旋转会造成射流偏转,前后连续性和激励作用减弱从而缩短有效冲击距离,最好控制在90r/min以内。(4)以松软煤体孔裂隙发育、物理力学特性以及高压水射流结构及冲击应力分布规律为基础,构建高压水射流冲击破碎煤体耦合模型,推演高压水射流冲击作用下煤体损伤破坏过程。水射流冲击作用力在煤体坑体底部呈马蹄形分布,应力集中位于接触面下方20~30mm。射流破煤需一定射流速度、尺寸和冲击时间,随速度和冲击时间增加煤体破坏程度增大,低速射流仅引起煤体表面变形;破碎坑体深度和截面积随射流尺寸增大而增大,尺寸超过一定值(约32mm)后深度变化趋势变缓,破煤体积增加由截面积扩大引起。煤体损伤破坏区域随射流偏角的增大先增大后降低,从形成最大深度洞室考虑,喷嘴应与煤体垂直,但从总体破煤效率方面,最佳偏角在45°左右。平移速度在增大射流冲击破煤面积的同时减弱了射流破煤能力。(5)研发煤矿井下履带式钻进冲孔一体化装备并实现履带式联动行走,提出冲孔造穴卸压增透瓦斯抽采及效果考察方案,在新景矿开展现场工程试验,冲孔破煤及消突效果显着,本煤层单次造穴冲出煤体0.8~2.5t,平均1.2t,造穴半径0.46~0.75m,瓦斯抽采量提高了5.6~6.9倍。

刘霞[8]2016年在《热镀锌机组光整机工作辊清洁技术》文中研究指明结合某钢厂热镀锌机组光整机工作辊清洁装置的改造项目,分析了刷辊和高压水清洗装置的特点,并对高压水清洗装置从设备组成、技术说明、自动控制等几方面进行了详细说明。通过实际生产数据,验证了高压水清洗装置的实用性、可靠性及先进性。

冯婷, 贾亚军, 谢仁杰[9]2008年在《梯级泵站串联加压长距离输水的水锤特点及防护措施》文中认为远距离输水中的串联加压梯级泵站水锤特性与传统的单级泵站相比有所不同,为此分析了串联加压梯级泵站水锤的各种成因及其过程,提出采取设置带止回装置的旁通管的方式消除因泵站事故引起的高压水锤,采取在管线上间隔0.8 km左右设置一个排气阀的方式消除因事故引起的低压水锤。

许炜晓, 任光胜, 杨继东, 刘凡银[10]2002年在《高压水泵站实时监控系统》文中研究表明随着工业自动化技术的不断发展 ,控制系统中的上位监控程序显得越来越重要 ,笔者结合高压水泵站项目对监控系统的设计进行了一定的研究。介绍了高压水泵站的基本运行过程和控制系统的基本组成 ,系统采用上下位控制结构 ,由多台PLC组成控制网络实现对现场设备的控制 ;讨论了面向对象的程序设计技术在监控系统设计中的应用方法 ,最后简要介绍了监控系统的主要功能模块和关键技术

参考文献：

[1]. 高压水泵站控制系统[D]. 刘凡银. 重庆大学. 2002

[2]. 叁菱FX_2可编程序控制器在高压水泵站中的应用[J]. 赵春胜. 鞍钢技术. 1994

[3]. 高压水泵站控制系统改造[C]. 宗歌声. 加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策（上册）. 2002

[4]. 矿棉板水切割系统[J]. 朱积攀, 蒋少锋, 蒋勖欣. 建材世界. 2013

[5]. 基于UML的高压水泵站监控系统软件设计与应用[D]. 许炜晓. 重庆大学. 2002

[6]. 太重试制成功我国首条气瓶压制生产线设备[J]. 曹自立. 锻压机械. 1989

[7]. 高压旋转水射流破煤及其冲孔造穴卸压增透机制与应用[D]. 王伟. 中国矿业大学. 2015

[8]. 热镀锌机组光整机工作辊清洁技术[J]. 刘霞. 轧钢. 2016

[9]. 梯级泵站串联加压长距离输水的水锤特点及防护措施[J]. 冯婷, 贾亚军, 谢仁杰. 中国给水排水. 2008

[10]. 高压水泵站实时监控系统[J]. 许炜晓, 任光胜, 杨继东, 刘凡银. 重庆大学学报(自然科学版). 2002

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ffea229f781e10262fa7b00.html