# 浅谈建筑电气设计安装问题及解决对策论文_刘世强

浙江陆特能源科技股份有限公司 浙江杭州 310000

摘要：文章从建筑电气设计安装现状分析入手，分析了建筑电气设计安装应当遵循的原则，探究了当前建筑电气设计安装中存在的问题，并针对性地提出了解决建筑电气设计安装问题的相关对策。

关键词：建筑电气；设计；安装；对策

1.建筑电气设计安装现状

当前，建筑工程建设规模越来越大，所含功能也越来越多，因此，建筑工程电气设计安装已经成为了当代建筑实现智能化的关键性技术之一。再加上当前人们生活水平地提升，给建筑电气设计安装工作提出了更高的难度。现阶段，建筑电气设计安装市场竞争较为激烈，对建筑电气设计安装企业而言，提升建筑电气设计安装质量，优化建筑电气设计安装策略，已经成为其提升自身核心竞争能力，拓展自身经营市场的关键手段，特别是当前我国建筑行业整体下行严重，给建筑电气设计安装的性价比提出了更高的要求，建筑电气设计安装企业为了保证自身的生存，必须设计安装出最优的建筑电气。但是，建筑电气设计安装质量的提升并非一朝一夕之功，其中仍旧存在一定的问题，例如：建筑电气设计安装技术人员专业知识有限、协调能力较差的问题非常突出，因此，为了更好地提升我国建筑电气设计安装的总体水平，应当对其中存在的问题进行针对性分析，找出病因“靶向治疗”。

2.建筑电气设计安装应遵循的原则

虽然建筑电气设计安装存在较大的灵活性，但建筑工程在进行设计安装的过程中，应当遵循一定的原则，才能更好的保证建筑电气设计安装的规范性，确保建筑电气设计安装质量。具体来讲，应遵循如下几个原则。

首先应当严格地遵循我国针对建筑电气设计安装所颁布的相关法律法规，国家针对建筑电气设计安装所制定的法律法规具有较强的适应性，因此，为了更好地保证建筑电气设计安装的质量，必须严格的遵循对应的技术规范和法律法规。

其次，建筑电气设计安装应当和建筑物具体功能相符合，这就需要在具体设计安装的过程中，应当以用户的需求为出发点，确保建筑电气设计安装的针对性和实用性。

第三，建筑电气设计安装应当遵循节能减排的原则，当前建筑工程的建设应当遵循绿色建筑标准，这就需要在进行材料及设备的选择时，应当在满足使用要求的基础上，选择些环境友好且低能耗的设备。

第四，应尽量选择使用先进的建筑电气设计安装技术，当前建筑电气设计安装技术更新较快，为了更好的提升建筑电气设计安装的先进性，应当适当的采用建筑电气设计安装新技术，更好地推动建筑电气设计安装技术更新的良性发展。

3.当前建筑电气设计安装中存在的问题

3.1建筑电气设计安装电线敷设存在问题

电线敷设是建筑电气设计安装的关键环节之一，直接影响到建筑电气运行的稳定性。但是，当前很多建筑电气设计安装在进行电线的敷设时，由于多数管线需要进行叠加敷设，导致部分管线出现了弯死、折断等情况；部分电线敷设深度较浅，甚至被敷设在建筑装修的粉层中，埋下了较大的安全隐患；电线进入到建筑电气配电箱之后，没有在箱体内捋顺，出漏的长度较长；电线管口长短不一，不够平整；电线管口并没有按照规定使用保护圈；管子在拐弯的地方并没有按照规定设定对应的过度盒；敷设电线的管子金属毛刺并没有进行任何处理；在进行敷设电线管子的焊接时，焊接的长度较短，同时焊穿管子或者点焊的情况较多，严重的影响到建筑电气设计安装的总体质量。

3.2建筑电气设计安装防雷接地存在的问题

建筑电气设计安装防雷接地问题是当前建筑安全的关键问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是在实际的建筑电气设计安装过程中，由于受到设计人员对彩钢板不够熟悉，再加上自身焊接技术的限制，施工人员的总体责任心也较差，导致建筑电气设计安装过程中存在较为突出的防雷接地问题，主要表现为：建筑避雷搭接位置存在焊接不饱满、虚焊、焊瘤等问题；焊渣仍旧留在焊接处，避雷针的焊接处没有涂抹足够的防锈漆，影响到建筑避雷效果；在进行钢筋的搭接时，常常存在本应使用质量较高的圆钢，而实际采用质量较差的螺纹钢替代；防雷引线在进行设计安装时，直接采用对头焊接的方式，影响到建筑防雷的效果。

3.3建筑电气面板、插座、开关及配电箱安装中存在的问题建筑电气设计安装中上述方面存在的问题主要表现在如下几个方面。首先，配电箱的箱体和建筑墙体之间有缝隙，箱体中存在杂物、砂浆等并没有清理干净，甚至存在箱体不平直的情况。其次，配电箱的箱壳在进行开孔时不符合相关规定的要求，尤其是气焊开孔或者电焊开孔，箱体中线头裸露情况较多，导线余量较少、布线较为杂乱；第三，建筑电气面板、插座、开关等预埋的太深、设计安装的标高不一致，盒内所含的导线余量较少。

4.解决建筑电气设计安装问题的相关对策

4.1建筑电气设计安装管线敷设问题处理措施

针对建筑电气设计安装存在的管线敷设问题。应当首先按照具体的规范和设计进行配管下料，施工现场的监理工程师对整个过程严格把关，对不符合规定的管线敷设不能进行施工；其次，在进行配管的加工和选择时，应当明确配管管外径和弯曲半径之间的关系，做到各个连接管线的相互匹配；第三，薄壁钢管、镀锌管在进行选择时，应当严格进行匹配，若在进行安装时，配管超过了对应的长度，应当在适当的位置设置过线盒，从而方便进行穿线，但是这里设置的过线盒不容许在其中进行接线；第四，在进行钢管的切割时，严禁使用割管器，切割时应当选择钢锯，用圆锉将管口的处理平整；第五，在设计和安装配管时，对所使用的管材质量应进行严格的检查，主要包含管材的弯曲性能、化学性能等，同时还需要保证其厚度、尺寸等在设计的范围内，在进行安装时，应将管口临时封住，防止杂物进入到管子中，而导致管道堵塞，另外还应当注意的是，应当防止出现三根以上的导管在同一个位置出现交叉。

4.2建筑电气设计安装中防雷接地问题处理措施

为了更好的防止建筑电气设计安装中出现防雷接地问题，在建筑电气设计安装中，应当首先，根据建筑物的具体功能与结构合理的对建筑物的防雷措施进行设置；其次，应增强对施工技术人员的培训工作，保证防雷焊接的效果，对于焊接处应当做好平整均匀、焊缝饱满，特别是仰焊、立焊等应进行针对性的培训工作；第三，在对避雷引线进行焊接，应当采用的焊接方式为搭接焊接，选择的搭接长度应当为钢筋直径的六倍，所以，应当选择圆钢材料而并非螺纹钢材，此外，在避雷引线的主钢筋位置，若采用的是对头焊接的方式，应当在焊接的位置补焊一根圆钢；第四，应当增强对建筑避雷线的管理工作，增强焊接人员的责任感，同时对焊接位置进行及时的检查，对出现问题的地方，应当及时进行重新焊接或者补焊，当焊接了之后，应将产生的焊渣及时的清除，同时，对焊接位置应刷防锈漆。

4.3建筑电气面板、插座、开关及配电箱设计安装问题处理对策首先，在对螺丝进行加固时，应当在面板的调整之后，从而可以使配电箱能够和墙面紧贴；其次，在同个建筑物中，其中所使用的开关应当尽量的使用同一个型号同一个品牌，同时设置的开关应当具有一致性，从而方便当电气出现了故障之后的维修作业；第三，同一场所为的地线、零线、相线应用不同颜色区分开来，在连接时切忌不可将地线和零线接错，以免为日后使用埋下安全隐患；第四，开关、插座的高度应该根据建筑物的使用功能进行合理选择，以免对使用者的人身安全造成威胁；第五，在比较潮湿的地方需要采用防溅型的开关、插座，做好导线接头的绝缘包扎工作，开关、插座接线盒不应埋太深，如果埋太深的话可以加套盒。

除了上述三个方面之外，在进行建筑电气设计安装时，还应当对设计安装所用材料的质量进行针对性的监管，严格的把控材料的质量关，尽量选择一些质量过硬、信誉好、有规模的单位进货，尽量的降低其中所含的中间环节；外，电气设备、材料进入施工现场后，保管员、材料员检员要协助监理工程师检查货物是否符合规范要求，核对设备、材料，清点说明书、合格证、零配件，并进行外观检查，做好开箱记录，并妥善保管，避免劣质产品流入。

5.结束语

综上分析，当前建筑工程在进行电气设计与安装的过程中其中仍旧存在一定的问题，所涉及到的环节也较多，因此，这就需要建筑电气设计安装技术人员，在具体工作中，应严格地按照国家相关规定进行建筑工程电气设计安装，并根据建筑工程的实际情况，设定出针对性的建筑工程设计安装策略，严格地保证建筑工程电气设计安装质量，保证建筑工程电气运行的安全性及稳定性。

参考文献

［1］郭新力.建筑电气安装施工监理在设计和投资控制中应注意的若干问题探讨［J］.江西建材，2010(01)：33－34.

［2］符超.建筑电气工程管理中存在的质量问题分析与处理措施探讨［J］.四川建材，2010(03)：135－136，138.

［3］周泽鹏，何礼，张作适.剩余电流动作保护装置的选择性在民用建筑电气设计中的运用［J］.现代建筑电气，2010(06)：28－31.

论文作者:刘世强

论文发表刊物:《江苏科技报》2017年1期

论文发表时间:2017/9/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3032cc38f9bbed0b23dda8de.html