# 天津地区配网不停电作业关键技术研究及应用论文_黄旭1,刘兆领2,李鹏1,刘倞1

（1.国网天津城东供电公司 天津市 300250；2.国网天津市电力公司 天津市 300010）

摘要:文章阐述了天津市配网不停电作业的发展现状，详细梳理了配网不停电作业关键技术研究及应用项目的据研究内容，提出了项目研究的主要创新点，并对研制配网不停电作业工器具和标准化流程所创造的社会效益进行了分析，对配网不停电作业今后的发展方向进行了展望。

关键词:配网不停电作业; 标准化流程；工器具

1 引言

随着经济社会的快速发展，社会各界对于供电可靠性提出了越来越高的要求，尤其是重大活动保电，热点敏感地区供电，重点保障项目建设等对不间断供电提出了更高的要求。配网不停电作业已成为了提升供电可靠性和优质服务水平最直接、最有效的重要手段。国家电网公司也越来越重视配网不停电作业新技术的研究和新项目的开展，配电线路带电作业和不停电作业法也得到广泛应用和推广。新技术、新设备、新材料在不停电作业领域的应用也有力推动了不停电作业工具、设备、标准制定等方面的进步和发展，并对今后配网不停电作业技术提出了新的要求和发展方向。

2 配电网不停电作业关键技术研究

国网天津市电力公司也非常支持对配网不停电作业的开展，近几年带电作业次数正以10%的速度逐年增长，并具备开展全部33个架空线路带电作业项目和三类六项电缆不停电作业项目的能力。为了进一步提升配网不停电作业技术水平，提高配网不停电作业的安全性和工作效率，寻找一条适合天津地区的配网不停电作业发展方向，开展配网不停电作业关键技术的研究成为当务之急。

项目通过研制适合天津地区旁路作业设备和配网不停电作业新工具，提高配网不停电作业工作的安全性和劳动效率；通过引入“五位一体”协同机制这一先进的管理工具，从职责、流程、制度、标准和考核等多个方面入手，制定各类典型不停电作业项目的标准化的施工流程和现场安全保障措施，编制现场标准化作业指导书；通过将近年来城东公司配网不停电作业专业的各类创新成果应用于作业现场之中，提升天津地区配网不停电作业的整体技术水平和安全管理水平，提出提高配网不停电作业安全健康发展的合理化建议，最终有效提高天津地区的供电可靠性并跻身国际先进水平。项目的研究对于提高天津地区配网不停电作业管理水平，加快公司国际一流智能配电网建设，增强配电网不停电检修能力，提高配电网供电可靠性具有举足轻重的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）研制电缆不停电作业用设备

研制柔性旁路电缆与环网柜、运行电缆之间匹配接头。根据10kV电缆线路设备的型号及运行参数，以及现场作业的需求，确定柔性旁路电缆与环网柜、运行电缆之间匹配接头的主要技术要求；按照10kV电缆线路旁路作业的需求，研制适用范围广泛、具备接头插拔次数统计功能的柔性旁路电缆终端与环网柜匹配接头。

（2）研制带电作业工器具

研究适用于小旁路系统的引流线固定装置和架空线路带电作业用的绝缘遮蔽用具等，提高带电作业工作效率和作业人员安全。针对电缆不停电作业旁路设备和带电作业工器具的研发，目前IEC和国内已经有了对于此类自制工器具的试验标准，因此能够为工器具的检验检测提供理论支撑。

（3）基于“五位一体”的配网不停电作业典型作业现场的标准化流程研究

以“五位一体”协同机制为指导，研究适用于典型现场的配网不停电作业流程，编制规范的标准化作业指导书，以便于规范现场作业人员的行为，提高现场作业标准化程度。针对编制基于“五位一体”的典型项目标准化作业指导书方面，随着国网公司对于“五位一体”协同机制的深化应用，天津公司作为试点单位已经走在了国网公司前列，具有丰富的应用经验，具备成功编制标准化作业指导书的理论基础。

3配网不停电作业今后发展方向

今后，在配网不停电作业方面，对城网应加大不停电作业的研究与应用，包括进一步研究和拓展作业项目，分析研究不同工况下的过电压和过电流，研制配套作业设备，制订安全作业导则，实现不停电作业工具和设备的标准化、简约化及作业步骤的程序化；对农网应重视带电作业的必要性，全面加大带电作业的推广力度，包括主要项目的应用推广和作业人员的培训；针对 20 kV、35 kV 线路的带电作业安全防护要求，应着重研究绝缘防护用具的技术参数及相关标准，开发适用于 20 kV、35 kV 线路的带电作业绝缘防护用具。

4社会效益

项目拓展了10kV架空线路不停电作业范围，提升了检修作业效率，保证了用户的正常供电，减少了停电时户数，提高了供电可靠性，提升了公司形象和服务水平，具有广大的社会效益和巨大的隐形经济效益。

5 结束语

项目研制了适合天津地区特点的旁路作业设备和配网不停电作业新工具，提高了配网不停电作业工作的安全性和劳动效率；通过引入“五位一体”协同机制这一先进的管理工具，研究确定了各类标准化作业施工流程和现场安全保障措施，编制了典型配网不停电作业现场标准化作业指导书，提升了天津地区配网不停电作业的整体技术水平和安全管理水平。

论文作者:黄旭1,刘兆领2,李鹏1,刘倞1

论文发表刊物:《电力设备》2016年第24期

论文发表时间:2017/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30a8a87a4130b98964c368b2.html