# 建筑工程施工技术和其现场施工管理研究论文_李肖平

山东莘华建工科技股份有限公司 山东聊城 252400

摘要：目前，我国社会经济日新月异飞速发展，各行各业也逐渐繁荣，建筑业也亦如此，不管是规模还是数量都得到了空前的增加。而且每个领域对建筑业的要求和需求也日渐增多，随着建筑业内容竞争压力的持续增加，想要实现各方面的良好发展，则就要求建筑工程重视起现场施工管理工作，而在工程具体施工中，最关键的一个部分就是施工技术与施工现场管理。为此，我们为保建筑工程能够实现健康可持续发展，则就应该完善技术及管理工作。鉴于此，文章对此进行了详细而又深入的分析，希望可以为相关业界人士提供有价值的借鉴与参考，进而为我国建筑业的繁荣贡献一份绵薄之力。

关键词：建筑工程；施工技术；现场施工管理

前言：对于工程建设而言，建筑工程施工技术与现场施工管理是一项系统而又复杂的工作，想要最大程度保证工程质量，则就需要每个阶段的技术与管理者更好的进行合作，并对建筑工程质量管理制度有效落实好，对施工质量的影响因素进行精准把握。而想要确保施工质量，最关键的问题就是建立和完善相应的施工质量管理制度，做好这些工作，才能够最终提高施工质量和水平，最终建设出最完美的建筑。

1建筑工程现场施工的技术

1.1软土地基处理技术

对于建筑工程项目而言，其有效施工的保障就是地基的稳固性，为此，应结合不同地区的不同地质与地理环境开展地基工作，在我国不同种类的土地中，一个非常常见的施工地质就是软土地基。通常而言，软土地基承载力弱且变形性大、稳定性不足，为此，在建筑工程具体施工时需要重视这些缺点，以免发生沉降，若忽视了这些问题，则会导致地基实用性与稳固性不佳，使后期项目施工承受更多风险。鉴于此，我们建设施工时一定要先对施工地区的环境与土壤条件进行了解，若碰到软土地基，则就需要使用换填垫层、置换法、化学加固等等措施进行解决，以便于提升效果。

1.2电气接地施工技术

在工程施工建设中，另一个关键性的工作就是确保建筑结构整体稳定性与质量，降低安全隐患，所以，电气设施在建筑中的应用程度很高，也是提高建筑安全系数的重要工作。为此，我们需要对电气设施的设计技术和优化技术进行控制，特别是对管线布置和电气施工线路的布置进行科学控制。由于建筑工程施工的楼层都很高，此种方法不但能避免在雷雨天气雷电击中建筑物，增加使用寿命，并且也能够最大程度确保建筑物与人身安全，有效保护经济不遭受损失。

1.3建筑防水施工技术

建筑防水也是建筑工程施工较为关键的一项内容，若在建筑施工中发生了漏水及渗水问题，则会影响到建筑施工质量。并且完工的建筑物也不能正常使用，同时还为严重的威胁着人们的生命与财产安全，所以，施工人员要针对现场具体实况，选购与国家规定相符合的标准性防水材料，保证所选的材料不但符合建筑要求同时也有很高的防水性。此外，还要通过合理的措施处理好建筑物边角易出现漏水的地方，进而有效提升建筑物防水性，避免渗漏状况发生。

1.4预应施工技术

在建筑施工正式开始前，施工公司及施工人员需要将准备工作做好，并计划好应对突发状况的解决方案。如前期的准备材料、施工预算计算和图纸审查等，更好的对施工现场进行规划，所有这些环节对建筑工程而言都是必不可少的，因此，必须根据具体形势及时做好调整，为工程高质量建设奠定基础。

2建筑工程施工技术、现场施工管理的有效措施

2.1制定管理制度并全面实施

建立完善的管理机制后，要根据实际管理环节和任务，细化管理规定，明确技术管理职责，合理配置人员。建筑施工过程纷繁复杂，会涉及多个环节，也是一项技术性较高工作，为此需要严格做好施工前、施工过程中及施工后期的管理工作，确保能够有效衔接好每个环节，实现各部门人力资源的合理分配，所有人员只有万众一心，劲往一处用，方可高效高质量完成施工任务。管理制度的制定应以国家法律法规和建筑实施标准为依据，针对工程招标、图纸设计、施工实践、竣工验收等各个环节开展。所以，这就需要管理者要充分认识到施工技术管理的关键作用，进而根据建筑工程项目具体实况，制定出合理的施工技术管理制度，然后逐层、逐步的将施工管理责任进行细化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆之后再召开相应的管理会议，加大宣传力度，从而使施工部门、施工小组及施工人员都可以充分了解到新制定的管理细则与调理，最终能够保证系统化、规范化、科学化的进行管理。

2.2做好施工准备工作

对于建筑工程施工而言，其质量易受外界因素影响。所以，在施工前期，单位管理者就应对施工的季节性因素进行充分考虑，最大程度确保不在恶劣天气中施工，并制定合理科学的预防和应急对策，确保工程能够顺利施工。比如，在北方地区施工时，因天气寒冷，这时企业就需要将准备工作做好，提前做好防冻及保温工作等，一旦施工中碰到梅雨或持续性暴雨天气，有关人员则要将防水与防潮工作认真做好。

2.3不断提高施工技术水平

当前时期，部分建筑工程中因施工操作不规范会施工水平低，经常有质量问题出现，所以，建设单位应定期对施工人员开展技术考核，在具体施工中也要增强技术手段的应用程度，以便于及时发现和解决施工中心现存的质量问题，进而实现施工水平的提升，有效降低施工安全隐患，实现工程建设质量最大化。与此同时，企业也可科学制定一定的奖惩制度，将责任主体进行明确，这样可使施工人员的责任与使命意识获得提升，最终为施工技术水平的提升做好铺垫。

2.4工作人员整体素质的提升

想要最大程度确保建筑工程质量，则有关单位需要组建专门的技术管理部门，这样便可明确划分工作人员的职责。此外，企业也需要增加对施工和技术人员的教育与培训力度，以期通过这样的方式提升他们的专业技能，使其具备充足的安全与责任意识，成功构建一支素质高，专业技术硬的施工团队，保证工程建设的安全施工，降低事故发生概率。

2.5确保施工监督机制更为规范

因建筑工程具有系统性与复杂性特点，加之施工周期长，所以对施工技术有很高的要求，想要确保工程顺利施工，则就需要建立相应的施工监督机制，从而使施工全过程都能获得良好的监督。在责任监督机制上，可以建立方案，每个施工现场遇到的问题和隐患都不一样，所以要深入调查施工现场存在的隐患，根据不同的隐患制定不同的安全防护措施。对于引进的新设备，我们需要对技术人员进行专门的技术培训，避免他们不了解新设备，随意操作，造成不可估量的损失。对工作环境中的一些危险源，在施工现场入口处设置警示标志，这些警告标志应为鲜艳的颜色，并能保证在夜间施工人员可以随时看到。进入施工现场，必须佩戴施工安全帽和防护用品，避免施工过程中意外损坏。随时检查施工设备，了解施工情况，采取安全防护措施，杜绝安全隐患的产生。

结束语

总而言之，时下建筑市场竞争越发激烈，所以建筑业若要获得稳定发展，在工程建设中就需要以现金的施工技术作依靠。要建立健全施工现场管理监督制度，加强技术管理力度，注重现场施工计划，有效提升施工人员的技术能力及综合素质水平，加大施工技术管理力度，以此确保建筑工程企业的健康可持续发展。与此同时，也需要在充分保证施工质量的同时，做好新技术的研发工作，以期可以助力建筑业获得进步，为我国人民的生命及财产安全保驾护航。

参考文献

[1]卞广勇.精益建造理论在建筑施工现场管理中的应用[J].建筑技术开发,2018,45(17):56-57.

[2]杨培红.建筑工程现场施工管理提高策略研究[J].建筑技术开发,2019, 46(01):70-71.

[3]杨丝丝,王慧敏.如何做好房建工程施工技术与现场施工管理[J].建材与装饰,2019(27):136-137.

[4]薛军.建筑工程施工技术管理现状与创新方法研究[J].建筑技术开发,2018,45(05):45-46.

[5]叶萍萍,虞凌超.绿色节能建筑施工技术的应用[J].建筑技术开发,2018,45(04):24-26.

[6]杨琳.建筑施工现场管理探讨[J].现代商贸工业,2019,40(24):202-203.

[7]梁文.建筑施工技术和质量的有效控制措施[J].住宅与房地产,2017 (27):178.

论文作者:李肖平

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30bc28c9826e8e48d689418f.html