# 土木工程建筑中混凝土结构的施工技术探究陈孝伟论文_陈孝伟

摘要:随着社会的快速发展，建筑行业在诸多行业中的地位日趋重要。在建筑施工领域有很多讲究的地方,直接关乎到建筑外观是否符合当下时代审美以及安全系数是否符合人民需要。土木工程建筑中，混凝土结构因其良好的稳定性和可靠性，在各类土木工程项目中发挥着重要作用。因此，分析混凝土结构施工技术，对技术进行优化，进而研究出施工的重点、难点，优化施工方案，是当下建筑行业至关重要的一个探究方向。

关键词:土木工程;结构;地基加固;截面设计

引言

混凝土的主要成分是砂石和水，二者通过一定比例混合搅拌，可制成混凝土成品。混凝土的耐腐蚀性和耐火性都十分良好，凭此优势成为当下建筑行业里一种常用建筑材料。当下，在土木工程施工的过程中，混凝土结构仍然存在一些缺陷，因此，在混凝土结构施工的各个环节都需要进行优化与完善，解决土木工程建筑现存的技术问题。要想使得建筑行业长足发展、满足人民对于建筑的要求，在实践过程中就要对施工各环节进行监督，把控工程完成质量。

1 建筑结构基础设计的重要作用

在土木工程的施工过程中，安全问题最为关键。而建筑结构基础的设计与安全问题是息息相关的，因此在设计基础结构的过程中，要确保方案和操作的合理性，选择正确的型号，以确保安全系数稳定，切实保证施工人员的人身安全，保证此建筑能够安全投入使用。如果设计缺乏科学性、合理性，则会导致土木工程建筑的承载能力不足，甚至导致建筑物的墙面开裂，以及墙体的不均匀下沉[1]。

建筑结构基础的设计合理化还能够减少人力资源消耗，缩短施工周期。合理的设计使得施工人员提高自身工作效率，且能够减少返工情况的发生，进而避免了经济损失，降低风险系数。

不仅如此，合理的结构基础设计还具有经济效益以及社会效益。据数据调查，结构基础设计在土木工程建筑全项目中所占成本比例近20%，在更复杂的大型项目工程中，甚至占有更大比例。因此建筑结构基础设计具有重要作用。

2 土木工程建设中基础结构常见类型

2.1扩展基础常见设计方式

一是独立基础，以其对施工过程中较为方便、耗费资金少，且具有明确受力等优势在土木工程建筑中具有十分重要的地位，常常用于各种建筑中。二是条形基础。在实际的土木工程建筑应用中，条形基础相比于独立基础应用范围虽然较窄，但在排架结构或柱距较小的框架结构中得到大量应用。三是阀型基础设计。一般而言，其分为梁板式、平板式两个类别。其刚度非常高，能够有效地调节基础的不均匀沉降。此外，这种基础能够提供充裕的地下使用空间，使得支撑能力相比于其他基础更加强悍[2]。

2.2桩基础常见设计方式

桩基础的常见设计方式分为钻孔灌注桩设计和预应力管桩设计。二者在实际应用中各有优势。前者更为常用，因此规范基本操作、优化施工流程十分重要，以保证其在工程项目中发挥应有作用。这种设计方式对图纸的精密度要求较高，需要对图纸的细节进行优化，以提高合理性，确保布置合理，使得危险程度大大降低。后者同样也有其优势，同时也需要对设计过程做出高度重视。首先预应力管桩的直径必须足够精密，以确保稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆且对预应力管桩的各构成部分也要严格审查，以确保其能够协调运行。

3 土木工程建筑基础结构设计注意问题

3.1地基基础设计的问题

对于地基设计的过程中容易出现各种问题。首先，对于地基质量的重视程度不够，造成地基承载力不足，质量过差，无法进行继续施工。而在土木工程中，地基的稳定系数往往十分容易被施工人员忽略。当施工位置处于斜坡时，地基是否稳定关乎到工程是否成功，因此至关重要。另一方面，施工人员可能因对地基沉降问题的重视度不够，对地基的承载能力预估偏差等使得项目的正常施工进度受到影响，甚至导致大面积返工。

承重柱截面的高度设计同样是一个重要的问题。在设计过程中，由于对建筑物抗震能力的考虑欠缺，可能会导致承重柱截面面积过小，使其无法承受相应重量，导致工程无法顺利进行，导致建筑抗震能力薄弱，在发生地震时引起建筑物倒塌的现象。

4 混凝土施工技术的要点

4.1温度控制技术

由于受到自身结构以及组成物质的性质的影响，混凝土内部热量往往难以散发到外界。而内部温度过高，同时外部温度较低的情况下，巨大的温差会导致混凝土产生裂缝，甚至导致变形。因此混凝土结构的温度需要得到有效控制。可利用水循环使得混凝土的温度降低，有效措施是在混凝土内部结构中安装循环水管。同时，相关领域的施工人员也应该在配置混凝土的过程中控制好水灰比例，通过对水泥用量的适当减少以防止混凝土温度过高的情况发生。矿粉和煤灰粉也是良好的减热材料。将其适当应用，可以避免混凝土结构出现问题，从而提高混凝土强度，使其获得良好的性能[3]。

4.2混凝土运输过程

混凝土的使用效果受到多方面因素的影响，其中运输过程对其影响尤为关键。首先对准备工作具有较高的要求，即需要配置托泵和移动泵，并准确计算预约时间，确保准时将混凝土送达现场的指定地点。送达后，要求工作人员处理迅速，在短时间内完成对混凝土的操作过程。在混凝土送达之前，工作人员应将备用零件准备妥当，避免出现意外状况，而长时间耽误对混凝土的操作过程，最终造成混凝土凝结。运输使用的管道在结束使用后需要及时进行彻底的清理，不能留下混凝土残余，便于下次运输混凝土，使管道能够正常运行。运输过程中，还有很多细节问题需要注意。首先，运输设备必须经过严格把控，且在使用之前也要进行周密检查。最后，要注意运输泵质量良好。连接处的稳固十分重要，需要进行合理加固，防止浆体外溢[4]。

5 结语

当下在土木工程建筑领域，混凝土结构在土木工程建筑中的重要地位可见一斑，混凝土施工也已成为土木工程建设的关键环节。未来，混凝土施工技术的发展将愈发迅猛，技术也将趋于完善。当下，做好施工过程每个细节的优化，是该专业领域人才应该聚焦的方向。建筑工程人员应着重研究混凝土施工中的任何细微的环节,为混凝土结构的施工技术的进步做出贡献，进而加快土木工程建筑领域的进步。

参考文献

[1]王振新.土木建筑中混凝土结构的施工技术要点分析[J].建材与装饰,2017(39):21-22.

[2]李肖鹏.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点研究[J].建材发展导向,2018(24):46~48.

[3]王波.探究土木工程建设中混凝土结构的施工技术[J].企业科技与发展，2016.

[4]李肖鹏.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点研究[J].建材发展导向,2018(24):46~48.

论文作者:陈孝伟

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30f9d1afffdd66361fb287ca.html