# 电气设备运行维护的特点与管理方法分析论文_郝国祥

华润电力（盘锦）有限公司 辽宁盘锦 124000

摘要：现在电气设备之间的相互联系不仅是单纯的物理接触，还包括各种信号的传输，以达到对大数量电气设备全面的监控，确保实现及时检查和修理。要达到这些要求就要以科学研究为主，不断的进行普遍规律的总结，不断结合社会技术发展。研究寿命更长的电气设备，研究效率更好的维护方法，维护和更新同时进行。将整个工厂的电气设备整合成一个系统，达到更好地控制电气设备的经济价值和生产效率的目的。

关键词：电气设备；运行维护；特点；管理方法

引言

在不断的技术发展和进步的背景下，电气设备取得了不断发展和重大进展。在各种领域中使用的电子设备也相对越来越多。它的主要特点包括需要设备和软件一起使用，机器和电气一起使用等。电气设备可以在生活中的许多地方使用，也可以在工业中的许多地方使用。

1电气设备运行的特点

很多工厂都需要大量的露天环境作业，其设备的电气部分也是处在同样的环境下，这样产生故障和损坏的可能性相比固定的室内封闭环境是大大增加的，更困难的问题是，各个地方各个工厂以及各个电气设备的科技水平参差不齐，所以无法将数量庞大的存在这样情况的电气设备都进行统一管理，工人们不能及时知道每个电气设备的运行状况与损坏程度，不能及时进行维护和管理，很容易造成损失的扩大。所以要针对电气设备的运行特点制定有效的管理措施和维修保养方案。如今电气自动化与智能化在电力行业的应用成果飞速发展。利用智能化的技术对电气设备进行监控，并进行实时数据汇总，将设备的运行情况及时的汇报给相关的工作人员，保证每个设备都监测到位，不漏点，不间断，通过实时监控的数据分析，制定一个适合相应设备使用的管控和维修方案，修护和更新保证及时进行，赶在设备损坏出现前进行更新，加强等。最大程度地保障设备是最佳状态运行的。在整个流程的最后，通过自动化技术将电气系统的实时数据，及时传递给相关管理人员,督促并保证现场能够及时排除故障,及时解决并处理隐患，维持健康稳定运行,以杜绝小问题不及时发现和处理，导致出现更大事故的事件发生。

2电气设备运行维护管理方法措施

2.1相关管理制度制定与完善

首先，在对相关管理制度进行合理制定的过程中，相关人员应将电气设备的管理部门作为工作核心，充分参与有关制度制定，最大程度的符合现场实际，并与其他有关部门协同配合开展与之有关的后续工作，只有这样，才能保证所制定的电气设备安全运行管理制度能够满足电厂本身对于各项业务活动的实际需求。其次，相关人员应保证当前电气设备安全运行管理制度是满足自动化技术要求的，只有在以往的管理制度中对与自动化设备有关的管理缺失问题进行改进与完善，才能实现对管理制度的合理优化与应用。此外，为了能够对更新及优化后的相关管理制度进行有效落实，相关部门也应与检修部门合作，对优化电气设备的相关管理平台进行合理构建，并对各类设备在实际运行时所表现出的各种故障规律进行系统化分析，从而为其制定出能够预防故障发生的设备管理方案。在此条件下，检修人员便可以及时的对已经发生故障的电气设备进行有效控制，从而不断缩小设备故障的影响范围以及缩短隐患存在的时间。

2.2强化细节管理和维修管理

在电气设备安全运行的细节管理工作中，由于电厂电气系统内的电气设备数量和类型比较庞杂，所以并不能完全的利用同一种管理方式实现有效管理。因此在实际中，必须要结合各类电气设备的运行特点对相应的管理措施进行合理选择，以确保能够选择出最有效的管理方式，从而促进管理效率和管理灵活性的有效提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，由于电气设备安全运行管理工作中的细节部分对整个运行效率起到了决定性作用，所以在实际管理过程中一定要加大对电气设备选购阶段、验收阶段、安装阶段、调试阶段以及维护阶段等细节工作的管理力度，同时也要确保人员、设备和管理三方面的协调发展，保证采购的合理性、验收的准确性、安装的稳定性、调试的可靠性以及维护的有效性。期间，在对需要采购的电气设备进行实际确定的过程中，应重点对相应的信息数据库进行有效构建，并做好各个阶段和环节的信息反馈工作，以便及时发现故障问题，做好有效的应对措施。也要对电气设备的运行情况同时进行分级考评，并对运行过程中出现不良状态的设备进行反馈，以便将其作为重点管理的对象，从而提高相应设备和整个电气系统的运行质量。

2.3保证数据实时传递

就电气自动化控制设备而言，其运行阶段产生各种参数，例如压力、转数、电能，都是按照设置时间节点，以先存储后传输的方式传递至控制系统，最后系统数据库将这一时间段中所有数据存储。如果系统发现电气设备运行数据出现异常情况，会将该数据异常情况进行记录，并采取自动调节方式，将异常数据“正常化”处理。检修人员以定期对数据库中存储异常数据抽取并分析。而后查找数据异常原因，制定对应检修任务。

2.4提高检修人员操作技术水平

为了提高维护人员的专业性，在了解维护工作的重要性后，开发一套电气专业培训系统，使培训能够更专业化、系统化，大力提高针对性和实用性。（1）维护计划实践活动，讲述自己的实践经验，丰富和提高专业素质和专业能力，使电气设备维护有序有效；当发现异常数据时，可以快速查明原因，形成方案并及时处理。在实际中，增加前期的培训投入，并根据实际情况确定相应的电气边界条件，在培训中重点强化。（2）设备操作，日常维护和典型故障解决方案统一管理，普遍学习，技术管理和具体维护部门通过反复演习，模拟故障处理，不断优化响应操作，提升操作维护技能水平。（3）不断提升员工综合素质和敬业精神，培训学习不间断，不局限于已知的和可标准化的故障排除技术，只有完全理解和掌握了基本原理，才能真正做到以不变应万变，打通科学和技术之间的通道，使运行和维护质量持续改进。典型故障排除任务要持续开发，解决问题的方案要持续改进，才能真正的锻炼人。加强维护管理水平，优化资源配置，要基于明确的分工，通过智能化系统不断改善协调，完善过程质量管控。

2.5不断改善设备运行环境

电气设备的健康运行除了设备本身的监测和维护外，消除恶劣外部环境的影响也是重点，电气设备对潮湿、高温、粉尘、静电、雷电等反应明显。首先,保证环境尽可能干燥且通风，以免电线加快老化。第二,由于运行过程中功率较大，产生的热量很可能会烧坏电线造成危险。所以应做好通风冷却，防患于未然。第三，应在故障后最短的时间内，解决问题，不断缩小排查范围，用最快的速度解决问题，不给影响扩大的机会。第四，做好设备防雷接地和防静电屏蔽的维护。主接地网按国标进行检验和维护，保证主接地可靠。独立设备的接地和屏蔽，企业制定专项检查规范，定期检查等。

结束语

社会发展对电气的要求愈来愈高，所以也要求在电气设备运行、维护管理中应采用科学的方法和先进的技术，制定针对每个环节的监督设计和管理体系，不断填补整个体制的漏洞，由此来达到电气设备维护与公司运营管理利益的有机结合。更新管理系统，更新设备技术系统，跟上社会发展的脚步，正确处理设备维护和公司整体经济利益的关系，使电气管理向标准化、智能化方向发展。

参考文献

[1]刘军.试析电气设备运行与维护特点及管理策略[J].科技风,2017(21):111.

[2]冯庆.电气设备的运行与维护特点及管理对策[J].科技创新与应用,2018(25):195-196.

[3]马新涌,孙序营.电气设备的运行与维护特点及管理策略研究[J].南方农机,2017,48(02):158.

论文作者:郝国祥

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/311f8b3abe5eec6f47d623d7.html