# 陆军部队智慧型加油站自动化系统设计论文

陆军部队智慧型加油站自动化系统设计

任 真1,赵 翔1,张攀峰2

(1.陆军勤务学院油料系，重庆 401311；2.重庆耐德工业股份有限公司，重庆 401121)

摘 要： 分析了陆军部队加油站发展现状，结合智慧型加油站内涵与功能，设计了一种适用于陆军部队的智慧型加油站自动化系统。该系统集成感知能力、预测能力、优化能力、协调能力，能够实现智能化管理、智能化运维、智能化安防。对推进智慧型加油站建设，提升陆军部队加油站油料保障能力与建设管理水平具有参考意义。

关键词： 陆军部队；智慧型加油站；系统设计

## 1 引言

陆军部队加油站是陆军遂行油料供应保障的末端，是部队轮式装备、勤务车辆实施油料保障的基本平台，直接关系战斗力生成[1]。目前，陆军各类加油站不同程度存在信息化水平较低，作业不够智能便捷，保障模式死板低效，安防体系存在漏洞等多方面问题，无法满足建设信息化军队的战略要求。随着军改落地，向打仗聚焦的目标和要求将会越来越明确和严格，实战化油料保障成为部队加油站的当务之急，急需建设满足部队要求，能够快速反应，快速保障，兼具规范化，安全性的智慧型加油站。

## 2 陆军部队加油站现状分析

部队现有加油站形式庞杂、设备简陋、功能单一、储量不足、效率低下，信息化建设水平参差不齐，保障能力薄弱。现有加油站建设模式落后，建设周期长、投资高、改造难度大，严重制约了油料供应保障效益，亟需改革加油站建设模式。

近年来陆军部队加油站，结合安全整治工程项目，完成了部分加油站的规范化建设，也逐步推进了不同水平的自动化系统的探索和升级改造。但由于军队改革调整，加油站的现代化建设，远远滞后于新型陆军的前进步伐。

根据要求，全国居民健康素养水平，2020年达到20%，2030年达到30%。目前，全国居民健康素养水平是14.18%。

突出表现在分布不合理，储量不足，加油能力弱，绝大多数不具备快速作业能力，智能化和信息化程度不高，规范化和安全性较弱，无法确保陆军部队遂行多样化军事任务快速出动油料保障，也无法为部队官兵提供智慧化、便捷化、标准化的高效服务。

## 3 智慧型加油站概述

智慧型加油站是指基于顾客需求，运用先进的技术手段监测、搜集加油站运行过程中的各项关键信息，并利用大数据技术及时进行信息的清洗、整理和挖掘，从而实现对客户、管理人员、油品、非油品、设备、渠道、营销、环保等的智能响应和指挥决策的加油站[2]。

斑试器，北京百亿怡达科技开发有限公司；孵化箱（Grumbach BSS420），上海柏乾生物科技有限公司。

陆军部队智慧型加油站在借鉴地方先进技术的基础上，为适应信息化建军需要，又有其新的内涵。

### 3.1 智慧型加油站内涵

（2）储罐液位暨泄漏自动检测系统

### 3.2 智慧型加油站主要功能

为满足部队平战需求，结合部队加油站任务特点，部队智慧型加油站具有以下功能：

◆ 作业实时可见；

加油站通过使用IC加油卡和RFID车卡自动识别模块，实现对司机卡与加油车辆校对，实现一卡一车管理。加油时系统自动识别车辆信息，加油车辆与IC卡中存储的车号信息匹配才可加油，可以取代传统方式下加油员人工判断车号信息。该系统具有发卡储指标、凭卡加油、业务结算、业务管理、辅助配送和决策支持等功能，可实现自助加油[5]。

◆ 业务自助办理；

◆ 无人智慧加油；

◆ 智慧安全消防；

◆ 生命周期管理；

◆ 数据决策辅助。

## 4 系统需求分析

通过调研分析陆军部队油料保障需求，吸收军地油库加油站建设先进经验和理念的基础上，以提升部队加油站保障效能和管控水平为目标，综合利用大数据、云计算、物联网等技术手段，围绕提高加油站服务和智慧化水平，建设自动感知控制、IC卡自助加油、大数据采集分析系统，实现作业实时可见，储量实时更新，无人智慧加油；围绕提高加油站规范化和安全性基础，建设智慧安防、智能视频监控系统，提出陆军部队智慧型加油站自动化系统设计需求：

◆ 具有全方位实时视频监控功能，包括远程可视化监控运油车，监控加油站进出车辆、设备运行状况及人员工作情况；

图1 陆军部队智慧型加油站自动化系统整体架构

◆ 储罐油高实时测量，发现压力异常实时报警；

河南省战略性新兴产业专利特别是发明专利的数量与质量，体现了河南省自主科技创新实力的强弱。通过对河南省战略性新兴产业专利竞争情报、专利数量、专利被引次数、专利成长率、专利实施率、产业标准化等指标经济与技术方面的统计与分析，可以为河南省战略性新兴产业自主创新能力的提升提供决策参考。河南省战略性新兴产业专利能力的提升与竞争优势的培育，需要政府与相关企业正确制定专利战略，对专利进行前瞻性布局，提升核心专利技术的自主化水平，实施专利运营能力提升工程，以及构建知识产权驱动型的创新发展人才体系等，以推动河南省战略性新兴产业的高质量发展。

◆ 身份、凭证自动识别，业务自助办理，一键式自助加油；

◆ 自动油气感应；

◆ 自动灭火；

◆ 对加油站设备设施及器材全面实现二维码管理，实现生命周期智能管理。

## 5 系统总体架构设计

陆军部队智慧型加油站自动化系统整体架构如图1所示。

1.2.5 蛋白免疫印迹（western blot，WB）检测MY06蛋白表达 收集稳定表达miR-145的SiHa细胞，提取细胞中总蛋白，BCA试剂盒测定蛋白总量。按文献方法对MY06蛋白水平进行检测［6］，Tanon 600系统拍照并进行分析。

### 5.1 系统物理结构设计

如图1所示，系统按物理结构划分，由采集设备感知层、数据采集及监控层、数据分析及业务层三层结构组成。

设备感知层：主要由IC卡加油机、液位仪、压力检查仪、车载北斗终端、防爆摄像头、燃气泄漏检测仪、火灾报警器及按钮、二维码扫描仪、温度传感器、电流表、电压表、电量表、RFID卡等构成，用于检测实时加油量、实时油罐液位、油罐泄漏、运油车辆位置、加油车车牌、燃气泄漏、用电量、加油IC卡合法性。

加油站综合数据采集系统设计网络通讯及数据接口，负责处理下层监控系统上传的数据，并将其存储在综合数据库中以供业务集成平台调用。其主要内容及表现形式是网络进程通讯接口服务程序及数据库读写服务程序。

数据分析及业务层：通过应用接口服务器接收数据采集及监控层上传数据，加油站综合数据采集系统对数据进行分类处理和智能汇总，并将其存储在综合数据库服务器中以供业务集成管理平台调用。业务集成管理平台通过调用数据库服务器中数据，结合大数据分析技术完成业务管理。

### 5.2 系统逻辑结构设计

系统按逻辑结构划分为“业务信息系统”和“作业及安全监控自动化系统”，如图2所示。

5.2.1 业务信息系统

包括加油站综合数据采集系统和业务集成管理平台，开发工具采用开源平台及语言以保证信息安全，数据库设计采用冗余设计，实现高可用性、高可靠性、高读写性能的技术指标。数据库服务器之间要实现冗余热备、故障转移的功能，保证数据库系统在发生主机故障时仍能提供不间断的服务，保证历史数据的安全与完整。

出现这种现象的原因主要是对“互联网+”党建重视程度不够，使其发展相对滞后。大多数医院党支部对于互联网的运用还停留在通过微信、QQ等自媒体上，没有统一的“互联网+党建”平台，有的医院或地区有“互联网+党建”平台，但其开发程度仍在初级阶段，“互联网+党建”的服务功能单一，没有真正贴合自身实际需求开发，缺少如互动交流和在线反馈等功能；有的医院党建网站发挥不够充分，主要体现在网站运营维护不到位，信息更新不够及时，网站板块内容缺乏吸引力，党员及群众对其网站的关注度不高。

图2 陆军部队智慧型加油站自动化系统逻辑结构

（1）加油站综合数据采集系统

标准英语学习的一个重要方面是发音要准确、地道。中国学生由于在校学习的是普通话，在家看电视，平时与人交流主要也是普通话，所以学习和表达英语时非常容易受到普通话的影响。比较普通话和英语语音差异，并进行针对性教学，对提高学生的英语口语水平大有裨益。

数据采集及监控层：主要对采集设备感知层检测的实时数据进行滤波处理并存储在本地，该层子系统服务器具备实时图形监控功能，完成自助IC卡加油监控、加油IC卡车牌一致性鉴别、实时油罐液位监控、油罐泄漏监控、运油车辆位置监控、燃气泄漏监控、消防火灾监控、用电量监控功能；该层通过数据应用接口将数据上传至数据分析及业务层；

DEM在深度测量精度定量测定中的应用……………………………… 何川，田宗彪，周悌慧，邱博（5-270）

（2）业务集成管理平台

何泽倒腾苗木有几手，在乡里还有三百多亩的苗木基地，有时候还开展一些黄杨、紫檀、红栗木等较贵重木材的收集贩卖，免不了和李站长打交道，一来二去都熟了，很多方面也都互相照应着点。

业务集成管理平台是一个JAVA开发的B/S网络应用程序，具有以下业务管理基本功能：IC卡管理、加油车辆管理、油料指标管理、凭证账表管理、战储管理、装备器材管理、设备设施业务管理基本功能。并且具有以下扩展功能：通过大数据分析技术实现对加油站保障能力进行定量分析功能（包括加油站油料进出存状态趋势分析、加油量动态趋势分析、油料库存趋势分析、加油站重要设备全生命周期管理等扩展功能）。

如图3所示，在运油车辆上安装北斗系统车载终端，将运油车的位置信息及运行轨迹及时上传至服务器，通过B/S架构，可以在加油站PC监控终端通过地图导航实时监控运油车辆实时状况，再根据加油动态及库存动态，以便及时动态地调整加油计划，以准确有效地保障平战的油料供应。

该系统包括IC卡自助加油监控子系统，储罐液位暨泄漏自动检测子系统，运油车可视化远程监控子系统，智能视频监控子系统，可燃气体检子测系统，消防报警子系统，二维条码子系统，配电监控子系统[4]。由于文章篇幅限制，本文只对部分子系统进行介绍。

（1）IC卡自助加油监控系统

图3 运油车可视化远程监控系统

◆ 储量自动更新；

与地方智慧型加油站不同，部队智慧型加油站综合运用物联网、大数据和人工智能等先进技术，以军油工程信息网络平台为基础，聚焦“识别一卡通、全域自助加、智慧账目、全维安全”核心需求，适应部队平转战时或突发事件时任务量大、时间紧、保障时间比较集中的作业场景，大幅度缩减作业人员，激发加油站人力效能。建立具有感知能力、预测能力、优化能力、协调能力的集成，实现智能化管理、智能化运维、智能化安全[3]。

系统将室外所有油罐都以图形化界面显示出来实时监测存油量变化，当库存到达预警值时自动报警，同时对采用双层油罐的层间压力进行实时监测，当压力出现异常时实时报警并推送至设备管理员。

（3）运油车可视化远程监控系统

5.2.2 作业及安全监控自动化系统

通过车内外装配的摄像头获取音视频数据，实现全方位实时监控；并利用北斗卫星定位系统实现对车辆的实时定位；同时外接车载报警器，可实现相应的警情提示（如：报警按钮、刹车、门磁开关等）；可选配数字对讲机实现平台与运油车之间的实时对讲；配备疲劳驾驶仪可判别司机是否处于疲劳状态，防止交通事故；设备终端安装油量传感器，油量异常警报可及时上传至监控中心，预防偷盗油行为。音视频、北斗、报警等数据通过车载MDVR主机进行编码、存储，并通过3G/4G无线网络上传至服务器，以此实现车辆的远程控制管理。

（4）智能视频监控系统

对于±500 kV直流极导线与接地极线共塔架设线路，可通过在直流线路单极闭锁后增加一次正常极重启的方式来降低直流双极闭锁概率。以±500 kV兴安直流线路为例，在2009年5月改变保护策略后，双极闭锁概率大幅降低[13]。但是对于±800 kV直流线路，考虑到系统稳定性等因素，根据南方电网目前的保护策略，应用于±500 kV兴安直流线路的保护策略无法适用于±800 kV直流输电线路。因此有必要研究其他降低±800 kV直流共塔线路双极闭锁风险的措施。

本项目采用TMC-90型全液压钻机及配套钻杆；配备单点测斜仪；采用直径127 mm钻杆，并配备足够数量的钻铤；使用阿特拉斯QAS325发电机组。

智能视频监控系统采用硬盘录像机作为系统接入的主要设备，具有远程监控管理，智能安全防范的功能。

加油站管理人员可以通过实时视频监控加油站出入车辆情况、设备运行状态、加油站工作状况以及警情现场情况，实现对加油站的远程管理；采用视频智能分析技术对重点场所进行全方位覆盖，可智能跟踪捕获进入重点场所的人或车辆，对人员及车辆的运行轨迹、动作行为等各种状态进行智能识别分析，实现加油站区的安全防范监控。该系统还可配合IC卡和RFID卡对加油车辆进行实时验证和监控[6]。

建筑物的整体和外部环境的设计是基于对建筑物周围的环境和气候条件的分析，通过外部环境、规划、选址和形态定位等设计可以达到良好的外部小气候环境，达到节能的目的。这样一来，既可以保护环境，也能降低施工的成本，减少投资，确保最终的施工质量[3]。

根据加油站的监管安防需求，对加油站以下区域进行覆盖：

加油站进出口：需要看清进出车辆的车牌号码；

加油站加油工作区：需要看到加油区的设备运行状态及业务进展情况；

加油站的油库区：需要对进入油库区的人和车进行跟踪捕获，清晰记录油库区内人员及车辆的运行轨迹、动作行为等各种状态。

因为我国不同地区在经济上的发展都有着非常大的差异，这种差异也使得农村在发展上的状况出现很大的不同，本文所进行的研究主要是针对当前我们国家西部地区农村危房改造实施效果产生影响的相关因素给予的分析，最后提出了切实可行的对策，希望能够对当前我们国家农村危房改造提供参考。

由于上述渐进成形的缺陷限制了渐进成形在工业的广泛应用，国外的专家学者尝试了很多复合成形新技术。Araghi BT[2-3] 首次提出了将拉形与数控渐进成形复合的成形新技术，利用拉形对零件进行预成形，进而利用渐进成形加工局部的凹陷区域完成零件的成形加工，复合成形原理图如图1，并在理论和试验两个方面分析了复合成形相对于渐进成形的优点：提高精度、减少零件过渡减薄、减少零件成形模拟时间提高加工效率。王德亮等人对拉形辅助渐进成形进行了进一步研究，对复合成形应用情况进行了研究[4-5]。

## 6 结束语

本文通过分析陆军部队加油站发展现状，结合新形势下陆军油料保障需求，提出建设陆军部队智慧型加油站。结合智慧型加油站内涵与功能，进行了系统需求分析，完成了系统架构设计。该系统在满足基本收发存业务作业功能的基础上，能够进一步提升加油站信息化智能化水平，对提升陆军部队加油站油料保障能力与建设管理水平具有一定的推动作用。本文所做研究目前仅处于加油站自动化系统的理论研究层面，下一步将重点研究该系统的具体实现办法，并通过实际应用来验证其适用性和先进性。

参考文献：

[1]樊荣，周庆忠.部队油库（站）管理[M].重庆：后勤工程学院出版社，2016：15-16.

[2]王会良，万欢，戴家权.智慧加油站的内涵、特点及构成[J].国际石油经济，2016，24（3）：90-94.

[3]樊勇.对部队数字加油站建设的几点看法[J].军需物资油料，2014（9）：8-9.

[4]王维民，杨丽欣.加油站综合监控平台[J].石油化工自动化，2014，50（5）：1-4.

[5]赵雅曼.加油站IC卡网上营业厅管理系统的设计与实现[D].天津：天津大学，2014.

[6]黄凯峰.智能安防信息化平台的设计与应用[D].北京：北京邮电大学，2012.

Design of Army Intelligent Petrol Station Automatic System

REN Zhen1,ZHAO Xiang1,ZHANG Pan -feng2

(1.Army Logistics University of PLA,Chongqing 401311 China;2.Chongqing Endurance Industry Stock Co.,Ltd.,Chongqing 401121 China)

Abstract: In this paper,the development status of Army petrol station is analyzed,and an intelligent petrol station automation system adapted to all Army forces is designed based on the connotation and function of intelligent petrol station.The system possesses the ability of perception,prediction,optimization and coordination.It can realize intelligent management,intelligent operation and maintenance,and intelligent security.It is of reference significance for promoting the construction of intelligent petrol stations and improving the petrol support capability and construction management level of the Army petrol station.

Key words: army;intelligent petrol station;system design

中图分类号： TE88

文献标志码： A

文章编号： 1003-7241(2019)11-0164-05

收稿日期： 2019-05-31

作者简介： 任真(1992-)，男,硕士研究生，研究方向：军事装备指挥与管理。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/313f86b1dd80c1c77b2fa1d9.html