# 浅谈智能建筑弱电工程施工中的常见问题和监理措施论文_冯吉

摘要：随着人们生活水平的提升，人们对生活质量的要求也越来越高。在这个背景之下，我国的智能建筑领域得到了巨大的发展空间，智能建筑也开始在国内普及，给人们的生活和生产带来了便利。但是我国的智能建筑弱电施工技术还不太完善，在实际施工过程中出现了许多问题，影响了施工质量。为了给人们提供更好的服务，提出可行的监理措施是非常必要的。

关键词：智能建筑；弱电工程；问题；监理措施

改革开放以来，我国的科技和经济水平得到了显著提升，在此基础上，我国的城市建设涉势必会朝着自动化和智能化的方向发展，智能建筑将成为未来我国城市建设的主体。弱电工程施工是智能建筑施工的重要组成部分，甚至可以这么说，弱电工程施工时智能建筑的灵魂，它能为建筑项目配置一个良好的功能系统，为人们营造一个更加舒适的生活环境。对此，在进行弱电施工过程中，相关人员要做好监理工作，及时发现其中存在的问题，具体问题具体分析，提出有效的解决策略，提高智能建筑质量。

1 智能建筑中弱电系统简介

一般来说，建筑电气工程施工可以分为两个环节，分别是弱电系统施工和强电系统施工。强电系统能够为建筑内的电力系统和用电设备提供电能，保证其正常运转；弱点系统则能控制电气设备信号传输过程中产生的电信号。这两种系统彼此独立，却有着非常紧密的联系，在它们的共同作用下，建筑物的功能才能完全发挥。智能建筑具有办公自动化和通信自动化等功能，这些功能的建立都离不开弱电系统的帮助。通过计算机互联网技术，可以将强电系统和弱点系统联系起来，进行集中控制，如此以来，智能建筑就能通过这个集中系统对建筑内部的子系统进行控制，并给予全面监视，最大程度上保证了智能建筑的功能性。

2 智能建筑弱电工程设计施工中存在的问题

2.1设置图纸方面的不足

弱点系统的设计施工建立在智能建筑工程施工之上，相关人员在设计弱电系统施工图纸的过程中也要注重这一点，设计出来的图纸必须满足智能建筑施工的需求。如若不能满足建筑施工需求，就会对后续的弱电系统施工过程造成影响，这也是弱点系统设计过程中经常出现的问题。简单来说就是设计出来的弱电系统工程图纸的可行性不强，在现有建筑施工技术的基础上，有部分施工可能无法完成，或者出现各个部件要求不符、以及设备安装空间不足的情况。

2.2施工组织方面不足

在弱电系统的建设过程中，弱电系施工组织管理工程是有效实现弱电系统建设的重要影响因素，但是在实际施工过程中，经常会出现设计方案缺乏科学性、施工组织不合理等问题，影响弱电系统施工的质量。当前国内施工组织管理体系还不够完善，在其实际施工工程中容易出现施工组织不当等问题，不仅增加了直接而经济损失，还影响了建筑整体施工的可靠性。

2.3设备材料方面的不足

弱点系统施工需要用到多种类型的材料，建设成本较高，只有采用高质量的材料对系统进行建设，才能保证弱电系统的功能性。如果施工材料无法满足系统建设的标准，就会对弱电系的建设效果产生直接影响。在实际施工过程中，材料问题也时常出现，导致这个问题的主要因素有两个。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第一，有些建筑公司为了获取更大的利益，会选取一些质量较差的材料进行系统建设，对建筑项目的质量造成了恶劣影响；第二，施工人员在系统施工之前没有对材料的质量进行检测，误将某些质量不合格的材料运用到系统建设中，这样也会对建筑整体的质量造成影响。

2.4验收方面的不足

弱电系统工程完工之后需要进行验收，工程验收的主要目的就是对系统的各项功能进行组织调试，功能检测合格之后才能进行验收。但是弱电系统的工程较为复杂，在组织调试过程中常常会出现检查不到位的情况，进而导致系统在后期使用过程中出现各种问题。因此，智能建筑弱电系统工程验收不足，会对建筑功能的发挥产生一定的限制。

3 弱点系统的设置和施工的监理措施

3.1加强设计图的管理

弱电系统施工设计图的设计过程非常重要，相关人员要采用科学的方法进行设计图纸的设计，并做好监理工作，保证图纸的可行性。笔者认为要提高系统设计图纸的可行性可以从两个方面入手：第一，对图纸的设计人员进行专业培训，提高他们的技能水平和职业素养，让他们具备完成设计图纸的能力；第二，采用科学的方法对设计图纸进行检验，同时优化设计细节，保证图纸的可行性和科学性，如果设计结果不合理，可以打回去进行重新设计。

3.2加强对设备和材料的管理

设备和材料是弱电系统施工的基础，施工部门要加大在这方面的监理力度，按照标准对设备和材料进行检测，检测合格才能予以使用。在检测过程中，每种材料的性质和数量都要进行明确的记录，方便以后进行核对和统计。

3.3对建筑工程分包单位的资质进行严格的审查

在选择弱电承包商时，要对其相关证件进行核实，对承包商的营业执照经营范围进行核实，一旦发现挂靠、借用资质现象，就要及时解约。还有就是要对承包商的资历进行核实，确保其有合格的技术实力、质保体系和服务体系。如果责任人有特殊的要求，也可以从其他方面对其进行考核，比如说对有系统集成要求的工程，承包商必须具备系统集成的工程经验。

3.4加强弱电系统的验收工作

对弱电系统工程施工进行验收是非常关键的一个步骤。在此过程中，验收人员需要对工程有一个比较清楚的了解，然后从多个方面对系统的实际功能进行检测，每个检测过程都要严格按照科学标准，保证检测结果的准确性。如果检测结果不合格，责任人可以让施工单位对其进行优化，直到检测结果满意为止。

4结束语

综上所述，弱电系统在智能建筑建设的过程中具有重要地位，相关人员要提高监理力度，及时发现弱电系统建设过程中出现的问题，具体问题具体分为，提出科学的解决方案，保证弱电系统的顺利运行，为人们提供更好的服务。

参考文献

[1]杨雪龙.建筑弱电工程施工中常见问题分析[J].中国新通信,2019,21(21):244.

[2]施清.浅谈智能建筑弱电工程施工中的常见问题和监理措施[J].建设监理,2007(05):108-109+114.

[3]谈谈楼宇对讲与智能家居的融合发展；舒志忠；中国安 防,2012（05）：01.

论文作者:冯吉

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/316aa05555a1c062e0893779.html