# 浅析高校学生公寓智能用电管理系统论文_陈梦

摘要：随着我国互联网信息技术的快速发展，在这种大环境下，智能管理系统化在高校学生公寓用电管理方面被广泛的推广及应用，促进了智能用电管理系统与高校校园管控系统的有效结合，促进了高校学生公寓智能用电管理系统的信息化，并为系统广泛普及应用提供来了广阔的发展前景。但在其智能用电管理系统的应用过程中，依旧存在很多局限性。本文对高校学生公寓智能用电管理系统存在的问题进行分析，并提出有效的对策，旨在促进高校学生公寓智能用电系统的整体效率和质量，并促进高校智能用电的健康运行。

关键词：公寓；智能；用电；系统

引言：随着高校招生规模的不断扩大，高校学生的数量与日剧增，与此同时，学生的用电需求也逐渐增加，大功率电器逐渐走进公寓，使用电量不断加大。由于学生的用电安全意识较为薄弱，因此就会引发用电安全隐患问题，甚至会引发严重的火灾，造成不必要的财产损失。由于公寓用电设施多样化、用电需求多元化、管理漏洞百出，传统的人工用电管理模式已经不适应现代大学生的用电需求。因此将先进的自动化控制系统引进用电管理系统中，能够有效的提高用电管理的效率，减少安全隐患的发生，并有效解决用电管理系统的纰漏问题。

一、目前通用用电管理系统的缺陷

（一）传统管理方式粗放简单、模式单一

现阶段高校用电管理大多采用“一刀切”的模式，这就会使用电管控区域内的宿舍都处于被动管理状态，除了公共用电设施全天保供以外，其余区域输出回路大多依靠集中人工定时拉闸进行用电限制。因此这种传统的用电管理模式已经远远不能满足高校学生数量的增长以及用电需求的增长，就会给学生的学习和生活造成极其的不便。

（二）现行用电管理方式存在较大安全隐患

老旧宿舍的电路由于设计受限，将很难承载与日增加的电荷量，再加上线路设施的老龄化，就会存在很大的用电安全隐患，因此就需要重视对用电管理系统的改造与优化。同时，学生的用电安全意识较为薄弱，往往会在用电的高峰期使用超负荷的电器，甚至学生在公寓中使超额的大功率电器，都极易发生火灾等现象由于公寓场所人员较为集中密集，因此存在较大的安全隐患。虽然当前高校针对学生公寓都采取了简单的限制措施，但是依据无法有效控制学生私自擅用恶性负载的情况，也无法使安全隐患问题得到彻底的解决。

（三）用电系统未实现智能化管理

随着互联网技术的快速发展，智能用电已经在居民用电中广泛使用，均已实现自动计量、智能缴费、自动通断等功能。在高校中信息网络化虽已在学生紧密相关的多功能平台得到广泛使用，但是由于高校用电系统的相对独立性等特点，部分尚未实现智能化管理，会导致校方管理的严重滞后。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆高校可以抓住互联网这一机遇，与银行、供电企业进行合作，实现学生智能缴费，促进高校智能用电管理系统的发展。

二、高校学生公寓智能用电管理系统的发展策略

（一）实现与校园后勤管理系统的友好对接

智能用电管理系统必须与校园后勤管理系统实现顺畅对接和割裂的能力，对接完成后，信息不需要进行软件二次处理即可实时上传后勤管理系统，校方也实时记录、查询数据参数、日志，从而实现智能化、集约化系统的运行与管理，并及时的进行用电方案的有效调整，实现便捷、高校维护与修理；对于用电异常情况，系统能及时提供故障点，并做出及时的判断，及时采取控制方案，并能够对故障问题进行及时的记录及备案；后勤部门应与银行或供电机构加强合作，并实现全天自主查询用电量及电费结算。

（二）基础设施升级改造

较长一段时期内，高校普遍采用的是机械式电表，部分现用的智能电表也只具备实时计量、预存电费的功能，相对智能用电管理系统的需求还有较大的改进空间。部分学生公寓由于年代较久，存在设计思路落后、线路老龄化、配套实施不完备的安全隐患问题，因此对于公寓内的安全隐患问题，学校应对老旧电路进行及时的排查和检测，并派专业人士进行维护和改造，提高对日益增长的用电负荷的承载能力，保障用电安全，在升级改造的基础之上，增加或完善用电信息的传输功能。

（三）管理服务队伍素质提升

高校现有的用电管理队伍，存在工作人员专业素质参差不齐的现状。随着智能化用电管理系统的不断推进，就需要加强对用电系统服务团队人员结构的调整，同时强化对现有工作人员的信息化、智能化的专业知识和技能的培训，促进队伍素质与业务能力的提升，使其掌握智能化用电管理系统的应用和业务处置，以适应智能系统建设和应用的新要求。

三、结语

综上所述，在信息技术快速发展的背景下，建立智能校园是发展趋势，智能用电管理系统能够实现对公寓用电行为的实时监控、记录，可以极大的提升大学生的用电安全意识，降低用电安全隐患问题的发生，智能用电管理系统进入后勤管理系统，能够实现网络化、智能化的管理，加强与银行、供电企业的合作，可以提高用电管理的整体质量和效率，有助于学校管理层的决策，从而为学生提供更加便捷、高效的用电服务，推进高校用电管理系统的智能化发展进程。

参考文献：

[1]闻涛.安全用电管理系统在学生公寓中的应用[J].电子测试.2016(11).

[2]曹颖.校园电网中的违规电器恶性负载智能检测系统设计[J].科技通报.2013(04).

论文作者:陈梦

论文发表刊物:《科学与技术》2019年16期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/31de5d08d4c16955a4ab55bd.html