# 房屋建筑施工现场技术质量管理与控制措施浅述论文_刘先锋

杭州元佳建设工程有限公司 浙江杭州 310000

摘要：建筑施工质量控制一直是建设单位、监理单位以及施工单位进行施工控制的重难点问题，而要提升建筑施工水平，除了改革施工技术，不断将新技术引入建筑施工现场外，还要加强施工管理，发现并解决施工技术管理中所存在的问题，提高组织管理效率，使施工技术的优越性得到最大程度的发挥。

关键词：房屋建筑；施工现场技术质量管理；控制措施

1房屋建筑施工现场技术质量管理的重要性

1.1确保房屋建筑的功能性

房屋建筑是重要的生活场所，当前人们对于房屋建筑工程提出更高要求，需兼具功能、美观等多重功能。基于此，施工单位要高度注重施工质量，采取合适的措施确保技术的可行性，为施工质量提供保障，以便在指定工期内顺利完成施工作业，同时达到控制建设成本的效果，创造高品质建筑工程项目。

1.2保障使用者的安全

房屋建筑是构成人们日常生活的关键部分，施工质量必须满足设计要求，否则会对居住者的生命安全造成威胁。从建筑行业的特性来看，为典型的高危产业，材料、技术、现场环境等因素均会对工程质量造成影响，若某一环节控制不当，易引发安全事故，严重时还会直接威胁到人们的生命安全。基于此，施工单位要高度注重房屋建筑质量，强化现场技术质量管控必不可少。

1.3提高企业的核心竞争力

房屋建筑规模正迅猛扩大，整个行业的竞争氛围更加浓烈，施工企业若想要持续发展，就必须强化施工质量管理与控制。一定程度上，工程品质是呈现企业综合水平的窗口，在具备较高安全管理水平的基础上，有助于企业树立良好形象，为稳定发展创设优良条件。

2房屋建筑施工现场技术质量管理内容

2.1土方工程

房屋建筑工程的构成环节较多，经勘察作业后便进入到土方开挖施工中，在此之前必须形成可靠的规划，以设计要求为指导有序推进，并要兼顾现场实际情况，分析地质勘查资料，逐步优化并形成可靠的开挖施工方案。工程环境的复杂性主要通过各类不确定因素表现出来，在此影响下易引发施工事故，此时需要聘请专业土方开挖人员，实现对开挖全过程的实时分析，准确掌握工程情况，针对方案做出合适的调整。

2.2模板施工

组合钢模板是工程中的重要材料，可实现对地下室墙体的固定，施工中多采取拼接工艺。关于墙体模板安装作业，必须将模板划分为多个类别并分类堆放，以便给安装作业提供帮助。工程经验表明，大模板与地面接缝处的稳定性相对欠佳，易出现跑浆现象，为避免此问题，可在墙体线外侧粘贴海绵，做好各类模板的位置测量工作，在确保各项准备工作无误后安装模板，具备稳定性好、外观整洁的效果。

2.3钢筋工程施工

房屋建筑工程中，钢筋是构成上部结构的关键，需以工程实际情况为准，设置钢筋加工棚，做好对各类钢筋的加工作业，安排专员负责材料的检验工作。钢筋绑扎环节，必须控制好具体尺寸与间距，依据绑扎先后顺序依次加工，并以具体类别为准确定合适的放置区域，采取防雨、防潮等多重保护措施。

2.4混凝土的拌和与运输

温度是影响混凝土性能的关键，因此要确保拌和温度在许可范围内，否则均会对混凝土性能造成不良影响。完成混凝土拌和作业后，有必要展开质量检验，从外观上看不可出现花白、离析等问题，并选取具有代表性的样品做针对性试验，要求各项指标都满足设计要求。关于混凝土运输作业，此环节对于车厢提出较高要求，以金属底板为宜，在运输之前做好清理工作。实际运输环节，通过车辆前后反复移动的方式有助于控制离析现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5砼工程

基础结构的浇筑施工，需以设计方案为准有序展开；承台部分的施工作业，较为可行的是分层浇筑的方式，通常而言，薄层厚度以300~400mm为宜。控制好上下层施工间隔时间，必须满足“不超过砼初凝时间”的要求，采取合适的振捣措施，提升砼结构的平整性。砼浇筑过程中，温度控制尤为关键，且要密切检测坍落度，以设计方案为指导合理留置砼试块。振捣作业中，可引入插入式振动器，施工中要控制设备移动距离，使其足够合理性。

3房屋建筑施工现场技术质量管理控制措施

3.1施工质量控制制度

施工单位是推动房屋建筑工程顺利开展的关键主体，若要做好现场技术的管理与控制工作，就必须形成可行的质量管理制度，从外界引入专家，面向所有管理人展开培训，同时要创建专业管理机构。依据实际情况，灵活调整质量管理体系，确保各项内容可以落实到实际行动中。施工现场质量控制是一项系统性工作，对于施工单位而言要准确掌握各环节技术要点，为之采取针对性控制措施。实现动态化质量管理的关键在于如下三点：一是事前控制，在尚未投入施工时便要做好各项准备工作，为正式施工创设良好的条件；二是事中控制，即覆盖至各施工环节，对其采取可行的质量控制措施；三是事后控制，主要体现在竣工验收等环节，充分考虑到各分项以及工程整体质量，是全面确保施工质量的关键。

3.2强化现场技术质量管理制度

根据房屋建筑实际情况，形成现场技术管理制度，可为各环节质量控制提供指导。通常，该制度体系构成较为复杂，具体可体现在技术交底制度、施工控制制度、奖惩制度等多个层面。归根结底，现场技术控制的核心在于“人”，基于不同的工程人员，需要准确划分其职责与权限，以便给技术质量管理提供指导，提升此项工作的程序化与标准化水平。材料是决定房屋建筑质量的关键，此类工程中所需的材料用量相对较大，若将不达标材料应用于工程中，必然会引发质量问题。从这一角度来看，针对各材料展开严格的质量检测极具必要性，此环节的检测内容较多，诸如强度、变形系数等均是重点考虑的对象。只有在做好材料把控，确保各类原材料质量满足设计要求的前提下，才能够给工程整体品质提供坚实的保障。

3.3施工全过程监理

施工单位是推动工程顺利开展的主体，相较之下监理单位的性质则更为特殊，从工作职责的角度来看，主要是针对各施工环节展开全面的管理，可将其视为确保工程质量的后盾。监理单位在实际工作中，需要秉承客观、公正的态度，及时发现质量问题，分析其成因并预测后续发展状况，通过专业化的手段采取合理的控制措施，尽可能控制质量问题的影响范围。除此之外，监理单位的工作还需要面向各道工艺与技术，立足于工程实际情况，为施工单位提供可行的指导。当然，由于监理单位具备较高的综合技能水平，因此针对各技术人员展开培训也必不可少，通过大量的培训有助于提升员工的质量意识，掌握科学的技术质量管理手段，在各项工作中将质量管控落实到位。

3.4规范施工技术档案管理

规范施工技术档案管理工作虽然是一种间接管理手段，却能够对施工技术管理起到重要作用。作为一种系统性的管理手段，施工技术档案管理是合理选择施工技术，确定施工组织关系的基础，也是质量检测的基础依据。加强施工技术档案管理要求在进行施工前，施工时，施工后都要进行施工记录，尤其是钢筋强度以及混凝土试块的检验结果都要存入档案，以便查阅。施工前要记录选用某施工技术的原因和进行施工要求，并将实际施工情况和施工质量检查情况以及相关管理人员都记录在内。不仅可以作为竣工验收的依据，还可作为施工单位的施工经验文件，从而及时发现问题，吸取经验，逐步提高施工管理水平。

4结束语

综上所述，房屋建筑工程量大，与人们的安全息息相关，因此质量控制必不可少。实际工程项目中，要从实际情况出发，形成可靠的施工方案，注重各类原材料与技术的选择，提升与工程需求的相适性，顺利达到预期目标，以便给建筑企业的发展贡献力量。

参考文献：

[1]傅浩钧.房屋建筑工程施工质量管理与控制措施研究[J].建筑技术开发，2016（12）：93-94.

[2]焦静.房屋建筑施工现场技术质量管理与控制探讨[J].中国高新技术企业，2015（10）：129-130

论文作者:刘先锋

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/31e9a4c102cbdfdd98e5586c.html