# 建设工程电气安装的质量控制与监督论文_罗世杰

烟台新潮海兴置业有限公司（四川蓝光发展股份有限公司子公司） 山东烟台 264000

摘要：在大部分建设项目中，电气安装属于其中一个重要的环节，电气安装的质量直接决定着整个项目的进展速度，所以必须做好有关电气安装工作，根据电气安装特点加强施工管理。工程建设期间必须严格按照科学技术进行，总结机电项目施工中可能出现的问题，加强对施工中所有建设项目的监督，使用规范的操作技术保证电气安装的质量。

关键词：建设工程；电气安装；质量控制；质量监督

我国加强对建设行业的发展，建设施工发展趋势迅速，人们对建设工程的要求越来越高。新型施工技术智能建筑理念的提出，以往的建设电气安装施工技并不满足现代社会建设要求。所以，每个单位都要严格把关施工过程，每一个施工工序都要严格控制，进一步保证施工质量，提升施工安装技术。保证建设工程施工的专业性，确保电气安装的服务质量，有利于电气安装行业的发展。

1建设工程电气安装过程中出现的问题

1.1 施工材料和施工设备不合格

需要把商品的问题各种合格证明进行优化，比如：商品的生产许可证、商品使用说明书和检测报告等等。因为在进行安装的过程中，非常容易使用到不合格商品，严重对建筑项目的质量造成影响。然后是导线的质量品质没有达到要求标准，在使用过程中没有发挥出预期的效果。另外容易在高压的影响下发生问题，并且产品的绝缘性和和防护功能也没有很好，容易受到温度的侵蚀。此外还有电气设备的各种标准和规格没有达到要求，大部分数据都没有达到规范标准。最后是线路管壁的问题，厚薄度也会影响到使用，镀锌层的防护作用差。

1.2 防雷方面出现的问题

防雷接地方面的活动是电气安装项目中重要的一个环节，项目工程建设过程中，必须要有科学合理的防雷方案。在研究防雷接地的规划过程中，就可能很容易发生情况，具体情况如下：首先，因为防雷设备都在开阔露天的环境下，这种环境下影响因素比较多，各种因素的干扰很容易发生腐蚀的现象，很多施工公司对这个一部分重视没有达到，防腐蚀保护层没有涂抹，这就对防雷设施使用时间造成伤害，极大的缩短了有效使用时间。还有另外一个方面是防雷接地的配置方式不合理，投入运行过程中存在很多问题，并且关乎安全方面。然后是连接处焊接技术没有完整，影响了整个使用效果，并且连接处地线的方式也没有达到标准，防腐蚀措施没有做到位。

1.3 电缆线路保护装置使用不当

现在，电力设备的施工过程中，有很多的线路连接问题。不过目前对线路的连接维护问题并没有使用合理，造成电气项目装备的质量低级。电气工程项目，由于电缆线路没有得到较好的保护，所以对电气工程建设的标准也会减少，给电缆线路正常使用造成很大的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2建筑电气安装问题的控制方法

2.1 严格控制材料使用，确保工程质量

为了能够确保建筑电气工程的质量，需要对电气装配使用到的材料严格控制，保证安装顺利完成，同时对质量也得到了保证。施工人员必须做好材料的质量监督，对材料的管控使用到电气安装工作所有过程都要严格控制，从材料购买经过，必须要保证从正规的途径购买，，或者使用公开透明的方法购买。有关人员也要利用各种设备，教材的产品合格证明书，进行严格检查，对材料厂商的报告进行检查，必须保证材料质量标准和国家规定标准是相同的。

2.2 电气配管的安装品质把控

在工程项目电气安装中，电气线路的配管需要对所有电缆的安全进行防护作用。现在安装过程中有两种配置方法，分为明配和暗配方法。电气配管的管口位置使用金属材质制成，并且切口位置往往有会有毛刺，进行电气安装过程中，如果安装安装技术人员没有对切口位置的毛刺处置好，在进行焊接过程中严密程度达不到标准。除此之外，电气配管在施工过程中，需要在合适的位置留有过线口，以此来保证用电安全，并且施工工程外部的也达到了美观效果。在进行电气安装施工装配时，技术人员也要考虑到周围情况，并且作出分析。

2.3 做好防雷接地措施

把电气安装过程的防雷措施做到位，必须严格按照标准来实施，进行相关安装处理，需要使用达到防雷标准的热镀锌圆钢。为了把避雷点安装到合适的地点，需要保证方位是对称的，采用直线段进行设计过程时，运用平等划分的方法。使用对角头支撑架安排填埋设置时，线路之间一定要达到平并且直的标准，每个脚头支撑处都要是这种状态，引线截面必须有超越避雷带界面部分，进行接触部分焊接的过程中，同样需要保持平且直的标准，不能存在有缝隙和焊接不到位的情况。接触范围要控制在合理的范围内，另外还需要注意对镀锌层进行再一次的防护措施。接地体的深度也要控制好，不能＜0.6m，中间间距不能＜5m。

3结束语

通过以上综合描述，电气工程建设需要进行全方面的研究，比如：线管的预埋问题、电缆的安装问题等等。这些安装问题都会影响到工程施工的质量，必须严格把控每个环节，确保材料使用规范。因为电气工程比较大，所以对电气安装技术人员的要求也会高，技术人员必须不断学习才能确保电气工程建设质量。对电气安装工程进行全方位分析，制定严格规范的施工方案，同时促进我国在电气安装行业的稳定发展。

参考文献

[1]王训，胡彩凤.建筑电气安装工程的技术要点及应用分析[J]. 科技风，2019 (25): 118.

[2]李昊阳.电气系统施工安装及质量控制措施[J].装备维修技术，2019 (03): 58-13.

[3]李莉.关于建设工程电气安装的质量控制与监督[J].装备维修技术2016,（06）.

论文作者:罗世杰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/31ec6f97d517257e78c80c82.html