# 高低压成套电气产品的质量控制研究论文_杨成长1，2，3

（1.安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司技术中心 安徽芜湖 241008；

2.安徽省电器设备电磁兼容（EMC）省级实验室 安徽芜湖 241008；

3.安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽芜湖 241008）

摘要：近年来，我国的电气产品种类越来越得到发展丰富，人们可以享受到的电气时代的便捷服务也越来越全面，电气产品的研发运用正在推动着科技时代的更迭发展。但在瞬息万变的市场变化中，为了满足人们日益增多的产品性能需求，电气产品研发工作往往就变得快速但是低效起来，繁重的工作量和高质量的研发要求对研发人员提出了更高的要求。高低压成套电气产品的质量控制，关系着新兴产品的服务质量，也关系着广大使用者的人身财产安全，相关工作人员应对高低压成套电气产品的质量控制做出研究改进。

关键词：高低压成套电气产品；质量控制；研究

电气产品市场中，不乏关于高低压成套电气产品的消费需求。人们在购置高低压电气产品时，为了方便铺设安装免去型号不同的麻烦，往往会倾向于购买成套的高低压电气产品，但就当前的电气产品市场走向来说，高低压成套电气产品的消费群体场面得不到增长，甚至在个别销售时段还会出现较少的现象，这一现象出现的根本原因就在于成套高低压电气产品的生产质量长期难以提高，不符合消费者更高标准的使用需求。对此，成套高低压电气产品研发生产者应从根源出发，探索出成套高低压电气产品质量的控制之道，以高标准的行业规定要求自身的生产研发工作，以提高高低压成套电气产品在电气产品市场的销售份额，为消费者带来更为优质的电气服务。

1 高低压成套电气产品总体概念

1.1 高低压成套电气产品的定义

高低压成套电气产品的总体定义为交流额定工作电压范围为3kV至35kV的开关柜成套设备。

高压成套电气产品的常见产品为固定式高压开关柜和手车式高压开关柜，高压配电柜，中置式高压开关柜等。特殊的高压成套电气产品品种包括了箱式变电站，箱式变电站是各类高压成套设备的集合组装产品，在一个大型的箱柜中，为了实现对各电气开关的控制保护，箱式变电站常常将各类高压配件开关装置几个成套，占地面积十分之小。

低压成套电气产品的电压等级限定值在380V及以下，为了保证低压成套电气设备的使用安全，发配电系统的低压电器的定义为380V的配电系统。低压成套电气设备的应用途径较广，主要应用方面为发电厂的低压电力系统，用于配电，电机控制等工作上。

1.2 高低压成套产品的执行标准

高压成套电气产品的执行标准GB 3906－91《3～35kV交流金属封闭开关设备》和GB11022－99《高压开关设备通用技术条件》中规定了高低压成套产品的主要品种及产品执行标准细则。

低压成套电气产品的执行标准GB7251－2006《低压成套开关设备和控制设备》规定了低压成套电气产品的规格参数及工作电压限定范围。

2 高低压成套电气产品的原材料质量控制

高低压成套电气产品的的组成元件较多，管线分布也贯穿了整套设备的运行，所以，在进行高低压成套电电气产品的质量控制工作中，我们必须先从原材料的质量上加以研究：

2.1 产品总体原材料的质量控制

高低压成套电气产品的应用途径广泛，安置设备的场地也却有一定的限制，在许多变电站的电力系统运行中，就离不开高低压成套电气产品的产品应用，所以，高低压成套电气产品的设计生产一定要考虑到总体使用材料的场地应用限制性，将耐用的，防腐蚀的，坚固稳定的高质量原材料用于高低压成套电气产品的生产。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是在实际生产过程中，为了获得更高的产品得利，高低压成套电气产品生产厂家往往会与一些低质量原材料供应商达成合作我协议，选用质量较低的原材料投入产品生产，将产品质量略差甚至在合格边缘的高低压成套电气产品投放进市场，这些产品往往难以适应高负荷的工作运转，在较短时间内就会出现质量问题，造成使用者的合法权益损失。为了获得更高的产品质量，以长远的目光审视企业收益，以高质量换得市场口碑，生产者应与提供优质原材料的供应商达成长期合作协议，从高低压成套电气产品的原材料质量采用环节上把控好产品质量。

2.2 绝缘材料的质量把控

绝缘材料的选用应用，关系着高低压成套电气产品的运行安全和元件维护，是高低压成套电气产品的重要组成材料。近年来关于高低压成套电气设备的安全事故报道中，近百分之十的安全事故诱因都是绝缘材料的不合格应用，绝缘材料的不合格应用所带来的后果，往往是电气设备的损害和人身安全受到的危害，这给高低压成套电气产品的生产厂家敲响了警钟，明示着生产厂家应抓紧绝缘材料的生产研发与应用，将高质量，耐磨损，绝缘性能好的绝缘材料用于高低压成套电气设备的生产工作中，高性能的绝缘作用可以为高低压成套电气产品提供完整的绝缘体表皮层保护，避免安全事故的发生。随着国家对于专利产品的投入研发工作不断发展，法律对于高技术产业的行业规范要求也制定地较为具体，我国的绝缘材料的研发应用前景是十分广阔的。

3 铜母线材料的质量控制

在高低压成套电气设备的基础制成材料和绝缘体材料都得到了质量保证以后，产品研制生产过程中人们更加容易忽略的微小材料就是铜母线材料。铜母线材料因其较为美观的材料外表，优越的抗腐蚀性，导电性的特征作为重要的导电材料，被应用在了高低压成套电气产品的生产中。在我国，铜母线的规格参数规定有着明确的规范标准，各铜母线生产厂家所提供的铜母线材料的产品规格和型号种类基本都是大同小异的，合格的铜母线材料在应用过程中的应用表现也是较为相近的。长期以来，由于铜母线材料的细微性和作用于各环节的普遍性，高低压成套电气产品生产厂家在采购铜母线原料中，往往会忽略铜母线质量的检查，以普通的审核程序对待铜母线的选用，将选购的铜母线原料不经检查就直接应用到生产工作中，这样一来，高低压成套电气产品的质量就会受到不合格的铜母线原材料的应用影响，厂家在其他环节中所做的积极准备，也就毁在了铜母线的使用上，不合格的铜母线材料在高低压电器产品的使用过程中，极容易发生焊接断裂，接线熔裂现象，最终导致高低压成套电气产品发生损毁。遂在铜母线的选用保存上，高低压成套电气产品生产厂家应注意对铜母线供应商所供应材料的筛选审查，避免以次充好现象的发生，在铜母线材料的保存上，生产厂家也行按规定的保存条件进行密封保存，保证铜母线的应用不受影响。

4 高低压成套电气产品的生产环节控制

高低压成套电气产品的生产加工不仅需要优质过关的原材料作为质量保障，更应严格把控生产加工环节：

4.1 加工器械的使用

高低压成套电气产品的生产加工不是简单的手工制作，而且是大规模作用加工器械的精密加工。大到电气元件的组合装配，小到铜母线焊接或螺丝钉钉装，高低压成套电气产品的生产加工离不开精密器械的投入使用。所以，生产厂家在进行产品生产时，应在合理的成本内采购先进加工器械，将高效率运行的精密器械投入生产加工工作，以减少人力成本的支出，同时利用机械工作提高高低压成套电气产品的最终生产质量。

4.2 理论与实践相结合

高低压成套电气产品的质量控制工作不能仅仅停留在理论层面上，应以生产加工环节的实践来检验相关理论的准确性。当前，我国的电器产品质量改进工作已拥有了较为深厚的专家理论基础，但是愿意引进这些理论成果投入生产加工管家的生产厂家却不多。为提高高低压成套电气产品的最终生产质量，各生产厂家应积极引进相关专家的先进理论，以前沿的技术理论作为指导产品质量把控的新兴利器。

高低压成套电气产品的质量管理工作关系到了电力系统的稳定运行，也关系着公民人身财产安全的保证，在电气产品爆炸研发应用的今天，高低压成套电气产品的质量控制有着重要的研究意义，各生产厂家应在原有理论的指导下，结合相关专家的新兴理论指导，对高低压成套电气产品的质量控制工作做出积极改进工作，以提高产品质量，维护厂家利益。

参考文献：

[1]梁慧.关于高压输电线路工程质量控制的思考[J].科技资讯，2011（04）.

[2]申庆宝.浅谈电气工程的质量管理[J].黑龙江科技信息，2008（15）.

[3]杨学龙.电气工程安全质量控制浅析[J].华章，2009（23）.

论文作者:杨成长1，2，3

论文发表刊物:《电力设备》2018年第34期

论文发表时间:2019/5/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3207ee088e7c94c010859d37.html