# 人防工程电气设计要点探究论文_张彬,徐庆

青岛市人防建筑设计研究院 山东青省岛市 266061

摘要：人防工程在建筑工程中占有重要的地位，在社会运作以及发展中发挥着重要的意义。相关单位应当对电气进行合理的设计，以推进对人防工程的现代化发展。

关键词：人防工程；电气设计；常见问题；应对措施

人防工程简单的说是为了防止敌人突然袭击，从而为人员以及物资带来安全的环境并且保持战争潜力打下扎实的基础。人防工程随着社会的发展也在日益进步，而且施工时间比较长久，电气系统本身就存在一定的繁琐性，倘若简单的利用单一现场来将被控设备进行简单的连接，就不能确保人防工程系统能够起到稳定的作用，从而加大了电气设计的难度。对此，为了提高电气设计水平，本篇文章主要针对电气设计中所存在的不足做出详细的探讨，提出合理化建议，提供给相关人士，旨在能够促进人防工程事业的不断进步。

1、人防工程电气设计中应注意的问题

1.1电力负荷分级

相关单位在对电力负荷进行分级的过程中，主要是依据工程一般采取的设备特点和作战时电源出现中断而产生的损失等级进行合理的划分；相关单位在划分的时候，主要分为以下三种形式：其一，一级负荷；其二，二级负荷；其三，三级负荷。相关单位在选择等级的时候，应当依据具体使用面积而进行选择。通常情况下，从不小于5000平方米的建筑面积来说，相关单位就可以将供电设备设置等级为一级负荷的电力；就不大于5000平方米的建筑面积而言，相关人员就可以将供电设备设置等级为二级负荷的电力。

1.2电源

相关单位在对电气进行设计时，大部分应用当地的电源。除了指定要求下应用内部电源之外，不管是哪种情况都应当应用外部电源。和其它种类的工程存在区别的是，人防工程中所使用的内部电源通常是通过茶油发电机以及相应的畜电池一起构成。在作战过程中，一级负荷只能起到照明的作用，而在防控地下室进行作战的时候，就会将蓄电池当做内部电源使用。因此，相关人员在对电气进行设计时，一定要将蓄电池所供电的具体时间和隔绝防护要达到一致的情况。相关人员在设计电气时，一定要在已经存在的基础上将电源接入到相应的位置，从而符合工程的设计要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3供电系统

相关人员在对电力系统进行设置时，通常是将每个防护单位作为基本单位，从而形成独立的供电体系。相关人员在对供电系统设计时，应当对每个单元都配置恰当的配电箱，和相应位置的供电系统分开，进而使其处于独立系统的状态。从安全角度出发，相关人员在对配电箱进行配置时，倘若在允许的情况系可以设置出单独的配电室。除此之外，相关人员还应当对人防工程的特点进行充分的考虑，要从平时和作战时两种角度出发，并且应当对每个防护单位都安装好相应的设备，并且采取双回路供电系统进行供电。

1.4接地

相关人员在对地下室进行配置的过程中，通常使用TN-S接地保护系统。除了在特定要求以外，应当使防控电压系统处于整体接地的形式存在。与此同时，为了使人身安全以及电气设备可以正常的运作，电源插座应当尽可能的避免潮湿的地方，同样应当适当的添加有关防漏设备。在消防、医疗等有关用电设备中，应确保电源供电能够具有一定的持续性，减少发生断电的现象。

2、人防工程电气设计问题的应对策略

2.1人防工程电气系统的组成

在人防工程电气系统的设计过程中，往往存在设计人员无法准确划分人防工程电气系统的情况，导致人防工程电气设计存在诸多不足，难以对电气系统的各个环节进行系统化分析，因此在实际电气设计过程中应当对准确把握人防工程电气系统的组成情况，进而以此为主要依据开展科学合理的设计。总的来看，人防工程电气系统具有一定的复杂性，微观层面上的人防工程电气系统主要是指工程投入使用过程中的电能供给情况、电能分配情况以及实际使用情况等，而宏观层面上的人防工程电气系统的内涵则更加宽泛，在微观内涵的基础上，还包括人防工程电气信息系统，通过科学合理的设计，来保证人防工程电气系统在投入使用后能够实现电子信息系统与电气系统的协调配合，促进人防工程电气设计系统的实际应用价值的有效发挥。

2.2人防工程电气系统各个子系统的基本控制功能的实现

在对进排风控制系统进行设计时，应当确保其各项功能的有效实现，在人防工程投入使用后，确保其能够对人防工程内部的二氧化碳等气体进行有效控制，切实提高人防工程在投入使用后的舒适度指数。空调控制系统主要由空调机组与新风机组控制系统组合而成，主要功能是调节人防工程内部的空气环境，为社会群体创建一个优良的工作和生活环境。给排水系统主要功能是为人防工程内的生活卫生以及安全防火等提供可靠的保证，降低火灾隐患，保证人防工程内战时生活环境。人防工程电气系统中供配电系统、给排水系统、进排风系统以及空调控制系统都是基础性子系统工程，在保证人防工程内人员生命安全方面发挥着重要的作用。消防监控系统是人防工程电气系统设计中必不可少的一个重要环节，通过自动探测火灾隐患，并及时发出报警信号，并具有喷淋水系统以及防火卷帘门控制等多项功能，降低了人防工程电气系统实际运行过程中的安全隐患。

因此，相关人员在对电气系统进行设计的时候，要依据人防工程的具体状况而进行合理化的分析，站在科学的角度进行设计，使电气系统的整体可以发挥出自身的功能，将不同的子系统合理的融入到工程结构中，推动其不断的形成一个较为完整的电气系统，使电气系统能够发挥出效果的同时，还可以使电气设计能够达到可靠的目的，推动人防工程在应用以后的价值可以得到更好的发挥。

3、结束语

综上所述，电气系统设计存在较大繁琐性，很容易因为各种原因而致使电气系统设计存在不足之处，会在后期应用中出现安全问题，严重的可能会使社会群里的安全带来不利的影响。对此，就目前形势来看，相关人员一定要对电气设计中所产生的问题做好详细的分析，并且对其各种影响因素所带来的影响进行控制，继而实行规范化的电气设计，使电气系统能够具有一定的可靠性，使人防工程可以发挥出自身的作用，进而推动社会的不断进步。

参考文献：

[1]田婧.刍议如何完善建筑电气设计存在的问题[J].建材与装饰.2016(05)

[2]吴俊雄.浅析建筑电气设计存在的问题及对策[J].建材与装饰.2016(13)

论文作者:张彬,徐庆

论文发表刊物:《基层建设》2016年21期

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/321f30cd65b393dc68658213.html