# 探讨电气试验工作危险点分析及控制措施论文_邓永梅

（国网四川省电力公司攀枝花供电公司 四川攀枝花 617067）

摘要：电气试验工作是确保电力系统中各电力设备正常运转的重要条件，对电气试验工作中所存在的危险点进行分析和控制，保证其安全性的有效提升。本文对电气试验工作危险点及控制措施进行研究，总结出加强准备工作、提升专业水平和增强安全意识三项危险控制措施，希望本文能为广大电力工作者提供帮助。

关键词：电气试验工作；危险点分析；控制措施

引言

随着社会的不断发展与进步，人们对电力供应需求也日益增加。在电力系统中，电气试验作为一项十分重要且复杂的工作，其工作质量能够直接影响到配电网的正常运行，所以对电气试验工作中所存在的危险点进行分析，并实施有效措施对其加以控制，为广大群众提供优质供电服务的同时，有效提升工作安全性。

一、电气试验工作的危险点分析

（一）准备工作不到位

在当前的电气试验工作中，皆存在准备工作不足的情况，为电气试验工作留下相应的安全隐患，所以准备工作不到位属于一项电气试验工作的危险点。在电气试验环节中，相关的准备工作是确保电气试验顺利开展的重要环节，但是在实际操作时，相关工作人员并未对此加以重视，反而将准备工作进行的十分简单化，并且错误的认为不会对电气试验工作造成太大的影响。而事实上，准备工作不到位不仅能够直接影响电气试验工作的成效，而且对工作人员的安全造成一定威胁，同时还能为电气试验中所涉及的电气设备的安全运行造成较大安全隐患。

（二）对设备不熟悉以及相关技能水平不足

在开展电气试验工作中，存在部分工作人员对相关设备不熟悉以及专业技能水平差等情况，最后导致在电气试验过程中出现接错线等危险现象，致使试验数值不准确，出现电气设备不达标仍还在使用的情况。所以相关工作人员对设备的不熟悉和对专业技能的不熟练，同样也是电气试验中的危险点之一。其后果不仅能使电气设备极其容易发生损坏，而且对电力系统的安全运营造成一定影响。在进行电气试验工作时，部分电气设备需要进行外施交流或直流电压试验，而这类试验的危险系数极高，如果工作人员对设备不熟悉或专业技术水平不够，便很可能出现电压超出允许值的情况，不仅严重损伤设备绝缘层，而且严重时能够出现电力短路或电流击穿等危险情况，直接威胁到设备使用寿命和工作人员的安全问题。

（三）安全意识不够

电气试验工作是一项具有一定危险性的工作，为确保电气试验工作的安全性和有效性，在提升相关工作人员专业技能的同时，还要不断提高工作人员的安全意识，进而实现电气试验工作的安全性和有效性同时得到提升。实际工作中，相关工作人员对电气试验工作危险性的重视程度还远远不够，所以出现工作人员普遍安全意识程度不高的现象。安全意识不够，不仅能够直接威胁到工作人员的人身安全，同时对电气设备的寿命也有不利的影响。

二、电气试验工作危险点控制措施

（一）加强准备工作

为确保电气试验工作能够安全、有效的开展，相关工作人员在工作之前，应提前做好相应的准备工作，以此保证后期各工作环节的有效性和安全性。首先，工作人员应对电气试验工作进行全面性的整体评估，并对接下来所开展的各工作环节，制定相应的工作计划，使电气试验工作具有一定的规范性和系统性。其次，相关工作人员应当及时检查工具、零件以及安全设备等物品，确保电气试验工作开展时，工具物品准备充足。最后，工作人员应当对各电气设备进行全方位检查，并对电气试验工作的其他危险点进行及时挖掘，为后期工作环节提供安全保障。工作人员需要认真了解试验的主要内容以及相关试验标准、具体试验参数以及试验时设备的工作状态等相关情况，并且在开展试验前，要对试验场地进行现场勘查，及时发现现场中所存在的安全问题，及时给予解决，进而避免在进行试验过程中爆发危险点。做好电气试验的准备工作，不仅能够有效保障试验工作后期各环节的有效开展，而且还能在开展工作前，将各工作危险点给予有效消除，为后期各工作环节奠定安全基础。

（二）提升相关技能和设备操作水平

在提升工作人员的相关技能和操作水平问题上，主要分为：正确使用安全带、正确使用梯子和加强技能培训三项内容，其详细内容如下：

第一，正确使用安全带。现实工作中，部分电气试验工作是在高空作业情况下进行的，所以工作人员在高空作业时，应正确使用安全带等安全设备，以此保证电气试验工作的安全性。工作人员在开展工作前，应仔细检查安全带、安全绳和金属配件等相关安全组件。其检查处理措施为：1.检查安全带内部组件是否完整，其细致处是否有伤残情况，如发现不完整和伤残组件，应及时对其进行更换。2.查看安全带绳索是否存在断股、脱裂或扭结等情况，如发现不良情况，需要对其进行及时更换。3.检测安全带金属组件是否存在裂纹、焊接位置是否牢固、有无生锈情况等。

第二，正确使用梯子。工作人员在开展工作前，需对安全梯进行查看，保证梯子处于坚固完整状态。并在使用时，确保梯子在地面上站立牢固，注意调整身体重心。当使用人形梯时，需要将梯子中间的安全锁钩挂上，并保证安全锁链处于完全张开的状态。

第三，强化技能培训。为确保电气试验工作安全性提升，管理人员应积极开展电气试验技能培训工作，针对试验工作中所出现的接错线等专业技术问题，应给予改善。提升工作人员专业技术水平，进而从专业技术方面对工作危险点实施有效控制[1]。

以绝缘电阻及吸收比试验为例。兆欧表有三个接线端子：线路端子L、接地端子E、屏蔽端子G，试品接在L和E之间，G用以消除绝缘试品表面泄露电流的影响，其试验原理接线，如图1所示。

图 1 绝缘电阻试验原理接线示意图

再如，可以用i=f（u）或i=f（t）的关系曲线并测量吸收比来判断绝缘缺陷。泄露电流与加压时间的关系曲线，如图2所示。

图 2 泄露电流与加压时间的关系曲线

（三）增强工作人员安全意识

为确保对电气试验工作中的危险点实施有效控制，提升电气试验工作的安全性，相关管理人员应对工作人员积极开展安全培训工作，以增强安全意识的角度，对电气试验工作中的危险点给予有效控制。培训内容中，应将以往电气试验工作中所发生的安全事故案例为反面性教材，让工作人员深刻理解和认识到由于疏忽安全意识所造成的危害。培训人员应对电气试验工作中，对经常出现的错误安全操作进行讲解，改善当前电气试验工作人员的不正当操作，用培训和安全指导的方式，增强工作人员的安全意识，以此对电气试验工作的危险点给予有效控制[2]。

结语

综上所述，为确保电气试验工作的安全性和有效性，电气试验人员以及相关管理人员应不断分析其工作危险点，制定科学有效的解决措施给予处理。在保证电气试验工作顺利开展的同时，还能为我国的电力事业的发展提供助力。

参考文献：

[1]王一丰.电气试验工作危险点分析及控制措施[J].中国新通信，2017，19（16）：152.

[2]刘春磊.电力系统电气试验危险点分析及控制措施[J].中国高新区，2017（12）：106.

论文作者:邓永梅

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/322329be25fe6cb340bd8599.html