# 变电站继电保护二次回路隐患排查方法研究论文_孙燕丽

（云南能投威信能源有限公司 云南昭通 657903）

摘要：经济的飞速发展给人民群众带来全新的生活方式和更佳的生活条件，但生活水平提升同时意味着人们对电能的需求增多，变电站迎来全新的挑战。然而在当前生产和生活中，变电站承载大量产电、供电任务，因继电保护不当导致的安全问题频频发生。基于此，本文从保证电力系统及其相关设备的稳定性出发，浅谈变电站继电保护二次回路隐患排查的几点措施，以此来供相关人士进行交流参考。

关键词：变电站；继电保护；二次回路

引言：

现如今，社会生产与发展环境对变电站的要求逐日提升，这种情况在一方面表示经济发展进程可观，但同时带来安全隐患：变电站继电保护二次回路隐患增多，排查工作难度加大。在这样的大背景下，选择科学、合理的方式积极减少故障和安全隐患成为大势所趋，选择合适的方式降低二次回路隐患问题带来的负面影响，值得引起相关人士的重视。

一、继电保护与二次回路对变电站的意义

继电保护是电力系统检测异常状态、切除故障部位的重要举措，这种保护措施可依靠自动化设备及时解除故障，提升系统的稳定性并减轻电力系统其他部分的损坏程度。二次回路则指的是电力系统在各种二次设备的帮助下形成一个兼备调节、保护、监测和控制功能的电气回路。二者存在能够保证整个系统稳定供电，经济和生产持续、高效运行。

二、变电站继电保护二次回路隐患排查的方法

（一）地线完整

无论是110kV、还是500 kV的微机保护系统，其电压的数值都不小，一旦系统出现故障，如漏电等意外发生，极容易对周边人和物、整个系统带来不小损伤。因此在变电站的日常运行中，相关的工作人员需要加强短路和断路问题的排查强度，提高ct质量，减少pt回路问题，并在二次回路设计图的帮助下仔细排查整个电力系统。对我国当前大多数变电站而言，工作人员常出现这样的情况：电路设计前期忽视调研工作，选择材料的质量不尽人意。这样的情况增加后期隐患排查难度，同时二次回路不够稳定、高效，系统运行一定时间后即出现各类故障问题，效率降低。与此同时，变电站相关工作人员对隐患排查工作的重视程度不够，隐患排查不够，但地线完整可以降低这类风险，完整的地线将电流传导至地下，降低工作人员的风险，也减少短路、断路的可能，效果显著[1]。

（二）提升意识

为保证二次回路的隐患问题尽可能地被排除，工作人员应当提升隐患排查的意识，通过全面、深入排查的方式多途径掌握电力系统的运行状况，分析隐患产生的原因与可带来的影响，最终提升排查隐患的现实价值。在此基础上，工作人员应当综合国内外继电保护和二次回路的技术支持，全方位、多角度降低隐患风险。例如变电站相关的工作人员可以选择排除法来排查隐患，自回路始端开始，一段段，一个个接点、继电器、线圈，均不放过，同时做好记录，避免遗忘混淆，各系统二次回路之间盘根错杂，排查难度不小，看似费力，实际却是最有效、最可靠最终也是最省力的。排除减轻工作人员的负担，在有限的时间范围内减少工作难度，也可以优先选择出风险性更高的范围逐一排查设备问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不仅如此，二次回路的图纸可以协助制定维修方案，安全隐患问题可在更短的时间内得到解决，变电站日常工作的影响降低。日常排查工作也可用此方法，工作人员及时发现老旧设备和易出故障的部分，隐患才更有消除的可能[2]。

（三）借助容错技术

科学技术在不断进步，变电站所配备的技术也在提升，越来越多二次回路开始使用到先进的技术，伴随这样良性发展态势，cpu容错技术进一步提升。借助容错技术，电力系统在运行中的“自动化”性能提升，判断错误、指令错误与动作错误的次数在不断减少，隐患排查难度降低。容错技术的优势不少，变电站应当充分考虑到此项技术的优势，发挥信息共享的价值，优化整个电力系统。此举虽然在前期耗费不少人力、物力与财力，但对于整个变电站而言是优远胜于劣的。不仅如此，多cpu也是容错技术的一种使用方式，这样一来，即使一个cpu出现故障，其他cpu依旧正常运转，二次回路的隐患在一定程度被消除，电力系统也不易出现骤停的危机，给人民群众的生产和生活提供保障[3]。

（四）优化系统环境

优化系统环境是变电站继电保护二次回路隐患排查的重要措施，因为二次回路的作用强，替代性弱，工作人员一旦出现疏忽，如将系统回路设置遗忘，隐患出现概率激增。基于此，变电站首先应当加强全体员工对二次回路的认识，将其积极作用科普给员工，保证整个继电器在工作中发挥的积极作用。一旦系统中的元件出现老化、腐坏等情况，及时更换是基本要求，这样以后接线的稳定性被保证，机械运转也将更加灵活。其次，保证设备的运行环境。温度、湿度等自然环境因素都会影响到变电站运转的效率，自然危害如雷击、地震等都会增加隐患问题，优化环境要求变电站做好减震工作，保证系统设备所处空间环境的温度、湿度，减少灰尘等因素对设备的干扰影响。及时使用控温、控湿和除尘设备，优化设备所处的运行环境，更换设备中的老旧部分，最终形成一个质量高、运转佳、回路设计科学的电力系统[4]。

三、结束语

研究变电站继电保护二次回路的隐患有不可替代的作用，变电站相关工作人员应当充分认识到继电保护和二次回路之间的关系，把握科学合理的排查措施，在现代化技术的帮助下深入排查隐患问题，借助容错技术优化继电相关设备系统的运行环境，最终保证二次回路处于一种稳定、高效的运行状态，在此之后，电力行业可有更进一步的发展。

参考文献：

[1]李翠英,杨兴峰.变电站继电保护二次回路隐患排查方法研究[J].电子制作,2017(1):80-81.

[2]覃飞莲.探讨变电站继电保护二次回路隐患排查[J].低碳世界,2017,000(028):47-48.

[3]施吉祥.变电站继电器保护二次回路隐患排查方法探讨[J].通讯世界,2019(6):206-207.

[4]杨鹏.变电站继电保护二次回路的在线监测及故障分析[J].电子测试,2019(6).

作者简介：

孙燕丽 1988.2.17 云南省曲靖市 2010年昆明理工大学电气自动化技术大专毕业，单位：云南能投威信能源有限公司 职务：厂用保护班作业员 研究方向：继电保护及自动化

论文作者:孙燕丽

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/325fcc9bac5c9f70bb952f8a.html