# 市政给排水设计工作中常见疑难问题与解决措施探究论文_杨平

摘要：城市给排水设计是城市的重要组成部分。合理的排水设计既能满足人们的需求，又能加快城市的发展。目前，由于生态环境的破坏，造成了水资源短缺，因此要求城市给排水设计必须以节能为基础，同时避免对环境的影响。当然，目前设计中还存在很多问题，有些问题是排水工程施工造成的，因此需要对实际情况中存在的问题进行研究分析，并根据分析结果制定方案，以保证排水设计的正确性。

关键词：市政给排水设计；常见疑难问题；解决措施；探究

1 市政给排水设计中的常见问题

1.1 污水系统设计不合理

我们可以按照污水处理系统对污水进行合理处理，使污水经处理后可以再利用。但目前我国部分城市的污水处理系统主要采用传统的混合处理方式，处理能力低，导致污水处理不充分，最终影响污水处理效果，导致污水排入自然水体。总的来说，我国污水处理系统存在两个共同的问题：（1）老城区的雨水和污水分离不好，不利于污水的处理。（2） 污水处理系统处理能力不高，污水处理的有效性和无害性不强，造成处理过程中的二次污染。然而，如果不能有效地解决污水系统中存在的问题，城市污水处理厂的效率将大大降低，甚至可能影响周围水资源的利用。

1.2城市防涝工程设计不协调

排水设计将对很多方面产生影响，其中对城市建设项目的影响最大。如果排水设计和实施中出现问题，将导致城市工作出现问题，特别是防洪工程出现问题。在通常的防洪工程设计中，一般以排水设计水位为主，特别是当水位达到最高水位时，合理设计以避免灾害的发生。在城市给水排水管道的设计中，还必须参考水位的设计，否则，一旦城市污水管道的高度低于遇水时的最大水位，就会影响城市给排水污水的排放，从而影响城市给排水系统的正常运行，最终影响人们的正常生活。另外，雨水工程在城市给排水工程中也需要进行协调设计，这是目前我国城市给排水设计中非常普遍的问题，但在许多城市，仍然存在设计与实际情况不符的问题。

1.3 对用水量估算不合理和给排水系统规划设计不合理

在设计中，必须注意用水量的估算和排水系统的规划。只有了解城市各方面的用水量，才能进行具体设计。就我国城市给排水设计而言，最严重的问题是用水量估算不正确，用水量估算不正确将导致排水系统规划设计不合理。在排水设计过程中，供水设计的不合理最终会影响城市居民的供水不足。同时，由于各地区的地理环境不同，必须根据当地的地理条件规划设计排水系统。但一些城市只追求效率和美观，不注重合理性和科学性，导致城市给排水系统规划设计不合理。

1.4设计编制中不确定因素较多

在市政道路规划过程中，由于缺乏道路建设周期，给排水设计方案的不确定性，很容易造成城市道路设计与市政给排水设计不一致。在施工阶段，先进行道路施工，再进行市政给排水设计和施工。这样容易使市政给排水与城市道路设计不一致，导致给排水设计不能有效地适应建设的基本需要。由于道路建设已经进行了一段时间，设计无法改变，对市政给排水造成较大的负面影响。这种情况在今后的工作中需要不断改善。

2提升市政给水设计水平的相关措施

2.1 提高信息技术利用效率, 配合使用节水措施

从市政给水设计的实际情况出发，为增加设计中的技术含量，全面提高给水系统设计的信息化水平，在实践中不断提高信息技术的利用效率，通过节水措施的配合，优化城市供水系统的使用功能，满足水资源高效利用的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体表现为：（1）基于信息技术的市政给水设计的发展，可以通过对丰富的信息资源的综合利用，丰富给水系统设计的内容，并在三维计算机空间中对其设计过程进行动态仿真分析，了解城市地下水的分布情况，合理科学地完成城市供水设计，提高城市供水设计在供水系统应用中的服务功能；（2）结合城市供水工程的设计工作，为了提高水资源的利用效率，避免浪费现象的发生，必须注意节约水龙头、减压阀等节水措施的配合使用，从而在供水系统的设计中保持良好的性价比，提高其潜在的应用价值，满足城市的实际需求，不断提高城市的服务水平。

2.2重视给水工作规划设计, 加大其科学设计方面的研究力度

为了在长期的实践中提高城市供水设计水平，设计人员需要重视相关规划设计，并在实践中加大对供水设计的研究，以提高城市供水系统的实际应用效果。具体表现为：（1）在市政给水工程设计中，有关部门和人员应更加注重其科学的规划设计，在创新思路、丰富实践经验等要素的配合下，完善市政给水工程规划设计方案，为提高供水系统的运行稳定性，为我国城市发展注入活力；（2）在推进城市供水设计调平过程中，还要求有关人员在设计实践中不断加大研究力度，并取得了更多具有良好应用价值的研究成果，使以这些成果为支撑的城市供水设计更加科学，全面提高了供水系统在现代城市发展中的实际应用水平。

2.3优化市政给水工程设计, 控制好其设计过程

在实践中，为了降低城市供水设计中问题的发生率，有必要对城市供水工程进行优化设计，控制设计过程进行处理。具体表现：（1）在市政给水工程设计中，应根据供水系统区域的实际情况，综合考虑环境因素、技术因素等不同因素，在富实践经验、专业理论知识等因素，优化此类工程设计，使最终的市政给水工程项目设计具有良好的实用性。在此期间，设计人员必须充分考虑给水管道位置的提前预留和给水管道直径的大小，为城市供水系统的高效运行提供保障，确保其能为城市更好的发展提供有效的支撑实际应用；（2）在市政给水设计工作中，为了实现对可能出现的设计问题的有效响应，必须控制好设计过程，从而改进相应的设计，使城市供水系统在现代城市中的应用能够保持良好的功能特性。

3提升市政排水设计水平的相关措施

3.1注重雨水管道的合理设计。在地下水较深或缺水地区，最好不要将雨水排入下水道，而是截留或渗透雨水，以减少排水负荷，降低雨水管道投资成本，增加地下水供给，促进水生态恢复。同时，在城市排水设计中要注意选用性能可靠的雨水管道，控制设计过程，满足市政排水工程的施工要求。

3.2重视防洪排涝设计。在市政排水工程防洪排涝设计中，设计重点应放在排水重现期标准的衔接上，充分考虑城市规模，设置性能可靠的排涝设施，并加强排水装置的安装过程控制，以提高市政排水设计水平，保证排水系统在实际中的良好应用性。

3.3充分考虑污水合流制与分流制。在市政排水系统设计发展的基础上，充分考虑污水合流系统和分流系统，有针对性地进行排水系统设计，使污水和雨水在系统运行中实现科学的水泥流处理提高城市发展中的污水排放能力，优化城市排水系统的使用功能。同时，通过对生活污水反应器的深入研究，并在PCCP管和PE管等新型塑料复合管的配合下，确保市政排水工程设计的合理、科学。

结束语

综上所述，在城市化进程日益加快的今天，市政给排水工程作为城市建设的重要组成部分，对城市的发展有着重要的影响。面对当前我国城市给排水设计中存在的问题，有关部门应加强研究，全面提高给排水系统设计水平，为我国城市发展做出贡献。

参考文献

[1]黄文丽.城市给排水设计中的常见问题及对策[J].江西建材，2018(3):4146.

[2]万丹.建筑给排水设计中的常见问题及解决对策探讨[J].中国高新技术企业，2018(7):132-133.

[3]李飞.市政给排水设计和规划中常见的问题分析[J].科技创新与应用，2019(9):105.

论文作者:杨平

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷第22期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/326e420b69cbee38501a9a84.html