# 用电检查过程如何中加强对双电源用户管理论文_樊新愿,赵海涛,朱述北

国网山东郓城县供电公司 山东郓城 274700

摘要：采用双电源供电，能够避免突然停电而影响正常用电问题，但是，也由于用电客户的素质参差不齐，在操作中容易出现违章违规行为，从而造成用电故障，甚至引发安全事故。本文首先说明了双电源用户的概念，然后分析了电力客户双电源管理中的难点问题，最后详细阐述了用电检查过程加强对双电源用户管理的措施。

关键词：用电检查；双电源用户；管理；培训；检修

一、双电源用户的概念

双电源用户是指具有两个并联电源的用户，通常情况下，符合以下两种状况之一的用户均称为双电源用户：一是用户不仅有供电公司提供的电源进行供电，还有自己的发电机进行供电；二是用户不仅有供电公司提供的电源进行供电，还从另一用户获得备用电源。然而第二电源设备需要一定的条件才可以拥有的，例如，倘若突然停电会导致人员伤亡、会导致环境的重大污染或会导致城市的功能瘫痪等。在取得拥有第二电源的资格后，供电公司会对用户的电路进行查看和整改，防止电源改变的影响，同时也防止安全事故的发生。

双电源供电可以预防突然停电带来的一系列后果，具有非常重要的实际应用，在生产生活中使用得较为普遍，为管理带来了一定的困难。

二、电力客户双电源管理中的难点问题

（一）认识不够，规程不熟悉

大多数双电源用户在安全用电方面的专业知识比较缺乏，没有充分认识到加强电力设备管理的重要意义，特别是没有清醒地认识到不正确操作双电源可能带

来的巨大风险。不少双电源用户对双电源管理的要求、规程等了解不够，大多都只是一知半解，造成盲目操作、违章操作等问题，从而造成双电源用户用电事故多发易发、屡见不鲜。

（二）制度缺乏，维护不到位

从当前一些电力用户双电源管理来看，缺乏管理制度，操作时比较盲目和随意，从而导致管理混乱、问题频发。有的电力用户对双电源设备管理不重视，从而导致备用供电装置的维护保养不到位，就难以尽早的发现问题和隐患。有的电力用户自备的供电设备存在较多问题，而供电企业也不能进行直接管理，对安全用电造成了严重威胁。

（三）素质较低，不符合要求

根据国家要求，凡是进行送电装置的安装、试验、检修等作业的电工，必须获得电监委颁发的《电工进网作业许可证》，同时，还要献特种作业操作资格证》，才能从事此类作业。但是，从现实来看，双电源电力用户在进行用电操作、维修管理时，大多都是临时聘请的一些电工人员，连基本的证件都没有。

三、用电检查过程加强对双电源用户管理的措施

（一）供电公司加强对双电源用户是否符合条件的调查用户是否符合使用双电源供电的条件，是对双电源户管理的第一步。只有符合条件的用户才可以使用双电源供电，这样不仅防止了资源的浪费，也使管理工作更加便捷。如果让不符合条件的用户采用双电源供电，会导致用户数量的增加，加大了管理的难度，也是安全事故发生概率提升的原因。除此之外，由于双电源供电的成本不低，会使有的用户为了降低成本使用不合格的设备或采用不专业的员工看管设备。

（二）加强对双电源用户的检查和监督

供电企业在对双电源用户的检查和监督力度方面还需要进一步加大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆双电源用户的用电设备长期存在安全隐患和偷电漏电现象，这都是由于检查不到位导致的后果。现如今的社会不仅是一个经济高速发展的社会，也是一个讲究信用度的社会。供电公司作为服务型企业不仅要为用户提供安全且可靠的电力，还要加强对用户的检查和管理。在检查过程中，遇到有安全隐患的地方需要及时让用户整改，对于线路的可靠性也要做出评定。此外，对于用户窃电的行为不仅要及时制止，还需要对用户做出相应的处罚，以维持社会的秩序。

（三）加强对电工人员和用户的培训

供电企业工作人员和双电源用户是管理工作中重点关注的对象。针对双电源用户缺少安全用电的情况和电力知识不了解的现象，需要对双电源用户进行基本知识的培训，提高他们的素质。培训内容不仅要包括安全知识的讲解，还需要有一些基本技能的培训。在双电源供电时，可能会有一些小故障的产生，经过培训的用户利用基本技能及时做出判断和处理，在专业人员到达之前预防更大事故的发生。还需要对电工人员进行技能的培训，在供电公司中不排除有些员工技术不过关，还有一些年轻的员工经验不丰富，在遇到事故时难以解决。对于技术不过关的员工需要进行技能培训，直至达到标准。对于经验不丰富的员工，开展研究会，让经验丰富的老员工指导。从用户和电工两方面着手，提升素质，预防用电事故的发生。

（四）提高检查技术

在检查技术方面，更高的检查技术可以更早地预防事故的发生。一是从员工的技术上提高。供电公司在招聘员工时需要，按照能力大小和学历高低择优录用。有些新员工对理论知识掌握十分牢固，但实际操作起来却不知所措，导致检查的效果不好。这时可以将新老员工搭配，新员工跟老员工学习经验，提升技能，还需要员工之间相互交流；二是通过提高科技力量来提高检查技术。现如今科技飞速发展，种种窃电手法让人防不胜防，倘若不提高检查的科技力量，难以确保公司的利益，所以需要更新检查设备，让检查技术远远高于窃电技术；三是需要提高检查效率。可以综合线损分析来缩小检查的范围，对于损耗异常的地方重点检查，合理分析用电能量，以这种方式来减小工作压力，提高检查效率。

（五）加强对设备的检修

双电源用电设备的检修往往是容易被忽略的一项工作，从之前发生的事故类型来看，由于设备老化而发生的事故占一大部分。某些使用年数长的设备通常会出现以下情况：参数缺头少尾，图纸残缺不全，甚至是接线图与实物不相符，从未进行过维修。某些矿产企业的设备甚至是无人看管的状态，更不用说定期的检查和维修，只有在突然停电的情况下才会去检查设备。这种现象导致设备的使用状况不清晰，不能及时维修或者更换损坏的设备，进一步会导致事故的发生。供电公司就需要定期向双电源用户索要设备的使用情况的调查表，根据调查表督促用户维修有故障问题的设备，从根源上遏制由设备损坏导致的事故。

（六）安装双电源应注意的事项

安装双电源设备的工序复杂多变，特别是在设备接线过程中，若没按照相关标准规定来实施，对整个线路的正常输电都会造成影响，严重的还会影响电网企业后续的发展。以下为了能够使安装双电源用户，正常按电网企业的规定运行，对安装过程的注意事项进行以下分析与探讨。

1、安装双电源过程中的检查工作在开展检查工作之前，电网检查工作人员必须要熟读《全国公用电规则》制度，这样有利于在开展检查工作时，对有问题的用户，在解决过程中能有一定的说服力。在开展检查工作中工作人员要结合现场环境、温度对线路、设备、辅助装置进行详细的检查，如发现有问题的环节，工作人员要先进行原因分析后才能进行维修工作。其次，电网工作人员还要定期不定期的检查双电源用户的用电情况，防止双电源用户违法或不规则的用电。电网检查人员对凡是接用双线电路的，必须对主供电源和备供电源要进行随时的检查，如检查发现有问题做好问题记录后，就可移交给维修技术人员进行维修。

2、使用10kv电源设备的注意事项

10kv电源主要是用于双电源用户二路线路，主要是运用在耗电量大的用户区域。10kv电源在使用之前用户应要向供电单位提出申请，并且提交文件式的数据资料以备获批资格。电网相关人员检验无问题后，必须要通过由工作人员拉开真空开关和跌落式熔断器工序，以防止返送电情况发生。要想使用10kv电源，双电源用户还需建立独立的供电所，配套设备等环境条件，并要求需要配备专业的维修人员，在出现故障时可以得到及时的解决，防止影响供电单位正常输电。

结语

综上，电力用户双电源管理是确保安全、平稳和持续用电的基础，只有切实加强双电源管理，不断完善管理制度，创新管理方式与手段，不断改进管理方式，严格执行管理办法，才能确保供电的安全性、可靠性。因此，加强对双电源管理的研究具有十分重要的意义。作为供电企业，要既要加强对双电源用户安全用电的管理，又要做好技术指导服务，切实帮助客户排忧解难，获得客户的真正理解和支持，与客户一起做好双电源管理工作。

参考文献：

[1]王晓燕，翟方杰.浅析用电检查过程中大客户双电源管理应注意的要点[J].电子制作.2015（01）

[2]胡广云.双电源用户安全管理中存在的主要问题与应对措施[J].科技创业家.2013（04）

论文作者:樊新愿,赵海涛,朱述北

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/7/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32d59e6391853b755e6e9d96.html