# 浅论如何加强配电网安全管理研究论文_张志敏

摘要：近年来，随着科技迅猛发展，电力系统已经经历了几次改革，并取得了显著的成效，但是与日益增加的人口、不断发展的社会来说，还存在一定的匹配欠缺性。尤其是配电网工程项目，必须采用有效的施工技术，提升施工安全性，为配电网系统运行质量提供保障。基于此，强化对配电网电力工程技术问题及施工安全的研究具有十分现实的意义。

关键词：加强；配电网安全；管理研究

引言

配电网在整个电力系统中是直接面向广大用户的，且配电网的大部分设施和部件线路都直接暴露在外界中，因此极容受到外界环境的影响。配电网的分布面积广，线路又比较长，经过的地区复杂多样，经常因为复杂的天气环境和地理环境受到损坏，给电力系统的供电安全带来不利影响。随着全社会用电需求的日益增加，配电网的结构也更加复杂化，更容易出现问题。这给原本就困难的安全维护工作增添了新的问题，因此继续维持原状的做法是不妥的。

1配电网电力工程技术问题

1.1配电网电力工程布线问题

电网的布线方式仍然存在着许多问题，每个地区都有各自的电力资源需求，相应的电网布线方式也会不一样。一般来说，在对配电网进行布线操作时，大多会以架空线路的方式完成，但是由于每个地方的需求不同，在选择布线方式及接线方式时，必须依照用电规范完成。目前来看，商业、工业园区供电普遍运用环形的方式，而用电时利用架空线搭线的方式已经普遍存在，这样的方式不管是对电网运行还是电力系统本身，都存在一定的危险，不能保证其科学性及安全性。此外，配电网本身存在着基础设施薄弱的问题，而所需要的技术、专业水平又比较高，假如对线路的关注度不足，就很容易发生配电网线路老化的情况。所以，必须对此问题加以重视，从而有效完善及改善配电网电力系统。

1.2配电网电力工程过电压设置问题

由于以前配电网工程建设中电力设施不够完善，给之后的电力系统运行留下了一些问题，这些问题以安全问题居多，尤其是在配电网运行时，如果配电网的电力设备遇到工频电压、大气过电压等情况，长此以往，就会导致配电网电力设施发生故障。所以，必须不断完善配电网电力设施，及时解决过电压问题。

1.3配电网电力工程中预防闪络情况出现的问题

在配电网的运行过程中，其绝缘件由于长时间承担着工作电压，会产生一定量的污垢，这些污垢中的含盐量达到一定数量后，就会降低绝缘件抗冲击的功能，在此情况下，如果遇到过电压、雷电冲击、环境潮湿等情况的冲击，容易导致配电网的闪络。由于积污所导致的绝缘件闪络不只是一相，很有可能还会是多相，有时候这两种情况甚至会一起发生，所以，及时对绝缘件进行清理及维护至关重要，避免配电网闪络情况发生。

2加强配电网安全管理

2.1做好施工准备工作

做好施工的前期工作对实现配电网施工的安全管控同样重要。首先，在施工开展阶段，要科学合理的对图纸进行设计，并向有关部门上报，确保相关申报材料的齐全，对监理单位认真对待，以在设计之初便能保持施工的安全性。其次，在进行配电网工程前期阶段的准备时，要争取国家相关部门的支持，并与其建立完善的沟通制度，确保在配电网工程的实际施工建设中所出现的问题能够得到妥善的处理。特别是在与其他部门进行协调时，合理的沟通与调配能够减少相应的矛盾与冲突，确保施工工作的顺利展开。再次，材料设备的质量也影响着施工水平与实现安全管控的主要因素，选用高质量的施工材料与设备，能够有效减少安全事故的发生。如，作为电网施工工作中主要材料的电缆，在对其进行采购时，要确保其具备相应的合格证书以及质量检查合格证，严格的进行把关，保证其在使用过程的中质量与安全。且为了防止部分奸商“挂羊头卖狗肉”，还要仔细地查看其相应的规格型号与合格证书上的标注是否一致。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后，要时刻注意施工工程中环境变化因素，特别是对天气环境的关注，每天要对天气预报进行了解，以防止恶劣天气对材料设备及整体的施工环境造成影响，并特别注意避免材料受到潮湿、暴晒等因素的影响，将其存储于干燥、整洁、阴凉的环境中，确保其在工作进行时能够安全的运作。

2.2对施工环境进行妥善的处理

由于我国地域辽阔，为了实现配电网工程全面覆盖，有时候不得不将相关设备、线路安装到偏僻的地域中，这些地区环境十分复杂，对配电网施工会造成极大的影响。为了保证工程施工安全，必须对这些影响因素进行妥善的处理，具体措施包括：第一，为了避免人为破坏配电网，在布置配电网杆塔过程中，必须保证其位置合理，尽可能让杆塔远离道路，避免一些不利因素对其造成影响。同时，还需要采取一定的防护措施，包括增设安全标志、反光漆等，能够引起人员警惕，避免对配电网造成损失；第二，有效做好防雷措施。很多配电网线路处于空旷的位置中，会提升其遭受雷击的概率，因此，在配电网施工中必须做好防雷工作，包括安装避雷器、开设地线铺设、增设绝缘子支柱等。对沿线的树枝进行修剪，清除障碍物，减少线路遭受雷击的几率；第三，施工过程中对相关设备进行定期的维护保养，对于配电网电力区域规划中，应该判断其是否在污染较为严重的工业区中，这些工业污染会影响电气设备，这就需要对相关设备进行有效的防腐处理，选择防污效果更强的绝缘子，同时定期实施保养，为配电网电力施工提供安全保障。

2.3重视对配电线路的检查和维修

要想改善电力工程技术方面存在的问题，需要重视对配电线路的检查和维修，电力企业要安排专人负责。在具体操作过程中要确保正常的电力供应。在检修过程中，要注意对配电设备的保养和配电线路的维护，特别对是运行环境的维护。全面清除周围的杂物，保证配电线路和配电设施的清洁，同时要重视周围构筑物对配电网的影响。不断加强电力系统维护，可以防止线路老化情况出现。运用先进的检修技术和新型的电力设施，可以实现电力系统运行的实时监控。如果出现问题可以及时解决。另外，电力工程项目很容易受到人为损坏或污染，因此要重视配电网额设置问题，在对配电网进行保护的过程中，要加强对设备的保护和对配电网运行内部环境的保护。

2.4做好防雷保护工作

基于配电线路容易遭到雷电破坏的情况，相关维护人员要积极做好防雷工作。首先，要对线路的绝缘层进行加厚，增强线路的抗电击能力，以便线路在遭遇雷击时可以有效阻隔外部电击，并确保内部电流仍旧可以正常穿行，不形成电磁感应。其次，还可以在线路上面安装避雷器设施，让避雷器将外部雷电快速导入地面，减轻雷击危害。最后，在线路绝缘层的两端并联一个放电间隙，起到分流的作用，避免电线的绝缘层被击穿。运行人员清洁维护变电站内PT避雷器端子箱，以防端子松动，提高设备计量精度和运行安全性，确保主控室接收雷电影响设备运行信息数据的准确性。

结语

通过上述分析可知，随着人们生活水平的不断提升，对电力需求量也不断提升，配电网作为电力系统中关键环节，近年来配网工程项目不断增多。但是由于外力破坏、过电压、闪络放电等问题，影响配电网系统运行的安全，影响用户用电质量。因此，在配电网电力工程施工过程中，必须采用有效的安全措施，做好施工规划，合理安排施工环境，不断提升施工技术人员、管理人员素质，为配电网工程提供安全保障，促进电力事业健康发展。

参考文献

[1]刘 慧.关于配电网运行安全管理技术要点分析[J].电子制作，2017，（16）：88-89.

[2]程 林，刘 琛，康重庆.主动配电网关键技术分析与展望[J].电力建设，2015，36（1）：26-32.

[3]乔胡锐.基于大数据技术的配电网运行可靠性分析[J].民营科技，2017，（10）：30.

[4]陈颖瑜.智能电网调度运行的关键技术分析[J].科技创新与应用，2014，（35）：179.

论文作者:张志敏

论文发表刊物:《中国电业》2019年20期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/33761d8f0a8aed45f0e975a0.html